| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Podolie |
| --- | --- |
| IČO: | 00207161 |
| Predmet zákazky: | Systém mechanickej ventilácie |
| Množstvo: | 1 súbor |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Cyklónový ventilátor s laminárnym prúdením vzduchu: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Rozmer: max. šírka 1730 mm, max výška 1640 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Napájanie: 380 V | /vyplní uchádzač/ |
| Elektrický príkon max. 1,3 kW. | /vyplní uchádzač/ |
| Počet deflektorov max. 4 ks. | /vyplní uchádzač/ |
| Telo ventilátora z kompozitného vlákna: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť ovládania prostredníctvom frekvenčného meniča: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Množstvo preneseného vzduchu: min 40 000 m3 / hod. | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný počet ventilátorov: 30 ks. | /vyplní uchádzač/ |
| Frekvenčný menič s automatickým riadením systému ventilácie: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Napájanie: 400 V/3 fázy, 50/60Hz | /vyplní uchádzač/ |
| Počet ampérov max: 32 Amp. | /vyplní uchádzač/ |
| Krytie zariadenia min: IP 55 | /vyplní uchádzač/ |
| Vstavaný ventilátor na chladenie zariadenia: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzťahu teploty a vlhkosti: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zariadenie používa vstupy: 0-10V: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný počet frekvenčných meničov: 3 ks. | /vyplní uchádzač/ |
| THI Kontroler- Ovládanie systému ventilácie na základe THI indexu: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Pripojenie tepelno – vlhkostného senezora: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zariadenie má vstavané wifi zariadenie so signálom: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť ovládania prostredníctvom mobilnej aplikácie: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zariadenie používa vstupy: 0-10V | /vyplní uchádzač/ |
| Pripojenie zariadenia k internetu pre možnosť vzdialeného prístupu: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zariadenie používa 1 fázu, 230V/50/60 Hz. | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný počet THI kontrolerov: 3 ks. | /vyplní uchádzač/ |
| Automatický systém rosenia do prechodovej chodby | /vyplní uchádzač/ |
| Sprchové hlavice min.: 2 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Spustenie systému na základe teploty: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť regulácie času spustenia systému: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| Identifikácia kráv prostredníctvom fotobunky: Áno | /vyplní uchádzač/ |
| počet fotobuniek min: 2 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Zariadenie obsahuje filter na vodu min.: 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Zariadenia obsahuje elektro-ventil min.: 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný počet systémov do prechodovej chodby: 1 ks | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača