CENOVÁ PONUKA

| Názov zákazky | Prenosná včelnica |
| --- | --- |
| Zadávateľ | Vladimír Šelestiak, Mlynská 303, 925 22 Veľké Úľany IČO 50218344 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontaktné údaje |  |

| Technická špecifikácia – parameter |  | Požadovaný parameter | Áno/Nie prípadne parameter (počet, rozmer, apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Položka |  |  |
| 1. | Náprava, certifikovaný podvozok | Podvozok alebo rám |  |
| 2. | Pevný rám, s možnosťou osadenia na pevný podklad |  |  |
| 3. | Počet miestností | 1 |  |
| 4. | Celkový rozmer, obdĺžnikový pôdorys | Cca 6 m x 3 m x 2,5 |  |
| 5. | Rám | Oceľová alebo drevená konštrukcia |  |
| 6. | Strecha | Sedlová alebo rovná s odvodom dažďovej vody |  |
| 7. | Izolácia | Tepelná |  |
| 8. | Podlaha | Umývateľná |  |
| 9. | Obklad interiéru | Drevo alebo upravený povrch náterom |  |
| 10. | Obklad exteriéru | Drevo alebo plech alebo materiál odolný poveternostným vplyvom |  |
| 11. | Dvere | Min. 80 cm z čela včelnice |  |
| 12. | Okno | Cca 80 x 80 cm druhé čelo včelnice |  |
| 13. | Schodíky | V prípade podvozku |  |
| 14. | Rozvody | Žiadne |  |
| 15. | Odvetranie | Odvetrávacia mriežka |  |
| 16. | Náter | Interiér aj exteriér |  |
| 17. | Dodanie tovaru na miesto určenia – Veľké Úľany okr. Galanta |  |  |
|  | Ostatná špecifikácia |  |  |
| Jedná sa o včelnicu – objekt s možnosťou presúvania buď po vlastnej náprave alebo prevezením. Objekt by mal pozostávať z jednej miestnosti z vnútra obloženej namoreným prírodným drevom alebo materiálom umývateľným, umývateľnou podlahou. Na jednom čele objektu budú dvere a na druhom okno. Súčasťou zákazky bude osadenie 10 ks úľmi v jednom rade po jednej strane (rozmer 55 x 55 x hĺbka 75 cm. Úle nie sú predmetom zákazky. V prípade možnosti dodať úle prosím cenu úľov vyčísliť zvlášť. |  |  |  |

*Uchádzač uvedie splnenie/nesplnenie parametra s prípadným uvedením hodnoty

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Uchádzač je/nie je platcom DPH

| Predmet zákazky | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
| --- | --- | --- |
| Včelín |  |  |

| Meno priezvisko štatutárneho zástupcu |  |
| --- | --- |
| Miesto a dátum podpisu |  |
| Podpis a pečiatka |  |