**2024009 - Oprava chodníků ul. Olomoucká a ul. U Dráhy**

**Technický popis:**

Ul. U Dráhy:

* Rozebrání dlažeb
* Vytrhání obrub
* Řez asfaltem na celou délku komunikace š 0,15m pro osazení přídlažby z kostek 8/10
* Odkop 0,15m pro novou konstrukci chodníku
* Odvoz a ukládka na RS
* Hutnění pláně
* Podklad ŠD tl. 0,1m
* Osazení silničních obrub vč. dodávky
* Montáž silniční přídlažby z kostek 8/10 bez dodávky (dodá investor)
* Kladení dlažby 200/100/60 a 200/100/80 vč. dodávky
* Montáž nopové folie k podezdívkám vč. dodávky

Ul. Olomoucká:

* Rozebrání dlažeb
* Vytrhání obrub
* Odkop 0,15m pro novou konstrukci chodníku
* Odvoz a ukládka na RS
* Hutnění pláně
* Podklad ŠD tl. 0,1m
* Osazení chodníkových obrub vč. dodávky
* Kladení dlažby 200/100/60 vč. dodávky
* Montáž nopové folie k podezdívkám vč. dodávky