## Zmluva P2_mobil.op.stôl OFTALM
Kupujúci: |  | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predávajúci: |  | .................................................................................................
.................................................................................................
Predmet zmluvy: |  | Operačné stoly - Mobilné operačné stoly (oftalmológia, ORL)
ZOSTAVA OPERAČNÉHO STOLA - OFTALMOLÓGIA |  | Cena jednotlivých položiek tovaru a príslušenstva
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
Por. číslo | Položka zostavy | Merná jednotka (MJ) | Obchodný názov | Počet MJ | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ (EUR)
[5 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH
A | B | C | D | E | F | G | F/1 x G | G +I | G xF | J/1 x G | K + L
1 | Základňa operačného stola so základnou doskou schopnou normálneho aj reverzného vyskladania dosky stola | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ručný diaľkový ovládač bezkáblový | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chrbtový obojstranne použiteľný diel | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Segment na dolné končatiny dvojkĺbový, výklopný nahor, sklopný nadol v bedrovej časti | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hlavový dvojkĺbový segment – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Príslušenstvo pre potreby operácií na hlave pacienta ako samostatný segment v tvare podkovy zjednodušujúci prácu pri záklone hlavy | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Adaptér so zalomením na pripevnenie konzoly a hlavovej podpery v tvare podkovy ku operačnému stolu | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Konzola s obojstranným pripevnením ku operačnému stolu | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Polohovateľná postranná podpera hornej končatiny (anesteziologická ruka), výškovo nastaviteľná s kĺbom pre rôzne polohovanie | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Anestéziologický rám zásteny | ks |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
Údaje vyplní predávajúci
| Cena za zostavu |  | Predávajúci: ------------------------------
Meno a priezvisko, funkcia
(Podpis podľa bodu 18.4 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.)

## PZ-P4_Časť I_Špecif.a
Uchádzač:
(uviesť obchodné meno a sídlo)
Predmet zákazky: |  | Poisťovacie služby
ČASŤ I.: Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
Špecifikácia a cena predmetu zákazky
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
Por. číslo | Položka | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ (EUR)
|  |  |  | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH
1 | Poistenie majetku | mesiac | 36 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | mesiac | 36 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celková cena za predmet zákazky - ČASŤ I.: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Údaje vyplní uchádzač
V ............................, dňa ................................
Uchádzač: ------------------------------
Meno a priezvisko, funkcia
(Podpis podľa bodu 18.4 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.)

## SP-P4_Časť II_Špecif. a cena
Uchádzač:
(uviesť obchodné meno a sídlo)
Predmet zákazky: |  | Poisťovacie služby
ČASŤ II.: Poistenie zodpovednosti zaškodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia
Špecifikácia a cena predmetu zákazky
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
Por. číslo | Položka | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ (EUR)
|  |  |  | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH
1 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia | mesiac | 36 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celková cena za predmet zákazky - ČASŤ II.: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Údaje vyplní uchádzač
V ............................, dňa ................................
Uchádzač: ------------------------------
Meno a priezvisko, funkcia
(Podpis podľa bodu 18.4 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.)