## krycí list
Pol'nohospodárske družstvo Okoč - Sokolec
VÝKAZ VÝMĚR TECHNOLOGIE:
SO-01 Skladovací jímka
| Dodávka: | 0
| Montáž: | 0
| Celkem: | 0
| Cena celkem za technologii: | 0

## SO-01 Skladovací jímka
| Investor: | Pol'nohospodárske družstvo Okoč - Sokolec
SO-01 Skladovací jímka
01 VYBAVENÍ ZASTŘEŠENÉ SKLADOVACÍ JÍMKY
| Materiál | Označení | Počet jednotek | Jed. | Cena EUR | Cena celkem EUR
|  | Vrtulové míchadlo 19 kW vrtule NEREZ - ponorné vrtulové míchadlo s elektomotorem 19 kW, průměr nerezové vrtule 810 mm, rozběh Y/D, 340 ot/min, indikace průsaku provedení do výbušného prostředí, certifikace ATEX | 2 | ks | 0 | 0
|  | Konzola míchadla NEREZ - nerezová konzola pro uchcení míchadla na závěsné zařízení | 2 | ks | 0 | 0
|  | Zařízení závěsné pro míchadlo - 9,5 m - NEREZ - Závěsné zařízení pro míchadlo s nerezovým navijákem na stěně jímky, nerezové lanko, umožňuje vertikální posun a horizontální natočení míchadla. Sloup 100x100x4 mm v nerezovém provedení - délka 9,5 m | 2 | ks | 0 | 0
|  | Plošina na jímku 800x1000 - žárově zinkovaná obslužná plošina 800 x 1000 mm se závěsem na stěnu jímky z boku, dvě podpěry, samozavírací bezpečnostní branka | 1 | ks | 0 | 0
|  | Plošina na jímku 800x2000 - žárově zinkovaná obslužná plošina 800 x 2000 mm se závěsem na stěnu jímky z boku, dvě podpěry, samozavírací bezpečnostní branka | 1 | ks | 0 | 0
|  | Žebřík k plošině - žárově zinkovaný ocelový žebřík s ochranným košem a uzamykatelnou mříží - délka 8,1 m | 2 | ks | 0 | 0
|  | Ponorné čerpadlo 13,5 kW - ponorné čerpadlo s elektromotorem 13,5 kW, max průtor 74 l/s, max výtlačná výška 23 m, průměr výstupního potrubí DN 100, indikace průsaku, rozběh Y/D, provedení do výbušného prostředí, certifikace ATEX | 1 | ks | 0 | 0
|  | Koleno samoup.100/8 m - NEREZ vedení čerpadla - koleno se samoupínacím vedením pro čerpadlo s přírubou DN100 umožňující jednoduchou manipulaci s čerpadlem - délka 8 m | 1 | ks | 0 | 0
|  | Jeřábek pro čerpadlo s navijákem - otočný naviják pro manipulaci (spouštění a vytahování ) s čerpadlem v jímce. Žárově zinkované provedení, otočný sloup a naviják NEREZ, rameno 1000 mm | 1 | ks | 0 | 0
|  | Potrubí od samoup. kolena ø108/8000 - nerezové potrubí pr. 108 mm tl. 2 mm, 1x příruba DN 100, délka 8000 mm | 1 | ks | 0 | 0
|  | Elektrorozvaděč - elektrorozvaděč pro ruční ovládaní čerpadla a míchadel, signalizace stavů a poruchy, napájení topného kabelu potrubí, zpracování signálu radarového čidla | 1 | ks | 0 | 0
|  | Držák rozvaděče - držák se stříškou 1170 x 2170 v žárově zinkovaném provedení s NEREZOVOU stříškou pro ovládací elektorozvaděč čerpání, včetně montážního materiálu a 4 ks ocelových kotev 15/10 G | 1 | ks | 0 | 0
|  | Radarové čidlo - radarové čidlo s dosahem 20 m, včetně displeje | 1 | ks | 0 | 0
|  | Držák čidla - držák pro radarového čidla otočný provedení nerez, včetně 4 ks ocelových kotev 15/10 G | 1 | ks | 0 | 0
|  | Kompenzátor pryžový DN150 - pro kompenzaci potrubí kvůli rozdílnému sedání jímek, délka 130 mm | 2 | ks | 0 | 0
|  | Hradítko DN 150 včetně ovládací páky - nožové hradítko DN 150 mezipřírubové, materiál hradítka mosaz, materiál páky ocel žárově zinkovaná | 2 | ks | 0 | 0
|  | Šoupě DN 150 s pákou - mezipřírubové šoupě s nerezovou deskou | 2 | ks | 0 | 0
|  | Šoupě DN 150 s kolem - mezipřírubové šoupě s nerezovou deskou, prodloužená ovládací tyč | 2 | ks | 0 | 0
|  | Trojcestný ventil DN 150 s pákou - trojcestný litinový ventil s otočnou prodlouženou pákou (1500 mm) žárově zinkovanou | 1 | ks | 0 | 0
|  | Nerezové propojovací potrubí - nerezové potrubí pr. 154 mm tl. 2 mm - 33 mb, 4x koleno DN150 NEREZ, 1x redukce 108/154 NEREZ, 12x příruba DN 150 NEREZ k šoupatům a kompenzátorům, 6x držák potrubí NEREZ, 4x příruba DN 150 NEREZ k hradítku, prostup DN 150 NEREZ pro zabetonování do stěny nové jímky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Nerezové potrubí v nové armaturní šchatě - nerezové potrubí pr. 154 mm tl. 2 mm - 1 mb, 3x příruba DN 150 NEREZ, 3x příruba DN 150 NEREZ k trojcestnému ventilu | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Nerezové potrubí v nové armaturní šchatě - 5x příruba DN 150 NEREZ k šoupatům, 1x X-KUS 154x2, | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Tepelná izolace potrubí - tepelná izolace potrubí DN 150 tl. 80 mm, oplechování pozinkovaným plechem tl. 0,5 mm + topný kabel | 30 | m | 0 | 0
|  | Těsnění prostupu potrubí stěnou - segmentové těsnění pro utěsnění nerezového potrubí pr. 154 mm, průměr vývrtu ve stěně 200 mm | 1 | ks | 0 | 0
|  | Montážní materiál - těsnění, šrouby, matice, podložky | 1 | kpl | 0 | 0
přečerpávání kejdy z plechové nádrže
|  | Suché čerpadlo 13,5 kW - čerpadlo s elektromotorem 13,5 kW, max průtor 74 l/s, max výtlačná výška 23 m, průměr vstupního a výstupního potrubí DN 100, indikace průsaku, rozběh Y/D | 1 | ks | 0 | 0
|  | Trojcestný ventil DN 150 s pákou - trojcestný litinový ventil s otočnou pákovou | 2 | ks | 0 | 0
|  | Sloup pr. 108/3000 na patku - ocelový sloup pr 108 mm, tl stěny 4,5 mm, výška 3000 mm natíraný 1x základní, 2x vrchní sysntetický barva RAL 8017 s kotevním plechem a 4 ks ocelových kotev 18/25 G | 1 | ks | 0 | 0
|  | Sloup pr. 159/5500 na patku - ocelový sloup pr 159 mm, tl stěny 4,5 mm, výška 5500 mm natíraný 1x základní, 2x vrchní sysntetický barva RAL 8017 s kotevním plechem a 4 ks ocelových kotev 18/25 G | 1 | ks | 0 | 0
|  | Sloup pr. 159/6000 na patku - ocelový sloup pr 159 mm, tl stěny 4,5 mm, výška 6000 mm natíraný 1x základní, 2x vrchní sysntetický barva RAL 8017 s kotevním plechem a 4 ks ocelových kotev 18/25 G | 1 | ks | 0 | 0
|  | Sloup pr. 159/7000 na patku - ocelový sloup pr 159 mm, tl stěny 4,5 mm, výška 7000 mm natíraný 1x základní, 2x vrchní sysntetický barva RAL 8017 s kotevním plechem a 4 ks ocelových kotev 18/25 G | 1 | ks | 0 | 0
|  | Nerezové propojovací potrubí - nerezové potrubí pr. 154 mm tl. 2 mm - 30 mb, 6x koleno DN150 NEREZ, 2x držák potrubí NEREZ, 4x držák U100/500 natíraný, nerezové potrubí pr. 108 mm tl. 2 mm - 1 mb, 2x příruba DN100 NEREZ, 1x přiruba DN150 NEREZ, 6x příruba k trojcestnému ventilu NEREZ | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Ovládací skříňka čerpadla - elektroovládací skříňka pro ruční ovládání čerpadla + proudový chránič | 1 | ks | 0 | 0
|  | Držák ovládací skříňky - držák 600 x 1540 mm v žárově zinkovaném provedení, plechová stříška NEREZ, včetně montážního materiálu a 4 ks ocelových kotev 15/10 G | 1 | ks | 0 | 0
|  | Montážní materiál - těsnění, šrouby, matice, podložky, barva | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Elektro montážní materiál | 1 | ks | 0 | 0
|  | Přívod elektro k ovládací skříňce | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Schody do záchytné vany | 6 | ks | 0 | 0
[5 empty] | dodávka: | 0
[5 empty] | montáž: | 0
Dodávka celkem: | [5 empty] | 0
Montáž celkem: | [5 empty] | 0
Cena celkem za technologii: | [5 empty] | 0