Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

| Obstarávateľ: | SHR Štefan Janega |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vrbovce 872, 90606 Vrbovce |
| IČO: | 50141210 |
| Názov projektu a kód ŽoNFP | Investície do vybavenia v chove mäsového dobytka a koní |
| Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami | +421903486325, janega.stevo@gmail.com |

| Názov zákazky | Prenosný USG prístroj na detekciu gravidity kráv a kobýl |
| --- | --- |

Potenciálny dodávateľ:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |

Zákazka:   Prenosný USG prístroj na detekciu gravidity kráv a kobýl

| Technické požiadavky | Splnenie požiadavky / hodnoty spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| --- | --- |
| Lineárna rektálna sonda 4,5/5,5/6,5/7,5 Mh | Áno/Nie |
| 2ks batérie | Áno/Nie |
| Zdroj+nabíjačka | Áno/Nie |
| Kožené puzdro | Áno/Nie |
| Maximálna hĺbka zobrazenia cca 190mm | Áno/Nie |
| Použitie pre HD, kone | Áno/Nie |
| Rozlíšenie menej ako 2mm horizontálne, menej ako 1mm vertikálne | Áno/Nie |
| Pamäť na 100 snímkov | Áno/Nie |
| 1 konektor pre sondu | Áno/Nie |
| Základné merania:vzdialenosť, plocha, pomer, objem... | Áno/Nie |
| Popruhy na krk | Áno/Nie |
| Uchytenie na ruku | Áno/Nie |
| Pracovné režimy:B, B/B, 4B, B/M, M | Áno/Nie |
| LCD displej cca 5,7“ | Áno/Nie |
| Hmotnosť cca 1,1kg bez príslušenstva | Áno/Nie |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| Sadzba DPH v % |  |
| Hodnota s DPH v EUR: |  |

Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.

Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:

Miesto a dátum podpisu: