## Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 6b Súťažných podkladov - Návrh na plnenie kritérií pre 2. časť zákazky
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA PREDMET ZÁKAZKY (PONUKOVÁ CENA):
Obnova telemetrických zariadení – 10. etapa
2. časť zákazky
Výmena telemetrických zariadení (RTU) s integrovaným GSM modemom na regulačných (RS) a doregulačných (DRS) staniciach v počte 431 ks
Obstarávateľ: SPP – distribúcia , a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
Údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/prokuristu:
Titul, meno, priezvisko a funkcia kontaktnej osoby:
Telefónne číslo kontaktnej osoby:
E-mailová adresa kontaktnej osoby:
(v prípade skupiny/združenia názov skupiny/združenia a údaje za každého člena skupiny/združenia)
Spolu za 2. časť zákazky:
Celkové náklady na výmenu 431 ks RTU s rozvádzačom, dodatočné práce a servisné práce a náhradné diely |  | 0
* podľa záložky prílohy č. 6b 1.1 s jed. cenami
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch verejného obstarávania.
Dátum:
________________________________________________________
podpis oprávnenej osoby alebo osôb (štatutárneho zástupcu alebo zástupcov uchádzača)

## Príloha č. 6b 1.1 s jed. cenami
P.č. | Výmena 431 ks RTU s rozvádzačom | Počet | Požadované parametre | Jednotková cena | Spolu
1 | Obhliadka technologického objektu projektantom (vrátane nákladov na dopravu a ubytovanie) | 431 | - |  | 0
2 | Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie | 431 | - |  | 0
3 | Demontáž a zabezpečenie likvidácie existujúceho zariadenia a kabeláže v rozsahu rekonštrukcie (rozsah rekonštrukcie: výmena RTU, vrátane rozvádzača a kompletná výmena snímačov, vrátane kabeláže) | 431 | - |  | 0
4 | Náhrada existujúcej kabeláže v rozsahu rekonštrukcie (vrátane všetkých ďalších nevyhnutných úkonov, napr. kompletná výmena káblových trás v potrebnom rozsahu vrátane potrebného materiálu (UPRM, FXP, atď.), prípadné zemné práce (predpokladaný rozsah výkopových prác 475 m), rezanie betónu, protipožiarne prechody, svorkovnice, držiaky mechanických snímačov, káblové priechodky, chráničky, ističe, káblové žľaby, atď.) | 431 | - |  | 0
5 | Nový rozvádzač pre telemetrické zariadenie s krytím min. IP54 (povrchová úprava pre montáž do vonkajšieho prostredia) | 431 | - |  | 0
6 | Telemetrické zariadenie, vrátane naprogramovaných algoritmov a komunikačných protokolov (požadovaná je minimálna konfigurácia RTU v zmysle Prílohy č. 1 Súťažných podkladov) | 431 | - |  | 0
7 | Montáž nového telemetrického zariadenia | 431 | - |  | 0
8 | Náhrada existujúcich snímačov tlaku | 57 | 0-6 kPa |  | 0
|  | 182 | 0-160 kPa |  | 0
|  | 114 | 0-400 kPa |  | 0
|  | 120 | 0-600 kPa |  | 0
|  | 332 | 0-4 MPa |  | 0
|  | 64 | 0-6 MPa |  | 0
|  | 33 | 0-250 kPa ABS |  | 0
|  | 56 | 0-400 kPa ABS |  | 0
|  | 59 | 0-600 kPa ABS |  | 0
9 | Náhrada T-adaptérov pre snímače tlaku | 1017 | s rýchlospojkami (závit G¼") |  | 0
10 | Náhrada existujúcich snímačov teploty | 1 | 0-100 mm |  | 0
|  | 236 | 0-160 mm |  | 0
|  | 3 | 0-100mm PTPD |  | 0
|  | 37 | 0-160 mm PTPD |  | 0
11 | Náhrada existujúcich binárnych snímačov stavu/polohy | 2586 | M18 |  | 0
|  | 431 | M12 |  | 0
|  | 431 | otvorenie RTU* |  | 0
|  | 431 | výp. 230 V* |  | 0
|  | 354 | výp. fáz* |  | 0
|  | 50 | krádež kotla* |  | 0
12 | Snímače prietoku (Reed kontakt) | 84 | prietok RR1** |  | 0
|  | 75 | prietok RR2** |  | 0
13 | Prevodníky pre snímanie veličín KAO (vrátane doplnenia 5 ks samostatných rozvádzačov pre prevodníky KAO) | 218 |  |  | 0
14 | Nový rozvádzač pre diaľkové ovládanie elektroohrevu s krytím min. IP54 (povrchová úprava pre montáž do vonkajšieho prostredia (odporúčaný typ Schrack WST2520150)) | 331 |  |  | 0
15 | Oživenie a skúšobná prevádzka (vrátane dopravných nákladov a ubytovania pre pracovníkov vykonávajúcich realizáciu a oživenie) | 431 | - |  | 0
16 | Revízna správa | 431 | - |  | 0
17 | Technická inšpekcia | 431 | - |  | 0
18 | Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy (vrátane vyhlásení o zhode, protokolov o kusovej skúške, schém vnútorného zapojenia, východiskových revíznych správ pre všetky rozvádzače, dodané v rámci rekonštrukcie) | 431 | - |  | 0
19 | SW vybavenie, licencia (parametrizačný program pre úpravu konfigurácie RTU, nie vývojové prostredie) | 431 | - |  | 0
20 | Školenie pre používateľov na parametrizačný SW RTU (školenie v rozsahu 2 dni po 8 hod. v miestach určených Vyhlasovateľom) | 1 | - |  | 0
21 | Rozvádzač pre modem vrátane inštalácie a dokumentácie | 431 | - |  | 0
| * mechanický snímač |  |  | Medzisúčet: | 0
** iskrovo-bezpečné pripojenie
P.č. | Predpodkladané dodatočné práce (k výmene 431 ks RTU s rozvádzačom) |  | Počet | Jednotková cena | Spolu
22 | Výkopové práce (bm) |  | 1000 |  | 0
23 | Doplnenie hlavnej uzemňovacej svorky (HUS) |  | 431 |  | 0
24 | Protipožiarny prechod (PPP) jednostranný pre 1-4 káblov |  | 900 |  | 0
25 | Doplnenie ochrany káblov pred prekosením FeZn 50mm/1m |  | 450 |  | 0
26 | Výmena ističa (nový istič + zapojenie) |  | 431 |  | 0
27 | Doplnenie striešky nad rozvádzač 0,4m x (1,6m - 1,8m) |  | 145 |  | 0
|  |  |  | Medzisúčet: | 0
P. č. | Servisné práce (predpoklad počas 5 rokov) |  | Počet | Jednotková cena | Spolu
28 | Hodinová sadzba servisných prác u zhotoviteľa (oprava/výmena vadných dielov u zhotoviteľa) |  | 600 |  | 0
29 | Hodinová sadzba servisných prác v teréne (odstránenie poruchy na technologickom objekte, oprava, montáž, demontáž, obhliadka) |  | 300 |  | 0
30 | Dopravné náklady (obhliadka, montáž, úradná skúška, servis v teréne) vrátane času na ceste |  | 27000 |  | 0
|  |  |  | Medzisúčet: | 0
P. č. | Náhradné diely (predpoklad počas 5 rokov) |  | Počet | Jednotková cena | Spolu
31 | Položka RTU - CPU |  | 10 |  | 0
32 | Položka RTU - Karta BIN |  | 10 |  | 0
33 | Položka RTU - Karta AIN |  | 10 |  | 0
34 | Zdroj RTU |  | 20 |  | 0
35 | Snímač tlaku Relatívny 0-6 kPa |  | 6 |  | 0
36 | Snímač tlaku Relatívny 0-160 kPa |  | 18 |  | 0
37 | Snímač tlaku Relatívny 0-400 kPa |  | 11 |  | 0
38 | Snímač tlaku Relatívny 0-600 kPa |  | 13 |  | 0
39 | Snímač tlaku Relatívny 0-4 MPa |  | 34 |  | 0
40 | Snímač tlaku Relatívny 0-6 MPa |  | 7 |  | 0
41 | Snímač tlaku Absolútny 0-400 kPa ABS |  | 13 |  | 0
42 | Snímač tlaku Absolútny 0-600 kPa ABS |  | 6 |  | 0
43 | Snímač teploty bez displeja 0-100 mm |  | 1 |  | 0
44 | Snímač teploty bez displeja 0-160 mm |  | 23 |  | 0
45 | Snímač teploty s displejom 0-160 mm PTPD |  | 5 |  | 0
46 | Indukčný snímač 18mm |  | 260 |  | 0
47 | Indukčný snímač 12mm |  | 42 |  | 0
48 | Prevodníky pre snímanie veličín KAO - potenciál -10/+10V |  | 17 |  | 0
49 | Prevodníky pre snímanie veličín KAO - ochranný prúd 0/100mV |  | 13 |  | 0
50 | Mech. snímač - otvorenie RTU |  | 20 |  | 0
51 | Mech. snímač - výp. fáz |  | 27 |  | 0
52 | Snímanie prietoku RR1 (iskrovo-bezpečné pripojenie) |  | 30 |  | 0
53 | Snímanie prietoku RR2 (iskrovo-bezpečné pripojenie) |  | 32 |  | 0
|  |  |  | Medzisúčet: | 0
Spolu za 2. časť zákazky:
Celkové náklady na výmenu 431 ks RTU s rozvádzačom, dodatočné práce a servisné práce a náhradné diely |  |  |  |  | 0