## Príloha č.1
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č.1
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu a Cena dodávaného predmetu
Predmet zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH v EUR | Cena bez DPH v EUR za počet MJ
Dieselagregát | celok | 1 |  | 0
Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH |  |  | 0
DPH | 23% | v EUR | 0
Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH |  |  | 0
Technologické zariadenie /popis/ | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Doplniť povinný údaj
1. Dieselagregát
Výkon LTP /50 HZ/ | min. 410 | kVA | uviesť hodnotu
Výkon PRP /50 HZ/ | min. 370 | kVA | uviesť hodnotu
Palivová nádrž objem | min. 600 | litrov | uviesť hodnotu
Havarijná nádrž | áno |  | áno/nie*
S mikroprocesorovým riadením | áno |  | áno/nie*
Externý automatická záskokvý rozvádzač | áno |  | áno/nie*
Komunikačný modul | áno |  | áno/nie*
Komunikácia na báze SNMP | áno |  | áno/nie*
Inštalačné práce spojené s pripojením k pripraveným silovým a signálnym káblom, oživenie a nastavenie monitoringu na mieste plnenia | áno |  | áno/nie*
Hluková skúška | áno |  | áno/nie*
Tesnostná skúška nádrže a havarijnej nádrže | áno |  | áno/nie*
Dovoz na prevádzku | áno |  | áno/nie*
Spustenie do prevádzky a odskúšanie celého systému | áno |  | áno/nie*
Zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie*
Dodávka a záruka
Doba záruky od dodania | min. 12 | mesiacov | áno/nie*
Termín dodania | max.10 | týždov | áno/nie*
Uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia
* nehodiace sa prečiarknite
Predkladateľ cenovej ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo / miesto podnikania:
IČO:
Zastúpený:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Platnosť cenovej ponuky:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:
Názov položky | Požadované množstvo | Jednotka | Jednotková cena bez DPH v EUR
Položka č. 1 - Cistus krétsky extrakt | 1 | ks
Položka č. 2 - Echinacea purpurová extrakt | 1 | ks
Položka č. 3 - Acerola extract | 1 | ks
Položka č. 4 - Citrusové bioflavonoidy | 1 | ks
Položka č. 5 - Antivírusový peptid 1 | 1 | ks
Položka č. 6 - Antivírusový peptid 2 | 1 | ks
Položka č. 7 - Antivírusový peptid 3 | 1 | ks
Položka č. 8 - Ďalšie súčasti predmetu zákazky | 1 | ks
| 1 | ks
| 1 | ks
| 1 | celok
Cena spolu v EUR bez DPH |  |  | #REF!
DPH 20 % |  |  | #REF!
Cena spolu v EUR s DPH |  |  | #REF!
V ..................................................................................... | dňa | ..............................................
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch