Sekcia verejného obstarávania odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinová 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci uchádzači zaradení do ID 36478 (prostredníctvom systému JOSEPHINE) |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO2-2025/000745-004 | Mgr. Petronela Pitoňáková | 09.07. 2025 |

Vec: Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 2

Na základe  doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok_DNS“ v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Ručný EDXRF spektrometer“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSPEHINE, na Elektronickej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1

Obstarávateľ požaduje v priloženom dokumente " 01_Opis predmetu zakazky_Vzor vlastneho navrhu plnenia_spektrometer.docx" parameter "Hmotnosť spektrometra: maximálne 1,8kg". Môže obstarávateľ upresniť, či sa jedná o maximálnu celkovú hmotnosť prístroja vrátané batérie, teda hmotnosť prístroja v plne funkčnom stave?

Vysvetlenie:
Niektorí výrobcovia udávajú taktiež hmotnosť prístroja bez batérií, to je ale skresľujúce a nevypovedá to o tom, aká je skutočná hmotnosť prístroja v plne funkčnom stave, v ktorom s prístrojom manipuluje operátor. Pri ručných XRF prístrojoch je hmotnosť dôležitým faktorom, najmä pri náročnejších aplikáciách ako je forenzná analýza. Je často potrebné merať lokalizované miesto na vzorke a operátor musí počas celej doby merania držať prístroj tak, aby meral požadované miesto na vzorke.

Odpoveď k otázke č.1

Ide o celkovú hmotnosť prístroja, vrátane batérie, čiže o hmotnosť v plne funkčnom stave.

S pozdravom

.........................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR