**odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov**

**č. 1 - 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia obstarávateľa:** | **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**Sídlo: Komenského 50,  042 48 Košice, IČO: 36 570 460(ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| **Názov predmetu zákazky:**  | **DNS VAKM výzva 43/2025 pre závod Prešov, Jesenná 16**v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ *(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)* |
| **Číslo spisu zákazky v DNS:**  | **17/2023-189** |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **43/2025** s názvom „**DNS VAKM výzva 43/2025 pre závod Prešov, Jesenná 16**" zverejneného dňa 16.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

|  |
| --- |
| **Otázka č. 1:** |
| Dobrý deň,Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 43/2025 pre závod Prešov - Príloha č. 3 pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií - opis CP pre časť 1,2:Časť 1Položka č. 36 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm = 40ksPoložka č. 37 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm = 30ksPoložka č. 38 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm = 40ksNakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4-6 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 1:** |
| Obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk v zmysle odpovede na otázku č. 3 |
| **Otázka č. 2:** |
| Časť 2Položka č. 8 Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava, pre odvzdušnenie, DN80, PN 0,1 - PN 6, s výpustným ventilom, L=1055mm = 1ksNakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 5-6 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 2:** |
| Obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk v zmysle odpovede na otázku č. 3 |
| **Otázka č. 3:** |
| Žiadame o predĺženie termínu dodania tovaru - výzva c. 43/2025, časť 1 a to konkrétnena položky c. 36, 37, 38, 58.Termín dodania tovaru žiadame predĺžiť na 8 týždňov od objednania tovaru. |
| **Odpoveď na Otázku č. 3:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |
| **Otázka č. 4:** |
| Žiadame o predĺženie termínu dodania tovaru - výzva c. 43/2025 - časť 2Termín žiadame predĺžiť u týchto položiek: 8, 9, 10 a 22.Termín žiadame predĺžiť na 8 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 4:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |

S pozdravom

 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

 kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania