### odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov

č. 1-4

| Identifikácia obstarávateľa: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky: | DNS VAKM výzva 46/2025 pre závod Trebišov v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ (v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) |
| Číslo spisu zákazky v DNS: | 17/2023-193 |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 46/2025 s názvom „DNS VAKM výzva 46/2025 pre závod Trebišov" zverejneného dňa 19.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

### Otázka č. 1:

### Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 46/2025 pre závod Trebišov - Príloha č. 3 pre Časť 1,2 Cenový návrh na plnenie kritérií ### Časť 1 Položka č. 4 Rúra HDPE PE100 d450x26,7/6000mm PN10 SDR17 = 30m Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 4 -6 týždňov od objednania Položka č. 35 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d250/5000mm = 4ks Položka č. 36 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm = 4ks Položka č. 65 Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=230 mm = 10ks Položka č. 78 Spojka U DN450 PN10/16 EPDM ( s istením proti posunu) = 2ks Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 6-8 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 1:

Obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

### Otázka č. 2:

Časť 2 Položka č. 2 Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr spojka redukovaná d50-32 = 20ks Položka č. 8 Tvarovka liatinová prírubová s nastaviteľnou stavebnou dĺžkou, s integrovaným guľovým kĺbom (uhlové vychýlenie do 10°) DN100 PN16 L=150-216mm = 5ks Položka č. 9 Tvarovka liatinová prírubová s nastaviteľnou stavebnou dĺžkou, s integrovaným guľovým kĺbom (uhlové vychýlenie do 10°) DN150 PN16 L=175-250mm, 8-dierová príruba = 4ks Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4-5 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 2:

Obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

### Otázka č. 3:

### Žiadame o predlženie termínov dodania na položky č. 4,28,35,36,55,56,65,78 výzvy č. 46/2025 pre Trebišov Časť 1: ### 4 Rúra HDPE PE100 d450x26,7/6000mm PN10 SDR17 m 30 ### 28 Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d450 SDR17 ks 10 ### 35 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d250/5000mm ks 4 ### 36 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm ks 4 ### 55 Spojka U DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) ks 5 ### 56 Spojka U DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) ks 6 ### 65 Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=230 mm ks 10 ### 78 Spojka U DN450 PN10/16 EPDM ( s istením proti posunu) ks 2 ### Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 4,28,35,36,55,56,65,78 termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 3:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

### Otázka č. 4:

Žiadame o predlženie termínu dodania na položky č.1-3,7-9, výzvy č. 46/2025 pre Trebišov Časť 2: 1 Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d32-1" VOZ ks 20 2 Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr spojka redukovaná d50-32 ks 20 3 Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr koleno 90° d32x1" VOZ ks 20 7 Tvarovka liatinová prírubová s nastaviteľnou stavebnou dĺžkou, s integrovaným guľovým kĺbom (uhlové vychýlenie do 10°) DN80 PN16 L = 214-344mm ks 1 8 Tvarovka liatinová prírubová s nastaviteľnou stavebnou dĺžkou, s integrovaným guľovým kĺbom (uhlové vychýlenie do 10°) DN100 PN16 L=150-216mm ks 5 9 Tvarovka liatinová prírubová s nastaviteľnou stavebnou dĺžkou, s integrovaným guľovým kĺbom (uhlové vychýlenie do 10°) DN150 PN16 L=175-250mm, 8-dierová príruba ks 4 Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 1-3,7-9 termín dodania 7 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 7 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 4:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania