**odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov**

**č. 1-3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia obstarávateľa:** | **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**Sídlo: Komenského 50,  042 48 Košice, IČO: 36 570 460(ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| **Názov predmetu zákazky:**  | **DNS VAKM výzva 47/2025 pre závod VODM Vranov nad Topľou**v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ *(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)* |
| **Číslo spisu zákazky v DNS:**  | **17/2023-194** |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **47/2025** s názvom „**DNS VAKM výzva 47/2025 pre VODM Vranov nad Topľou**" zverejneného dňa 19.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

|  |
| --- |
| **Otázka č. 1:** |
| Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacieho termínu k Výzve č. 47/2025 pre závod VODM Vranov nad Topľou - Príloha č. 3 pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií:Položka č. 5 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm = 3ksNakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 6 - 8 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 1:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |
| **Otázka č. 2:** |
| žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 5 a 10 výzvy č. 47/2025 pre Vranov nad Topľou Časť 1:5 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm ks 310 Spojka U DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) ks 2Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 5 a 10 termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania. |
| **Odpoveď na Otázku č. 2:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |
| **Otázka č. 3:** |
| Otázka k položke č. 17 Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ /hrdlo pre PE potrubie 5/4"-32 kompatibilný so zemnou súpravou tuhou pre domové prípojky zn. HAWLE:Máte na mysli posúvač 5/4“-40, pretože posúvač 5/4“-32 certifikovaní výrobcovia nevyrábajú? Poprosíme o upresnenie tejto položky.. |
| **Odpoveď na Otázku č. 3:** |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v Prílohe č. 3 pre Časť 2 Cenový návrh na plnenie kritérií. |

S pozdravom

 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

 kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania