### odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov

č. 1-2

| Identifikácia obstarávateľa: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky: | DNS VAKM výzva 48/2025 pre závod Svidník v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ (v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) |
| Číslo spisu zákazky v DNS: | 17/2023-195 |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 48/2025 s názvom „DNS VAKM výzva 48/2025 pre závod Svidník" zverejneného dňa 19.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

| ### Otázka č. 1: |
| --- |
| ### Dobrý deň, Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 48/2025 pre závod Svidník - Príloha č. 3 pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií Položka č. 3 Rúra HDPE PE100 d400x23,7/6000mm PN10 SDR17 = 12m Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 4 -6 týždňov od objednania. Položka č. 5 Rúra HDPE PE100 d50x4,6mm PN16 SDR11 hnedá = 50m Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 8 -10 týždňov od objednania. Položka č. 28 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d250/1000mm = 4ks Položka č. 29 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d250/2000mm = 4ks Položka č. 30 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/2000mm = 4ks Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 6-8 týždňov od objednania. |
| ### Odpoveď na Otázku č. 1: |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |
| ### Otázka č. 2: |  |
| ### Žiadame o predlženie termínu dodania na položky č.3,14,27-30 výzvy č. 48/2025 pre Svidník Časť 1: ### 3 Rúra HDPE PE100 d400x23,7/6000mm PN10 SDR17 m 12 ### 14 Súprava zemná tuhá k navŕtavaciemu ventilu 1,82 ks 7 ### 26 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/1000mm ks 5 ### 27 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/2000mm ks 5 ### 28 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d250/1000mm ks 4 ### 29 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d250/2000mm ks 4 ### 30 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/2000mm ks 4 ### Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 3,14,26-30 termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania. |  |
| ### Odpoveď na Otázku č. 2: |  |
| Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk. |  |

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania