### odpovede na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov

č. 1-4

| Identifikácia obstarávateľa: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky: | DNS VAKM výzva 50/2025 pre závod Košice v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ (v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) |
| Číslo spisu zákazky v DNS: | 17/2023-197 |

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 50/2025 s názvom „DNS VAKM výzva 50/2025 pre závod Košice" zverejneného dňa 19.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

### Otázka č. 1:

### Dobrý deň, Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 50/2025 pre závod VODM Košice - Príloha č. 3 pre Časť 1,2 Cenový návrh na plnenie kritérií Časť 1 ### Položka č. 8 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/2000mm = 2ks Položka č. 36 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm = 2ks Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 6-8 týždňov od objednania. Položka č. 17 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN200/150 PN10 = 2ks Položka č. 31 Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN300/500 PN10 = 2ks Položka č. 33 Prírubová spojka E DN200 PN10/16 EPDM, médiové potrubie d=216mm, min. uhlové vychýlenie 4° (s istením proti posunu d192,2-226,2) = 2ks Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 5-7 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 1:

Obstarávateľ má za to, že vo vyššie uvedenej otázke č. 1 došlo k chybe v písaní a na základe uvedeného obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk pre položky č. 8, 9, 17, 31, a 33. Na termíne dodania položka č. 36 Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) do 10 dní od doručenia objednávky, obstarávateľ trvá.

### Otázka č. 2:

Časť 2 Položka č. 16 Klapka uzatváracia medziprírubová DN 100 PN 16 s elektropohonom; servomotory 1 fázové 220 V, Telo: tvárna liatina GGG40, 80 um RAL 2002 potiahnutá epoxidom, Disk: nehrdzavejúca oceľ 1.4408 (CF8M), Sedadlo: EPDM, Tesniace krúžky:EPDM, Predstavec a čap: nehrdzavejúca oceľ 1.4021 = 16ks Položka č. 17 Klapka uzatváracia medziprírubová DN 80 PN 16 s elektropohonom; stavebná dĺžka L=46mm, elektropohon-servomotor 1 fázové 220 V = 3ks Položka č. 18 Klapka spätná DN 100 PN 16 bezprírubová; ZETKA, bezprírubová, L = 64 mm = 2ks Položka č. 18 Klapka spätná DN 150 PN 16 bezprírubová; ZETKA, bezprírubová, L = 76 mm = 2ks Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 9 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 2:

Obstarávateľ má za to, že vo vyššie uvedenej otázke č. 2 došlo k chybe v písaní a na základe uvedeného obstarávateľ pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk pre položky č. 16, 18, 19.

### Otázka č. 3:

### Žiadame o predlženie termínu dodania na položky č.7-9,17,31,33,41,59-60 výzvy č. 50/2025 pre Košice Časť 1: ### 7 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/2000mm ks 2 ### 8 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/2000mm ks 2 ### 9 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm ks 2 ### 17 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN200/150 PN10 ks 2 ### 31 Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN300/500 PN10 ks 2 ### 33 Prírubová spojka E DN200 PN10/16 EPDM, médiové potrubie d=216mm, min. uhlové vychýlenie 4° (s istením proti posunu d192,2-226,2) ks 2 ### 41 Spojka U DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) ks 6 ### 59 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m kompatibilita s položkou č. 55 ks 10 ### 60 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m kompatibilita s položkou č. 57 ks 5 ### Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č.7-9,17,31,33,41,59,60 termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 3:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

### Otázka č. 4:

Žiadame o predlženie termínu dodania na položky č.16-19 výzvy č. 50/2025 pre Košice Časť 2: 16 Klapka uzatváracia medziprírubová DN 100 PN 16 s elektropohonom; servomotory 1 fázové 220 V, Telo: tvárna liatina GGG40, 80 um RAL 2002 potiahnutá epoxidom, Disk: nehrdzavejúca oceľ 1.4408 (CF8M), Sedadlo: EPDM, Tesniace krúžky:EPDM, Predstavec a čap: nehrdzavejúca oceľ 1.4021 ks 16 17 Klapka uzatváracia medziprírubová DN 80 PN 16 s elektropohonom; stavebná dĺžka L=46mm, elektropohon-servomotor 1 fázové 220 V ks 3 18 Klapka spätná DN 100 PN 16 bezprírubová; ZETKA, bezprírubová, L = 64 mm ks 2 19 Klapka spätná DN 150 PN 16 bezprírubová; ZETKA, bezprírubová, L = 76 mm ks 2 Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 16-19 termín dodania 10 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 10 týždňov od objednania.

### Odpoveď na Otázku č. 4:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

kontaktná osoba poverená realizáciou verejného

obstarávania