- Identifikačné údaje uchádzača:

Názov firmy:

Sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Tel.:

e-mail:

- Ponuka

Príloha č. 2 pre MV SR Bratislava

| názov | množstvo | cena bez DPH | sadzba DPH | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chlórnan sodny (NaC1O) technický, 12-14% , | 1 l |  |  |  |
| práškové reagencie na voľný chlór HI93701-01 (100 testov)ku fotometru Hanna Instruments HI 96711 | 1 bal. |  |  |  |
| práškové reagencie na celkový chlór HI93711-01 (100 testov)ku fotometru Hanna Instruments HI 96711 | 1 bal. |  |  |  |
| senzor DULCOTEST ® pre voľný chlór, CLB2, CLB-µA-5 ppm | 1 ks |  |  |  |
| tlmivý roztok Buffer solution Redox 465mV bal. 30 ml | 1 bal. |  |  |  |
| Cena celkom |  |  |  |  |

Som – nie som platcom DPH

(nehodiace sa preškrtnite)

................................................

(titul, meno, priezvisko)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka