## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | Zdroj tepla pre KD | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | Sihelné | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (€) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (€) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 01 |  | Zdroj tepla |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 01 | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 01 | 731401VD | Kotel na dřevní pelety s výkonem 130 kW vč. řídící jednotky-dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | 731402VD | Systém dopravy paliva, flexi dopravník - dle specifikace | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | 731403VD | Příslušenství kotle (regulační a bezpečnostní prvky)-dle specifikace | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 01 | 731404VD | Štorz spojky a nárazová rohož-dle specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 01 | 731405VD | Regulátor tahu-dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 01 | 731406VD | Osazení kotlového tělesa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 01 | 731407VD | Kompletace a usazení podávacího zařízení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 01 | 731408VD | Osazení šnekových dopravníků do pod.zař.kotle | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 01 | 731409VD | Osazení a zapojení pohonu dopravníku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 01 | 731410VD | Montáž opláštění kotlového tělesa a izolace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 01 | 731411VD | Osazení a zapojení regulačních prvků kotle | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 01 | 731412VD | Prov.zkoušky kotle, nastavení parametrů,zaškolení obsluhy | hod | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 01 | 731413VD | Zkušební zátop v kotli,seřízení vzd.ventilátorů a kvality spalin | hod | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | H731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 01 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.17 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H731_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 0.17 | 0 | 0
| 02 |  | Technologie zdroje tepla |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2687
| 02 | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02875 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 02 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16-přívod vody pro zchlazování kotle | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.0092 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0092
16 | 02 | 722172412R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16-přívod vody pro doplńování systému ÚT | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.0029 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0029
17 | 02 | 722172414R00 | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16-odvod vody z kalového čerpadla | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00111 | 0.01665 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01665
18 | 02 | 722182028R00 | Montáž izol.skruží na potrubí, vč. rozdělovače a sběrače | m | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 02 | 722182098R00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek | kus | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 02 | 731983VD | Zaškolení obsluhy kotelny | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 02 | 731984VD | Uvedení kotelny doprovozu, nastavení zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.31776 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 02 | 732119191R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06613 | 0.13226 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.13226
23 | 02 | 732119291R00 | Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0.0094 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0094
24 | 02 | 732119298R00 | Montáž podpěr rozdělovače a sběrače | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01105 | 0.0442 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0442
25 | 02 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, vč. dodávky štítku | soubor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.0226 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0226
26 | 02 | 732219337R00 | Montáž akumulační nádobay - 2000 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00975 | 0.00975 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00975
27 | 02 | 732331521R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.,300 l, vč. prvotního ověření | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04771 | 0.09542 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.09542
28 | 02 | 732350VD | Bloková úpravna vody-podle specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 02 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40 | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00413 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00413
| 02 | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.6528 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 02 | 733111313R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 15 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00579 | 0.02316 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.02316
31 | 02 | 733111315R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00706 | 0.16944 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.16944
32 | 02 | 733111316R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00787 | 0.18888 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.18888
33 | 02 | 733111317R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 40 | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00829 | 0.48082 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.48082
34 | 02 | 733111318R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 50 | m | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01014 | 0.43602 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.43602
35 | 02 | 733121220R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 65 | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00958 | 0.35446 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.35446
| 02 | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.24315 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
36 | 02 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla , DN 50 - dle specifikace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0.0066 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0066
37 | 02 | 734419132R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla, DN 20 - dle specifikace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00104 | 0.00104 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00104
38 | 02 | 734419133R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla, DN 25 - dle specifikace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094 | 0.00094 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00094
39 | 02 | 734109113R00 | Montáž přírub. čerpadla, 2 příruby, PN 0,6, DN 40 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00375 | 0.0075 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0075
40 | 02 | 734494215R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1-čerpadla | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00222 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00222
41 | 02 | 734494216R00 | Návarky s trubkovým závitem G 5/4-čerpadlo | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00084 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00084
42 | 02 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2-směš.ventil | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 02 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1-směš.ventil | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 02 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4-směš.ventil | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 02 | 734209127R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4-směš.ventil | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 02 | 734209122R00 | Osazení servopohonu na směš.ventil | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 02 | 734494215R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1-směšovací ventily | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00222 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00222
48 | 02 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2-směšovací ventil | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00072 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00072
49 | 02 | 734494216R00 | Návarky s trubkovým závitem G 5/4-směšovací ventil | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00126 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00126
50 | 02 | 734494217R00 | Návarky s trubkovým závitem G 6/4-směšovací ventil | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.00306 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00306
51 | 02 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2-ventil ochrany kotle | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00096 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00096
52 | 02 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2-ventil ochrany kotle | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 02 | 734235227R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 65 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0138 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0138
54 | 02 | 734235226R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00208 | 0.01664 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01664
55 | 02 | 734235225R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.013 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.013
56 | 02 | 734235224R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.00356 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00356
57 | 02 | 734235223R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00305 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00305
58 | 02 | 734235222R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00076 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00076
59 | 02 | 734235221R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00096 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00096
60 | 02 | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.00154 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00154
61 | 02 | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00174 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00174
62 | 02 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00035 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00035
63 | 02 | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00027 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00027
64 | 02 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0002
65 | 02 | 734295217R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.00426 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00426
66 | 02 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.00168 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00168
67 | 02 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00056
68 | 02 | 734295213R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00092 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00092
69 | 02 | 734255111R00 | Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00021
70 | 02 | 734255131R00 | Ventil pojistný, DN 25 x 2,5 bar | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00136 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00136
71 | 02 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4-servis.ventil exp.nádoby | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 02 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2-napouštěcí ventil | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 02 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00266 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00266
74 | 02 | 734295331R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00025
75 | 02 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0006 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0006
76 | 02 | 734421160R00 | Tlakoměr ukazovací, vč. uzavírací arm. s vypouštěním a přísl.-, pr. 100, 0-400 kPa | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.01285 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01285
77 | 02 | 734411147R00 | Teploměr stopkový,pevný stonek-100 mm, 120 st.C | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.01139 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01139
78 | 02 | 734493111R00 | Ochranné jímky, vč. návarku pro teploměr | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0.05049 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.05049
79 | 02 | 734281123R00 | Odvzdušňovací nádobka, DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082 | 0.00164 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00164
80 | 02 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 1/2 | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0096 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0096
81 | 02 | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 3/4 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00156 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00156
82 | 02 | 734494215R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 1 | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00703 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00703
83 | 02 | 734494216R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 5/4 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00504 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00504
84 | 02 | 734494217R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 6/4 | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.01938 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01938
85 | 02 | 734494218R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 2, G 2 1/2 | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.02844 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.02844
| 02 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02622 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
86 | 02 | 783425350R00 | Nátěr syntetycké potrubí a pomocných konstrukcí | m | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.02622 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 02_78_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.02622
| 02 | H731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
87 | 02 | 998731201R00 | Přesun hmot - technologie zdroje tepla, výšky do 6 m | % | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.17 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H731_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0.17 | 0 | 0
| 02 |  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
88 | 02 | 732250VD | Rozdělovač,sběrač - dle specifikace | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 02 | 732345VD | Akumulační nádoba 2000 l včetně tepelné izolace - dle specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 02 | 734380VD | Ultrazvukový měřič tepla-dle specifikace-DN 50 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 02 | 734381VD | Ultrazvukový měřič tepla-dle specifikace-DN 20 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 02 | 734382VD | Ultrazvukový měřič tepla-dle specifikace-DN 25 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 02 | 732100VD | Oběhové čerpadlo č.1-kotel na pelety-dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 02 | 732101VD | Oběhové čerpadlo č.2-ÚT krčma-dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 02 | 732102VD | Oběhové čerpadlo č.3-ÚT malý sál-dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 02 | 732103VD | Oběhové čerpadlo č.4-ÚT velký sál-dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 02 | 732104VD | Oběhové čerpadlo č.5-ÚT prostory pronájmu-dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 02 | 732105VD | Ponorné kalové čerpadlo s plovákem-dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 02 | 734400VD | Trojcestný směš.ventil se servopohonem-ochrana kotle-podle specifikace | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 02 | 734401VD | Trojcestný směš.ventil se servopohonem-ÚT krčma-podle specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 02 | 734402VD | Trojcestný směš.ventil se servopohonem-ÚT malý sál-podle specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 02 | 734403VD | Trojcestný směš.ventil se servopohonem-ÚT velký sál-podle specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 02 | 734404VD | Trojcestný směš.ventil se servopohonem-ÚT prostory pronájmu-podle specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 02 | 734300VD | Ventil termostatický vyp. s teplotním čidlem - ochrana kotle-dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 02 | 734310VD | Servisní ventil ex.nádoby, DN 40-dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 02 | 734365VD | Napouštěcí ventil s regulací tlaku, DN 15-podle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 02 | 733900VD | Ostatní nespecifikovatelné potrubní tvarovky a fitinky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 02 | 733901VD | Ostatní montážní a kotvící materiál pro potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 02 | 721307VD | Ostatní nespecifikovatelný materiál pro dopojení kalového čerpadla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 02 | 713600VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 35/25 | m | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 02 | 713601VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 42/30 | m | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 02 | 713602VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 48/30 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 02 | 713603VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 60/30 | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 02 | 713604VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al.kašírováním 76/40 | m | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 02 | 713608VD | Izolace miner.vlny s Al. kašírováním, tl. 40 mm-rozdělovač, sběrač | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 02 | 713671VD | Pásky, sponky pro realizaci tepelných izolací | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 |  | Větrání kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 03 | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
117 | 03 | 728100VD | Vzduchotechnické potrubí , průřezová plocha - 0,0625 m2 - dle specifikace | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 03 | 728101VD | Protidešťová žaluzie na VZT potrubí-dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 03 | 728102VD | Materiál pro montáž a kotvení VZT potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 03 | 728103VD | Osazení a montáž protidešťové žaluzie | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 03 | 728104VD | Montáž VZT potrubí | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 03 | 728105VD | Průrazy pro potrubí, vč. začištění po osazení žaluzie a potrubí | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 03 | 728900VD | Přesun hmot - VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 |  | Protipožární zabezpečení kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03
| 04 | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | [10 empty] | 04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
124 | 04 | 722254211RT2 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi , vč. vyzbrojení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | RTS I / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 04_72_ | 04_ | 0 | 0 | 0 | 0.03
| 04 | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
125 | 04 | 731300VD | Hasící přístroj přenosný, vodní 9 kg, vč. zavěšení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 04_73_ | 04_ | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 04 | 731301VD | Hasící přístroj přenosný, práškový 6 kg, vč. zavěšení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 04_73_ | 04_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 |  | Odtahy spalin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 05 | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
127 | 05 | 731511VD | Třísložkový kouřovod nerez, pr. 200-dle specifikace | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 05 | 731512VD | Komínová nerezová vložka, pr. 220 - dle specifikace | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 05 | 731513VD | Revizní T-kus přímy, pr. 200 - dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 05 | 731514VD | Regulátor komínového tahu, kouřovod pr. 200 - dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 05 | 731515VD | Další nerezové komponenty pro komín | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 05 | 731516VD | Pomocná montážní technika pro odtahy spalin | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 05 | 731517VD | Oprava nadstřešní části komínu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 05 | 731518VD | Montáž odtahu spalin, vč.výchozí revize a přesunu hmot | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 |  | Elektro, MaR pro zdroj tepla |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 06 | 360 | Elektroinstalace, MaR |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
135 | 06 | 360002VD | Rozvaděč DT - dodávka + montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 360_ | 06_3_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 06 | 360003VD | Přístroje MaR v provozu, osvětlení, zásuvky - dodávka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 360_ | 06_3_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 06 | 360004VD | Kabeláž a elektroinstalační materiál - dodávka+kompletace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 360_ | 06_3_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 06 | 360005VD | Montáž přístrojů a kabelových tras | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 360_ | 06_3_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 06 | 360006VD | Ostatní náklady - zprovoznění,nastavení, revize, přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 360_ | 06_3_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 07 |  | Stavební práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 07 | 952 | Stavební úpravy kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
140 | 07 | 952222VD | Stavební úpravy v prostoru kotelny-viz samostatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 07 | 952300VD | Prostupy potrubí vč. jejich zapravení a začištění omítkou | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 07 | 952550VD | Demontáž stávajících kotlů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 07 | 952910001VD | Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače, vč. armatur a potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 07 | 952950VD | Demontáž stávajícího výtahu popela, vč. vyčištění výtahové šachty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 07 | 952952VD | Demontáž stávajích izolací, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 07 | 952953VD | Demontáž stávající OK plošiny ke kotlům a elektrorozvaděčům | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 07 | 952954VD | Demontáž (demolice) stávajícího odtahu spalin | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 07 | 952960VD | Tlumící závěs pro plnění skladu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 07 | 952961VD | Napojovací trubka foukání paliva, dl. 0,7 m, DN 110 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 07 | 952962VD | Trubka prodlužovací plnění skladu paliva, dl. 1 m, DN 110 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 07 | 952963VD | Spojka tlaková s víkem pro plnění , DN 110 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 07 | 952964VD | Revizní dveře 0,8x0,8 m s průzorem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 07 | 952956VD | Přesun hmot-demontované zařízení, vybouraný materiál, vč.poplatku za skládku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 07 | 952960VD | Přesun hmot-stavební práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 952_ | 07_9_ | 07_ | 0 | 0 | 0 | 0
| 08 |  | Ostatní souvisejí náklady s realizací |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 08 | 911 | Ostatní související náklady realizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
155 | 08 | 911118VD | Technické a odborné zajištění zakázky (IČ) při realizaci | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 911_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 08 | 911200VD | Místní provozní řád kotelny | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 911_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 08 | 911202VD | Technické a odborné zajištění zakázky, příprava dokladů při předávání zakázky k fakturaci, kontrole prací a kolaudací | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 911_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Zdroj tepla pre KD |  | Projektant: | 0 |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Sihelné |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 157
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 0
Rozpočtové náklady v €
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 10% |  | 0 | DPH 10% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 20% |  | 0 | DPH 20% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: