Technická špecifikácia A

Predmet zákazky: Interiérové vybavenie  Zariadenia podporovaného bývania Jesenské – Výzva č. 58

Kuchynské linky – spolu 3 ks: 1. NP, 2.NP a miestnosť pre personál

Umiestnenie: zrekonštruovaný dom Zariadenia podporovaného bývania, Ul. Družstevná 104, 980 02 Jesenské.

- Kuchynská linka rohová 1. NP -  zostava pozostáva z :

- Spodná časť :  2 ks pracovná doska,

2 ks zástena vo farbe pracovnej dosky,

1 ks skrinka drezová otvorená s podjazdom pre vozičkára,

1 ks skrinka príprava pre varnú zostavu s odkladacou zásuvkou,

1 ks skrinka zásuvková so zabudovanou výsuvnou doskou,

1 ks skrinka policová jednodverová.

- Vrchná časť :  1 ks skrinka policová dvojdverová,

2 ks skrinka policová jednodverová,

1 ks skrinka digestorová.

| Parametre požadované verejným obstarávateľom |  |  | ks | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodná časť a horná časť kuchynskej linky |  |  |  | Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru: |
| Parameter | Jednotka | Presne* |  | doplní uchádzač |
| Štandardná výška kuchynskej linky | mm | 860 | 1 |  |
| Štandardná hĺbka pracovnej plochy | mm | 600 | 1 |  |
| Šírka kuchynskej linky | mm | 3700 | 1 |  |
| Zástena vo farbe pracovnej dosky Vysúvateľná pracovná doska s podjazdom (pre vozičkárov) súčasť zásuvkovej skrinky | mm mm | 3400 500 | 2 1 |  |
| Skrinka spodná drezová otvorená s podjazdom (pre vozičkárov) | mm | 800 | 1 |  |
| Skrinka spodná príprava pre varnú zostavu s odkladacou zásuvkou | mm | 600 | 1 |  |
| Spodná skrinka so zásuvkami - 4 ks zásuviek | mm | 500 | 1 |  |
| Spodná skrinka jednodverová s jednou policou so šírkou dvierok 500 mm (skrinka umiestnená v rohu linky) | mm | 900 | 1 |  |
| Horná skrinka jednodverová policová – 2 ks políc | mm | 600 | 2 |  |
| Horná skrinka dvojdverová policová – 2 ks políc | mm | 1000 | 1 |  |
| Horná skrinka digestorová | mm | 600 | 1 |  |
| Pracovná doska (2800 mm + 900 mm) | ks |  | 2 |  |
| Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti: |  |  |  |  |
| Všetky zásuvky s doťahom, všetky dvierka na linke s tlmením |  |  |  |  |
| Rozmer dolných skriniek 820mm x 460mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie |  |  |  |  |
| Rozmer horných skriniek 900mm x 300mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie |  |  |  |  |
| Materiál – laminovaná DTD, fóliovaná MDF doska min.18 mm |  |  |  |  |
| Madlá vrchných a spodných skriniek - profil UKW 7 alebo UKW 5 - hliník |  |  |  |  |
| Otváranie dvierok podľa typu skriniek |  |  |  |  |
| Kovanie s tlmením |  |  |  |  |
| Zaoblené rohy pracovnej dosky (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy aby nedochádzalo k úrazom) |  |  |  |  |
| Farba: korpus biela základná W 908- biela perlička dvierka dub bardolíno prírodné H 1145 pracovná doska chromix biely F 637 |  |  |  |  |

- Kuchynská linka  2. NP -  zostava pozostáva z :

- Spodná časť :    2 ks pracovná doska,

1 ks zástena vo farbe pracovnej dosky,

1 ks skrinka policová jednodverová,

1 ks skrinka zásuvková so zabudovanou výsuvnou doskou,

1 ks skrinka príprava pre varnú zostavu s odkladacou zásuvkou,

1 ks skrinka otvorená drezová s podjazdom pre vozíčkára,

1 ks skrinka dvojdverová policová (umiestnená pod oknom),

1 ks skrinka policová jednodverová (umiestnená pod oknom

- Vrchná časť :     1 ks skrinka policová- dvojdverová,

2 ks skrinka policová jednodverová,

1 ks skrinka digestorová

| Parametre požadované verejným obstarávateľom |  |  | ks | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodná časť a horná časť kuchynskej linky |  |  |  | Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru: |
| Parameter | Jednotka | Presne* |  | doplní uchádzač |
| Štandardná výška kuchynskej linky | mm | 860 | 1 |  |
| Štandardná hĺbka pracovnej plochy | mm | 600 | 1 |  |
| Šírka kuchynskej pracovnej dosky (2600 mm+1200 mm) | mm | 3800 | 1 |  |
| Zástena vo farbe pracovnej dosky | mm | 2600 | 1 |  |
| Vysúvateľná pracovná doska s podjazdom (pre vozíčkarov) súčasť zásuvkovej skrinky | mm | 600 | 1 |  |
| Spodná skrinka policová jednodverová 1 ks políc | mm | 600 | 1 |  |
| Spodná skrinka so zásuvkami - 4 ks zásuviek | mm | 600 | 1 |  |
| Spodná skrinka otvorená drezová s podjazdom pre vozičkára | mm | 800 | 1 |  |
| Skrinka spodná príprava pre varnú zostavu s odkladacou zásuvkou | mm | 600 | 1 |  |
| Spodná skrinka jednodverová s 2 ks políc (umiestnená na boku pod oknom) | mm | 400 | 1 |  |
| Spodná skrinka dvojdverová s 2 ks políc (umiestnená na boku pod oknom) | mm | 800 | 1 |  |
| Horná skrinka jednodverová policová – 2 ks políc | mm | 600 | 2 |  |
| Horná skrinka dvojdverová policová – 2 ks políc | mm | 800 | 1 |  |
| Horná skrinka digestorová | mm | 600 | 1 |  |
| Pracovná doska | ks |  | 2 |  |
| Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti: |  |  |  |  |
| Všetky zásuvky s doťahom - blum, všetky dvierka na linke s tlmením |  |  |  |  |
| Rozmer dolných skriniek 820mm x 460mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie |  |  |  |  |
| Rozmer horných skriniek 900mm x 300mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie |  |  |  |  |
| Rozmer šírky kuchynskej linky a zásteny ku linke sa líšia, pretože dve skrinky budú umiestnené na vedľajšej stene pod oknom! |  |  |  |  |
| Materiál – laminovaná DTD, fóliovaná MDF doska min.18 mm |  |  |  |  |
| Madlá vrchných a spodných skriniek - profil UKW7 alebo UKW 5 - hliník |  |  |  |  |
| Otváranie dvierok podľa typu skriniek |  |  |  |  |
| Kovanie s tlmením |  |  |  |  |
| Zaoblené rohy pracovnej dosky (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy aby nedochádzalo k úrazom) |  |  |  |  |
| Farba: korpus biela základná W 908- biela perlička dvierka dub bardolíno prírodné H 1145 pracovná doska chromix biely F 637 |  |  |  |  |

- Kuchynská linka  miestnosť pre personál -  zostava pozostáva z :

- Spodná časť : 1 ks pracovná doska,

1 ks zástena vo farbe pracovnej dosky,

1 ks skrinka drezová policová dvojkrídlová,

1 ks skrinka zásuvková,

- Vrchná časť :  1 ks skrinka policová dvojdverová,

1 ks skrinka policová jednodverová.

| Parametre požadované verejným obstarávateľom |  |  | ks | Uchádzačom ponúknuté technické parametre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodná časť a horná časť kuchynskej linky |  |  |  | Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru: |
| Parameter | Jednotka | Presne* |  | doplní uchádzač |
| Štandardná výška kuchynskej linky | mm | 860 | 1 |  |
| Štandardná hĺbka pracovnej plochy | mm | 600 | 1 |  |
| Štandardná šírka kuchynskej linky | mm | 1200 | 1 |  |
| Zástena vo farbe pracovnej dosky | mm | 1200 | 1 |  |
| Spodná skrinka dvojdverová policová drezová - 1 ks polica | mm | 800 | 1 |  |
| Skrinka spodná so zásuvkami - 4 ks zásuviek | mm | 400 | 1 |  |
| Horná skrinka jednodverová policová – 2 ks políc | mm | 400 | 1 |  |
| Horná skrinka dvojdverová policová – 2 ks políc | mm | 800 | 1 |  |
| Pracovná doska | ks | - | 1 |  |
| Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti: |  |  |  |  |
| Všetky zásuvky s doťahom - blum, všetky dvierka na linke s tlmením |  |  |  |  |
| Rozmer dolných skriniek 820mm x 460mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie |  |  |  |  |
| Rozmer horných skriniek 700mm x 300mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie |  |  |  |  |
| Materiál – laminovaná DTD, fóliovaná MDF doska min.18 mm |  |  |  |  |
| Madlá vrchných a spodných skriniek - profil UKW7 alebo UKW 5 - hliník |  |  |  |  |
| Otváranie dvierok podľa typu skriniek |  |  |  |  |
| Kovanie s tlmením |  |  |  |  |
| Farba: korpus biela základná W 908- biela perlička dvierka dub bardolíno prírodné H 1145 pracovná doska chromix biely F 637 |  |  |  |  |

Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“. Kuchynské spotrebiče nie sú predmetom obstarávania tejto zákazky.

Rozloženie a rozmery komponentov kuchynskej linky (tam kde nie sú určené) pre potreby vypracovania ponuky je v kompetencii uchádzača za predpokladu, že zostanú zachované pôdorysné rozmery kuchynskej linky.

* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.

Drez s batériou a sifónom nie je predmetom obstarávania tejto zákazky.

Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“. Kuchynské spotrebiče nie sú predmetom obstarávania tejto zákazky.

Rozloženie a rozmery komponentov kuchynskej linky (tam kde nie sú určené) pre potreby vypracovania ponuky je v kompetencii uchádzača za predpokladu, že zostanú zachované pôdorysné rozmery kuchynskej linky.

* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.

Drez s batériou a sifónom nie je predmetom obstarávania tejto zákazky

Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“. Kuchynské spotrebiče nie sú predmetom obstarávania tejto zákazky.

Rozloženie a rozmery komponentov kuchynskej linky (tam kde nie sú určené) pre potreby vypracovania ponuky je v kompetencii uchádzača za predpokladu, že zostanú zachované pôdorysné rozmery kuchynskej linky.

* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.

Drez s batériou a sifónom nie je predmetom obstarávania tejto zákazky.