Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SVO-RVO3-2025/000759-024	Ing. Miroslav Baxant /+421250944575	       Bratislava/11.08.2025

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.3

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Ochranná protichemická maska a kombinovaný filter“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2025/S 127-440114 zo dňa 07.07.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 135/2025 p.č. 11068 – MST zo dňa 08.07.2025.

Otázka č. 1 pre časť 1

V Opise PZ Časť 1 : „Ochranná maska s príslušenstvom“ sa uvádza: "Jedná sa o ochrannú protichemickú masku, fľašku na pitný režim, prostriedok na individuálnu očistu masky a transportný obal – brašna, do ktorého sa vložia aj dva ochranné ﬁltre triedy CBRN." Pri predložení cenovej ponuky pre Časť 1 má účastník zahrnúť do ceny masky aj cenu 2 kusov ﬁltrov triedy CBRN alebo obstarávateľ uviedol tieto 2 ks ﬁltrov len ako parameter pre veľkosť a účel brašny?

Odpoveď na otázku č. 1 pre časť 1

Nakoľko je obstarávanie ochranných masiek a ochranných filtrov rozdelené na dve časti: 1. časť Ochranná maska a 2. časť Filter k ochrannej maske, požaduje sa uvádzať cenu za každú časť samostatne.

Otázka č. 2 pre časť 2

V Opise PZ časť 2: „Filter k ochrannej maske“ sa uvádza pre všetky 3 ﬁltre: "plášť ﬁltra je vyrobený z ľahkej zliatiny alebo plastu". Na základe našich skúseností a tiež vzhľadom na účel použitia masiek a ﬁltrov na obranné/bojové účely ako aj na základe štandardných požiadaviek NATO, máme za to, že vhodnejší materiál pre kryt ﬁltra je ľahká zliatina, ktorá je chemicky stabilná a na ktorej je lepšie viditeľné prípadné poškodenie na rozdiel od plastového krytu. Žiadame obstarávateľa o prehodnotenie požadovaného materiálu krytu ﬁltrov.

Odpoveď na otázku č. 2 pre časť 2

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke.

Otázka č. 3 pre časť 1

V zmysle požiadaviek Prílohy č. 1 súťažných podkladov, časť 1: „Ochranná maska s príslušenstvom" bod i), si Vás dovoľujeme požiadať o doplnenie informácií týkajúcich sa požiadavky, podľa ktorej má byť súčasťou ochrannej masky aj prostriedok na individuálnu očistu masky. Vzhľadom na to, že predmetný prostriedok nie je bližšie špecifikovaný, žiadame o spresnenie požiadaviek, najmä čo sa týka: • požadovaného množstva (napr. počet kusov na jednu masku / osobu), • formy a spôsobu balenia, • prípadne ďalších technických alebo funkčných parametrov, ktoré sú z Vášho pohľadu nevyhnutné. Doplnenie týchto údajov nám umožní predložiť relevantnú a porovnateľnú ponuku v požadovanom rozsahu.

Odpoveď na otázku č. 3 pre časť 1

Súčasťou ochrannej masky má byť aj prostriedok na individuálnu očistu masky; spôsob balenia, zloženia čistiacej látky a množstva na jednu masku je podľa odporúčania výrobcu ochrannej masky.

Otázka č. 4 pre časť 1,2

V súvislosti s plánovanou účasťou v predmetnom verejnom obstarávaní si dovoľujeme požiadať o doplňujúce informácie k rámcovej zmluve, ktorá má byť uzatvorená na obdobie 4 rokov, pričom plnenie je podmienené vystavením objednávok.Na účely cenotvorby a zefektívnenia rokovaní s našimi dodávateľmi (najmä v oblasti výroby, logistiky a skladovania) by sme Vás chceli požiadať o nasledovné informácie:

4.1. Aký odhadovaný objem objednávok (v počte kusov alebo v percentách z celkového predpokladaného objemu) plánujete vystaviť v období prvých 1 - 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy?

Táto informácia nám pomôže lepšie nastaviť výrobný a dodávateľský reťazec, a potenciálne dosiahnuť výhodnejšie cenové podmienky.

Odpoveď na otázku č. 4.1 pre časť 1,2

V roku 2025 verejný obstarávateľ neplánuje nákup. Počas platnosti rámcovej dohody bude verejný obstarávateľ objednávať tovar vzhľadom na objem financií pridelených zo štátneho rozpočtu.

4.2. Aký je Váš odhadovaný ročný odber počas trvania zmluvy?

V prípade, že takýto odhad nie je k dispozícii, žiadame aspoň orientačný údaj o skutočnom ročnom odbere (v počte kusov alebo objednávkach) za roky 2022,2023 a 2024.

Odpoveď na otázku č. 4.2 pre časť 1,2

V rokoch 2022, 2023 a 2024 verejný obstarávateľ nenakupoval obstarávaný tovar.

4.3. V akej periodicite plánujete vystavovať objednávky (napr. týždenne, mesačne, kvartálne)?

Alternatívne Vás prosíme o údaj o počte objednávok vystavených v jednotlivých rokoch 2022,2023 a 2024.

Odpoveď na otázku č. 4.3 pre časť 1,2

Verejný obstarávateľ vystavuje objednávku jeden krát do roka.

Otázka č. 5 pre časť 1

Radi by sme položili otázku k aktualizovanému opisu predmetu zákazky „18A.Príloha vysvetlenia č.2 - Príloha č.1_Opis PZ_Ochranná maska_časť 1“ Konkrétne k bodu l) „maska je vybavená vnútornou maskou (polomaskou), vyrobenou zo silikónu alebo EPDM materiálu, pričom môže byť zhotovená aj z TPE materiálu, avšak iba v kvalite „medicalgrade“ s platným certifikátom preukazujúcim splnenie normy ISO 10993“

Otázka : Ak sme správne pochopili, obstarávateľ len v prípade použitia TPE materiálu pre vnútornú polomasku požaduje kvalitu „medical-grade“ s platným certifikátom preukazujúcim splnenie normy ISO 10993. Výrobca je držiteľom ATESTU k materiálu pre vnútornú polomasku, ktorý deklaruje, že tento materiál je zdravotne nezávadný v kontakte s ľudským organizmom prostredníctvom kože alebo slizníc. ATEST je vydaný certifikovaným skúšobným laboratóriom a materiál spĺňa požiadavky Smerníc Európskeho parlamentu a Naradenia komisie. Bude tento ATEST uznaný, ako dostatočný dôkaz pre zdravotnú nezávadnosť? Respektíve bude verejný obstarávateľ akceptovať aj takéto „riešenie“ namiesto pôvodnej požiadavky?

Odpoveď na otázku č. 5 pre časť 1

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola vnútorná maska (polomaska) vyhotovená zo silikónu alebo EPDM materiálu, pričom môže byť zhotovená aj z TPE materiálu, avšak iba v kvalite „medicalgrade“ s platným certifikátom preukazujúcim splnenie normy ISO 10993. Medical grade kvalita s certifikátom ISO 10993 sa vzťahuje iba na prípad použitia TPE materiálu na zhotovenie polomasky. V inom prípade bude obstarávateľom akceptovaný aj protokol z certifikovanej skúšobne, že materiál je zdravotne nezávadný v kontakte s ľudským organizmom prostredníctvom kože alebo slizníc a spĺňa požiadavky Smerníc Európskeho parlamentu a Naradenia komisie.

Otázka č. 6 pre časť 2

Verejné obstarávateľa by sme ďalej radi požiadali o preverenie. Dňa 24.07.2025 sme zaslali otázku ohľadom označovania a balenia filtrov. K dnešnému dňu však neevidujeme odpoveď a medzi tým bolo zodpovedané ďalšie kolo otázok. Mohlo sa nedopatrením stať, že verejný obstarávateľ otázku prehliadol? Nižšie kopírujeme pôvodné znenie našej otázky: „Dobrý deň, radi by sme položili otázku k časti 2 - filter k ochrannej maske. v dokumente "5.1.2. _ Príloha č.1_Opis PZ _Filter k OM _časť 2 - 25.6.2025" uvádza obstarávateľ v časti 2.1 bod e), v časti 2.2 bod d) a v časti 2.3 bod c) rovnakú požiadavku a to, že filter "má označenie podľa EN 14387:2021, rovnako aj na ochrannom vákuovom balení" Filtre, ktoré chceme do predmetnej zákazky predložiť, sú uložené v transparentom ochrannom vákuovom balení, cez ktoré je samotný štítok filtra jasne a zreteľne čitateľný a ktorý obsahuje všetky potrebné údaje (názov, typ, výrobcu, čiarový kód, návod atď.) a takisto aj označenie EN 14387:2021. naša otázka znie, či je pre verejného obstarávateľa akceptovateľné takéto variantné riešenie a to, že ak je vákuové balenie transparentné a balenie nebráni v čitateľnosti výrobného štítku samotného filtra, nie je potrebné značenie "EN 14387:2021" aj na vákuovom balení.“

Zároveň by sme chceli otázku doplniť o vysvetlenie, či v prípade predkladania funkčnej vzorky bude verejný obstarávateľ požadovať filter vo vákuovom balení alebo je akceptovateľné predloženie len samotného filtra.

Odpoveď na otázku č. 6 pre časť 2

V prípade filtrov, ktoré sú uložené v transparentom ochrannom vákuovom balení, cez ktoré je samotný štítok filtra jasne a zreteľne čitateľný a ktorý obsahuje všetky potrebné údaje (názov, typ, výrobcu, čiarový kód, návod atď.) a takisto aj označenie EN 14387:2021, nie je potrebné opatriť rovnakým štítkom aj samotné vákuové balenie, postačuje viditeľné označenie filtra.

V prípade predkladania vzoriek do verejnej súťaže pre potreby vyhodnocovania verejnej súťaže postačuje predložiť samotný funkčný filter bez vákuového balenia.

S pozdravom

.................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR