## časť 1
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín | [5 empty] | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Imobilizačné pmôcky k lineárnym urýchľovačom a CT simulátoru - Časť 1 (Imobilizačný systém pre rádioterapiu) | [5 empty] | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) | [5 empty] | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Položka | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
A 1 | Imobilizačný systém pre lokalitu hlava a krk: Každý imobilizačný systém pre lokalitu hlava a krk musí obsahovať : - Základná doska na pripojenie termoplastických pomôcok, umožňujúca predĺženie ožarovacieho stola v hornej časti stola (ak nie je súčasťou dodávaného systému) - Základňa s variabilným náklonom, integrovateľná so základnou doskou, s možnosťou uloženia pacienta v supinačnej aj pronačnej polohe - Súprava opakovane použiteľných podložiek pod hlavu pre supinačnú polohu (min. 5 ks podložiek v sade / súprave) - Podložka pod hlavu v pronačnej polohe - Adaptér umožňujúci pripojenie všetkých podložiek pod hlavu ku všetkým základniam (ak je potrebný) (ak nie je súčasťou dodávaného systému) - Pomôcka na retrakciu pliec | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.1 | Súprava individuálnych termoplastických masiek pre oblasť hlavy, krku a pliec: - stabilita pohybu pacienta v maske do 2 mm, hrúbka min. 2 mm, s najvyššou dodávateľom ponúkanou tuhosťou masiek (vyhovujú masky napr. Fibreplast RT, IMRT Reinforced Style 27, REMCFC-5 Maska 5-bodová a iné | ks | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.2 | Súprava individuálnych termoplastických masiek pre oblasť hlavy: - stabilita pohybu pacienta v maske do 2 mm, hrúbka min. 2 mm | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.3 | Jednorazové modelovateľné vankúše: - pod hlavu | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.4 | Jednorazové modelovateľné vankúše: - pod hlavu a plecia | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.5 | Kožné bolusy: hrúbka 1 cm | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.6 | Formovateľný, plastelínový bolus | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.7 | Vákuové podložky použiteľné s termoplastickými maskami: špeciálne určené pre oblasť hlavy a krku nylonové, indexovateľné min. 61x65 cm , spolu s pomôckami na indexáciu zahrnutými do ceny | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.8 | Vákuové podložky použiteľné s termoplastickými maskami: špeciálne určené pre oblasť hlavy a krku nylonové, indexovateľné min. 93x65 cm, spolu s pomôckami na indexáciu zahrnutými do ceny | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.9 | Súpravy záhryzových a dištančných blokov | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.10 | Kompresor na vákuové podložky: duálna funkcia vysatia a nafúknutia, 230V, s potrebným príslušenstvom pre všetky typy vákuových podložiek | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 1.11 | Odkladací stojan na vákuové podložky: pre každý imobilizačný systém zvlášť | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 2 | Imobilizačný systém pre lokalitu hrudník v supinačnej polohe: Každý imobilizačný systém pre lokalitu hrudník v supinačnej polohe musí byť: - s možnosťou použitia termoplastickej masky na oblasť prsníka a krku, tak aby bolo možné ruky fixovať nad hlavou - s možnosťou naklonenia základne do viacerých uhlov - s možnosťou použitia vákuových podložiek pod trup, horné končatiny a krk - s indexáciou k ožarovaciemu stolu - kevlar pre MRI Požiadavke vyhovujú systémy napr. ArmShuttle; Monarch; OmniBoard s Breast Treatment Module s EagleBoard (v prípade OmniBoard s Breast Treatment Module je potrebné ponúknuť aj EagleBoard, ktorý musí byť zahrnutý v cene predmetu zákazky); AIO Breast and Lung Board s Orfit High Precision Lung Board, resp. ekvivalent | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 2.1 | Vákuové podložky pod trup, horné končatiny a krk: nylonové, indexovateľné určené pre ožarovanie v oblasti prsníka | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 2.2 | Termoplastické imobilizačné masky na oblasť hrudníka | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 2.3 | Termoplastické imobilizačné masky na oblasť krku | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3 | Imobilizačný systém pre lokalitu panva: Každý imobilizačný systém pre lokalitu panva musí obsahovať : - Súprava podložiek pod kolená a členky, indexovateľných k ožarovaciemu stolu, MR kompatibilná | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.1 | Vákuové podložky pod panvu, stehná a brucho: nylonové, indexovateľné | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.2 | Umývateľná mäkká penová podložka pod pacienta: hrúbka min. 0,6 cm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.3 | Implantovateľné markery slúžiace na IGRT verifikáciu polohy ožarovaného objemu: (súpravy pre 40 pacientov) | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.4 | Fixky na zakreslenie značiek na kožu | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.5 | Hypoalergické, transparentné náplaste na udržiavanie zakreslených čiar | ks | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.6 | Hypoalergické náplaste: s nekovovými značkami pre označenie izocentra na koži pacienta počas CT vyšetrenia, nespôsobujúce artefakty na CT | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.7 | Označenie konečníka pre CT plánovanie 40cm | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.8 | Označenie konečníka pre CT plánovanie 10cm | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.9 | Označenie pošvy pre CT plánovanie 20cm | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.10 | Označenie jazvy 2mm, 3m | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 3.11 | Očný kryt z tungstenu –veľkosť “S“ + “L“ | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B 1 | Imobilizačný systém pre stereotaktickú rádioterapiu: Imobilizačný systém pre intrakraniálnu stereotaktickú rádioterapiu a rádiochirurgiu (ak nie je možné použiť systémy uvedené pre časť A): Každý imobilizačný systém pre intrakraniálnu stereotaktickú rádioterapiu a rádiochirurgiu musí spĺňať nasledovné: -neinvazívny fixačný systém pre stereotaktickú rádioterapiu a stereotaktickú rádiochirurgiu - kompatibilita s plánovacím systémom Varian Eclipse - kompatibilita s potrebným príslušenstvom a časťami na CT simulátor - minimálna presnosť systému do 1 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B 1.1 | Súprava individuálnych masiek pre stereotaktickú rádioterapiu | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B 1.2 | MR kompatibilný imobilizačný systém pre intrakraniálnu stereotaktickú rádioterapiu a rádiochirurgiu: umožňujúci vyšetriť pacienta na MR v polohe identickej s liečebnou polohou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B 2 | Imobilizačný systém určený pre extrakraniálnu stereotaktickú rádioterapiu: (ak nie je možné použiť systémy uvedené pre časť A) Každý imobilizačný systém určený pre extrakraniálnu stereotaktickú rádioterapiu musí obsahovať : - Systém pre obmedzenie dýchacích pohybov | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ |  |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 2
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín | [5 empty] | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Imobilizačné pmôcky k lineárnym urýchľovačom a CT simulátoru - Časť 2 (Imobilizačný systém pre ožarovanie končatiny) | [5 empty] | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) | [5 empty] | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Položka | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
C 1 | Imobilizačný systém pre ožarovanie končatiny: Každý imobilizačný systém pre ožarovanie končatiny musí spĺňať nasledovné: -karbónová základňa: - s možnosťou indexácie - s možnosťou použitia termoplastických fixačných pomôcok - s možnosťou použitia vákuových podložiek pod končatiny | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 1.1 | Vákuové podložky pod končatiny | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 1.2 | Termoplastické masky pre končatiny | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C 1.2 | Set rôznych penových podložiek pod hlavu/telo (klinové) | sady | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ |  |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 3
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín | [5 empty] | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Imobilizačné pmôcky k lineárnym urýchľovačom a CT simulátoru - Časť 3 (Organizér pre uskladnenie imobilizačných pomôcok) | [5 empty] | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) | [5 empty] | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Položka | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
D 1 | Organizér pre uskladnenie imobilizačných pomôcok (okrem jednorázových): pre každý imobilizačný systém zvlášť | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ |  |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 4
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín | [5 empty] | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Imobilizačné pmôcky k lineárnym urýchľovačom a CT simulátoru - Časť 4 (Doska pre transfer imobilných pacientov) | [5 empty] | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) | [5 empty] | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Položka | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
E 1 | Doska pre transfer imobilných pacientov | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ |  |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 5
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín | [5 empty] | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Imobilizačné pmôcky k lineárnym urýchľovačom a CT simulátoru - Časť 5 (Olovený kryt) | [5 empty] | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) | [5 empty] | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Položka | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
F 1 | Olovený kryt pre semeník +stojan – veľkosť “L“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ |  |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu