Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: „Prenosný ochranný box pre manipuláciu s nebezpečnými látkami alebo nádobami s obsahom nebezpečných látok“

Charakteristika predmetu zákazky:

Cieľom obstarávania je zakúpenie prenosného pracovného príslušenstva pre manipuláciu s predmetmi (fľaša, poštová zásielka, obálka, balík a pod.), u ktorých je podozrenie na prítomnosť nebezpečných látok v pevnom alebo kvapalnom skupenstve. Účelom použitia pracovného príslušenstva je ochrana prostredia a pracovníka pred rizikom kontaminácie pri otváraní obalu na vykonanie odberu vzorky v kontrolovaných podmienkach uzatvoreného pracovného priestoru pri výjazde k nálezu takéhoto predmetu.

Tovar sa obstaráva v celkovom počte 3 ks, čo zahŕňa 1 ks pre každé jedno pracovisko kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Hlavný kód CPV:

35113200-1	Ochranné vybavenie proti nukleárnym, biologickým, chemickým a radiačným prostriedkom

30194900-4	Ochranné kryty pracovnej plochy

35000000-4	Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie

Typ zmluvy a jej platnosť: Kúpna zmluva a jej platnosť je stanovená do termínu splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia: do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Miesto plnenia:

- Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre, 
Plynárenská 25, 949 01 Nitra;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, 
Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,  
Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov.

Požiadavky na technickú špecifikáciu predmetu zákazky:

- požaduje sa prenosný ochranný box pre manipuláciu s nebezpečnými látkami alebo nádobami s obsahom nebezpečných látok v pevnom alebo kvapalnom skupenstve s rizikom uvoľňovania prachových častíc alebo tvorby aerosólu;

- ochranný box musí byť skladacie a jednoducho zostaviteľné pracovné príslušenstvo;

- materiál zhotovenia rámu musí byť z pevného a ľahkého kovu alebo kovovej zliatiny;

- materiál zhotovenia stien ochranného boxu musí byť dostatočne flexibilný aj pri nízkych teplotách – menej ako nula stupňov Celzia;

- materiál zhotovenia stien ochranného boxu musí spĺňať podmienky technických noriem ochranných prostriedkov pre ochranu proti rádioaktívnej kontaminácii a infekčným biologickým látkam;

- vnútorný pracovný priestor ochranného boxu musí byť možné hermeticky uzatvoriť tak, aby bolo zabránené úniku látky z vnútorného priestoru do okolitého prostredia;

- ochranný box musí byť vybavený vymeniteľným protichemickým filtrom, cez ktorý je možné vytlačiť ovzdušie vnútorného priestoru po použití boxu a jeho uvedení do poskladaného stavu;

- požaduje sa zhotovenie výrobku so zabudovanými rukávmi pre prácu jednou osobou (tzv. „glove box system“) a s možnosťou výmeny poškodených rukavíc;

- najmenej vrchná strana ochranného boxu musí byť vyrobená z priehľadného materiálu, umožňujúceho dostatočnú viditeľnosť do vnútra pracovného priestoru;

- v rozloženom stave musí poskytnúť dostatočne priestranný pracovný priestor s rozmermi najmenej 40x50x60 cm;

- v poskladanom stave musí byť dodávané príslušenstvo kompaktné a s hmotnosťou najviac 10 kg;

- požaduje sa príslušenstvo na prepravu v prevedení kufra alebo tašky.

Ďalšie všeobecné požiadavky:

- požaduje sa predložiť potvrdenie dodávateľa predmetu zákazky o poskytovaní autorizovaného servisu pre prípad servisnej opravy a servisné stredisko musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ;

- cena musí zahŕňať všetky náklady na balné, dopravu na miesto dodania a záruku po dobu 2 roky od dodania predmetu zákazky;

- dopravu predmetu zákazky na miesto dodania zabezpečuje dodávateľ;

- návod na používanie bude poskytnutý v slovenskom alebo v českom jazyku;

- dodávaný predmet zákazky nemôže byť repasovaný, recyklovaný alebo opravovaný, požaduje sa dodanie nového nepoužívaného ochranného boxu s plnou funkčnosťou a v kompletnom stave.

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.