**Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník**

**KS č. 25/xxx/3062**

**Technická specifikace požadovaných kabelů:**

1341000010000...Kabel AYY-O 1 x 500 černá

Alternativy:

Kabel NAYY-O 1x500 RM SW 01323015

Kabel E-AYY-O 1x500

1341000025000... Kabel NYY-O 1x300 černý

**Podmínky DPMB, a.s. pro dodávku požadovaných kabelů:**

Kabely musí být vyrobeny v Evropě, a nesmí být vyrobeny před více než 12 měsíci od dílčí objednávky.

Kabely požadujeme dodat v délkách, uvedených v jednotlivých objednávkách. Kabely budou navinuty dodavatelem na kabelové bubny, které jsou v majetku DPMB, a.s. (dodavatel zajistí přepravu kabelových bubnů na vlastní náklady).

Na kabelech bude vyznačena metráž.

Ke kabelům budou doloženy prohlášení o shodě a měřicí protokoly izolačního stavu.

**Ceník:**

1341000010000...Kabel AYY-O 1 x 500 černá ……………………………………1 m = xxx - Kč

1341000010000...Kabel AYY-O 1 x 500 černá ……………...celkem 1 000 m = xxx,- Kč

1341000025000... Kabel NYY-O 1x300 černý ……………………………………1 m = xxx – Kč

1341000025000... Kabel NYY-O 1x300 černý ……………….…… celkem 100 m = xxx,- Kč

***Ceny v Kč, bez DPH, včetně dopravy.***