## Priloha_č_2
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk/Cenová ponuka - časť 2
áno
Identifikačné údaje uchádzača | [8 empty] | nie
Obchodné meno alebo názov uchádzača | [8 empty] | mikro
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, štát | [8 empty] | malý
IČO | [8 empty] | stredný
IČ DPH | [8 empty] | veľký
Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Platca DPH v SR
Platca DPH v inom členskom štáte EÚ, resp. v tretej krajine
Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti podniku
Por. č | Názov a popis položky | M.J | Množstvo |  | Jednotková cena bez DPH v EUR | Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH | názov,obchodné meno danej položky (doplní uchádzač) | Stanovenie Sadzby DPH (doplní uchádzač)
1. | PCR jednotlivá skúmavka (napr. 72.737.002 SarstedtBRAND alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Jednotlivé PCR mikroskúmavky s objemom 0,2 mL, priehľadné s plochým uzáverom, testované na výkon PCR, PP, určené pre malé a stredné objemy vzoriek, extra tenkostenné zaisťujúce optimálny prenos tepla. PCR kvalita: bez obsahu ľudskej DNA, RNázy, DNázy, pyrogénov a inhibítorov PCR. Balenie obsahujúce 500 ks. | bal. | 2 |  |  | 0
2. | LightCycler® 480 Multiwell Plate 96 (napr. Roche, 04729692001) Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent z dôvodu pokračujúcej štúdie. Biele platničky s fóliami pre dosiahnutie optimálnych optických a teplotných parametrov PCR s použitím real-time cyklera LightCycler® 480. Biele polypropylénové reakčné zariadenia s polovičnou obrubou, dodávané so štítkom s čiarovým kódom. 96 jamiek, pre reakčné objemy od 10 do 100 μl. Požadujeme balenie s obsahom 5 x 10 platní a 50 tepelných fólií. | bal. | 1 |  |  | 0
3. | 1,5mL LoBind DNA skúmavky (napr. 30108051, Eppendorf alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) 1,5 mL zaklápacie skúmavky s funkciou LoBind, ktoré maximalizujú výťažnosť vzorky nukleových kyselín výrazným znížením viazania vzorky k povrchu. Kombinácia špeciálnych výrobných technológií a vybraných polypropylénových sérií musí zabezepčiť skoro 100 % zúžitkovanie DNA/RNA molekúl, bez povrchovej úpravy pre eliminovanie rizika kontaminácie vzorky. Veko musí byť presne utesnené aby sa zabránilo odparovaniu - "safe-seal" a centrifugačná stabilita musí dosahovať úroveň 30 000xg. Skúmavky musia byť testované a certifikované nezávislým laboratóriom na neprítomnosť DNA, DNázy, RNázy a PCR inhibítorov. Skúmavky musia byť vhodé na prípravu vzoriek pre dlhodobé skladovanie nukleových kyselín pre forenzné využitie, technológiu microarray či aplikácie NGS. Balenie obsahujúce 50ks skúmaviek. | bal. | 10 |  |  | 0
4. | Pipetová špička s filtrom 200µl, Biosphere plus, (napr. 70.3031.275, Sarstedt, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu Pipetové špičky, transparentné, s nízkou retenciou, vyrobené z PP, PE filter, max. objem 200 µl, vhodné na prípravu PCR reakcií, sterilné, bez DNA / DNase / RNase / PCR-inhibítorov / ATP / pyrogénov. Kompatibilné s pipetami Eppendorf a Gilson. Balenie obsahujúce 5 boxov po 96 ks špičiek = 480 ks alebo ekvivalentné balenie pre dosiahnutie celkového požadovaného množstva | bal. | 4 |  |  | 0
5. | Pipetová špička s filtrom 20µl, Biosphere plus, (napr. 70.1116.215, Sarstedt, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) Pipetové špičky, transparentné, vyrobené z čistého PP, s nízkou retenciou, s filtrom, max. objem 20 µl, vhodné na prípravu PCR reakcií, sterilné, bez DNA / DNase / RNase / PCR-inhibítorov / ATP / pyrogénov. Kompatibilné s pipetami Eppendorf a Gilson. Balenie obsahujúce 5 boxov po 96 ks špičiek = 480 ks alebo ekvivalentné balenie pre dosiahnutie celkového požadovaného množstva. | bal. | 20 |  |  | 0
6. | Polykarbonátový stojan (napr. 72.699, 72.735 Sarstedt, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu). Stojan, materiál: polykarbonát, priehľadný, formát: 12 x 4, (DxŠxV): 257 x 90 x 40 mm, pre 48 reakčných skúmaviek s priemerom 8 mm. Autoklávovateľný pri max. 121 °C. | ks | 1 |  |  | 0
Časť 2: Cena celkom v Eur bez DPH | [5 empty] | 0
V....................................................., dňa................................. |  |  |  | sem uchádzač vloží vlastnoručný podpis a pečiatku (tento text zmaže)
sem uchádzač vpíše meno, priezvisko, funkciu osoby oprávnenej/splnomocnenej konať za uchádzača (tento text zmaže)