DODATOK č.2 K TECHNICKEJ SPRÁVE

Názov stavby: **REVITALIZÁCIA SKLÁRSTVA**

**MODERNÉ VZDELÁVANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNÍCTVE**

Objekt SO 01 REVITALIZÁCIA SKLARSTVA

Miesto stavby: p.č.2343/2, k.ú. POLTÁR

Okres: POLTÁR

Kraj: BANSKOBYSTRICKÝ

Investor: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

###### **Doplnenie  bodu**

###### **2.2 Rozdelenie objektu do požiarnych úsekov, stanovenie požiarneho rizika a SPB**

###### odst**. ,** **DELENIE OBJEKTU NA POŽIARNE ÚSEKY**

N1.01/N2 – priestor *učebne, dielne, pece, kabinetu soc.zariadenia a schodisko a priestor 2.NP*

pv= 21,355 kg/m2 a= 0,938 S = 700,190m2 **-II.SPB** /m.č.1.06 pec sústredené požiarne zaťaženie /

***sa doplňa o znenie***

Súčasťou požiarneho úseku N1.01/N2 je strojovňa s výťahom, ktorý neprechádza ďalším požiarnym úsekom v súlade s čl. 7.4.2.2 STN 730802..



St. Ľubovňa : august 2023 © Ing. Hriňáková Beáta