generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

SPOJENÁ ŠKOLA POLTÁR - MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A NÁVRAT K SKLÁRSKYM TRADÍCIÁM

SO 01 Revitalizácia sklárstva

SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

- Miesto stavby :	Železničná 5, Poltár 987 01

- Parcela č.: 		2343/2, 2343/1

- Katastr. územie: 	Poltár

Investor :	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

- Dátum :		07/2023

- Stupeň  :		Realizačný projekt stavby

- Projektant :      	D&T Solutions, s.r.o., Magnezitárska 2/A, Košice 04013

- 1.    Základné údaje

Projekt rieši obnovu existujúcej budovy Spojenej školy Poltár z hľadiska jej 	energetickej efektívnosti. Hlavným 	zámerom projektu bude vytvorenie podmienok 	pre obnovenie vyučovania v učebných odboroch sklárskeho zamerania, vytvorenie 	podmienok pre vykonávanie teoretického a praktického vzdelávania.

Projekt ďalej rieši zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového 	plášťa, zateplení strešného plášťa, výmenou okien, úpravou vykurovacieho systému 	a výmenou osvetlenia. Projekt rieši aj vnútorné úpravy povrchov interiérových 	priestorov, výmenu omietok, podláh, elektroinštalácie, hygienických zariadení a 	sanity. Z hľadiska priestorového a dispozičného usporiadania dôjde k interiérovým 	úpravám.

- 2.  Prehľad východiskových podkladov

-     Informácie od investora

-     Obhliadka objektu

-     Konzultácie so zástupcami investora

3.	Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom a užívateľom objektu je Spojená škola, Železničná 5, Poltár.

4.	Termín zahájenia a ukončenia stavby

Zahájenie stavby				03/ 2024

Dokončenie stavby			12/ 2025

Predpokladaná doba výstavby		9 mesiacov

5.	Predpokladaný investičný náklad

Súčasťou PD je položkovitý rozpočet stavby členený v súlade s požiadavkami  investora.

6.	Členenie stavby

Stavba tvorí jeden stavebný objekt. V rámci jeho rekonštrukcie je nasledujúca objektová skladba:

Sprievodná správa

Súhrnná technická správa

Celková situácia stavby

SO 01 Revitalizácia sklárstva

Architektonicko-stavebná časť

Statika

Vykurovanie

Elektroinštalácia a osvetlenie

Bleskozvod

PS 01 Technologicko-výučbové zariadenia

Energetické projektové hodnotenie

Projekt požiarnej ochrany

Vypracoval :  Ing. Peter Rákoš

V Košiciach, 08/2023