## Sekcie
5004 30H | 0.59 | 5004 30Q | 0.28 | 5004 30Q | 0.28 | 5004 30H | 0.59 | 5004 25F | 0.76 | 5004 25F | 0.76 | MPLCS515 | 0.05 | MP80090 | 0.05
5004 30Q | 0.28 | 5004 30H | 0.59 | 5004 30H | 0.59 | 5004 25H | 0.39 | 5004 30H | 0.59 | 5004 30F | 1.15 | MPSS530 | 0.09 | MP800180 | 0.1
5004 30H | 0.59 | 5004 30Q | 0.28 | 5004 30H | 0.59 | 5004 30Q | 0.28 | 5004 30Q | 0.28 |  |  | MPRCS515 | 0.05 | MP80090 | 0.05
5004 30Q | 0.28 | 5004 30F | 1.15 | 5004 30H | 0.59 | 5004 30H | 0.59 | 5004 25H | 0.39 |  |  | MPLCS515 | 0.05 | MP800180 | 0.1
5004 30H | 0.59 |  |  |  |  | 5004 30Q | 0.28 |  |  |  |  | MPRCS515 | 0.05 | MP80090 | 0.05
[12 empty] | MPLCS515 | 0.05 | MPLCS515 | 0.05
[12 empty] | MPRCS515 | 0.05 | MPRCS515 | 0.05
[12 empty] | MP80090 | 0.05 | MPLCS515 | 0.05
[12 empty] | MP800180 | 0.1 | MPRCS515 | 0.05
[12 empty] | MP80090 | 0.05 | MP80090 | 0.05
[12 empty] | MP800180 | 0.1 | MP800180 | 0.1
[12 empty] | MP80090 | 0.05 | MP80090 | 0.05
[12 empty] | MP80090 | 0.05
[12 empty] | MP80090 | 0.05
m3/h | 2.33 |  | 2.3 |  | 2.05 |  | 2.13 |  | 2.02 |  | 1.91 |  | 0.84 |  | 0.75
l/s | 0.64722 |  | 0.63889 |  | 0.56944 |  | 0.59167 |  | 0.56111 |  | 0.53056 |  | 0.23333 |  | 0.20833
l/min | 38.8333 |  | 38.3333 |  | 34.1667 |  | 35.5 |  | 33.6667 |  | 31.8333 |  | 14 |  | 12.5
postrekovacov 1804 | [12 empty] | 14 |  | 12 | 26
postrekovacov 3500 | [15 empty] | 0
postrekovacov 5004 | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 24
50
|  | zt D_32 -trením | -0.65
|  | zm - tvarovky | -0.13
|  | zg-prevýšenie | -0.4
strata na man.ventiloch
|  | filter | -0.04
pressc
| na DVF |  | -0.29
| tlak napostr. |  | -2.5
| tlak od hlavnej sústavy |  | -4.01

## Rozprašovacie trysky
MPR |  | VAN |  | HE-VAN |  | U
5-MPR-Q | 0.02 | 4-VAN-Q | 0.06 | 8-HE-VAN-Q | 0.07 | U-8Q | 0.06
5-MPR-H | 0.04 | 4-VAN-H | 0.1 | 8-HE-VAN-H | 0.13 | U-8H | 0.12
5-MPR-F | 0.09 | 4-VAN-TQ | 0.16 | 8-HE-VAN-TQ | 0.2 | U-8F | 0.23
|  | 4-VAN-F | 0.2 | 8-HE-VAN-F | 0.27
8-MPR-Q | 0.05 |  |  |  |  | U-10Q | 0.09
8-MPR-T | 0.07 | 6-VAN-Q | 0.08 | 10-HE-VAN-Q | 0.1 | U-10H | 0.19
8-MPR-H | 0.11 | 6-VAN-H | 0.16 | 10-HE-VAN-H | 0.21 | U-10F | 0.37
8-MPR-F | 0.22 | 6-VAN-TQ | 0.24 | 10-HE-VAN-TQ | 0.31
|  | 6-VAN-F | 0.32 | 10-HE-VAN-F | 0.41 | U-12Q | 0.15
10-MPR-Q | 0.09 |  |  |  |  | U-12H | 0.3
10-MPR-T | 0.12 | 8-VAN-Q | 0.16 | 12-HE-VAN-Q | 0.13 | U-12F | 0.6
10-MPR-H | 0.18 | 8-VAN-H | 0.32 | 12-HE-VAN-H | 0.27
10-MPR-F | 0.35 | 8-VAN-TQ | 0.48 | 12-HE-VAN-TQ | 0.4 | U-15Q | 0.21
|  | 8-VAN-F | 0.64 | 12-HE-VAN-F | 0.54 | U-15H | 0.41
12-MPR-Q | 0.15 |  |  |  |  | U-15F | 0.84
12-MPR-T | 0.2 | 10-VAN-Q | 0.15 | 15-HE-VAN-Q | 0.21
12-MPR-H | 0.3 | 10-VAN-H | 0.3 | 15-HE-VAN-H | 0.42
12-MPR-TQ | 0.45 | 10-VAN-TQ | 0.45 | 15-HE-VAN-TQ | 0.63
12-MPR-F | 0.6 | 10-VAN-F | 0.6 | 15-HE-VAN-F | 0.84
15-MPR-Q | 0.21 | 12-VAN-Q | 0.15
16-MPR-T | 0.28 | 12-VAN-H | 0.3
15-MPR-H | 0.41 | 12-VAN-TQ | 0.42
15-MPR-TQ | 0.6 | 12-VAN-F | 0.6
15-MPR-F | 0.84
|  | 15-VAN-Q | 0.21
15EST | 0.13 | 15-VAN-H | 0.41
15CST | 0.25 | 15-VAN-TQ | 0.6
15RCS | 0.11 | 15-VAN-F | 0.84
15LCS | 0.11
15SST | 0.25 | 18-VAN-Q | 0.3
9SST | 0.36 | 18-VAN-H | 0.6
|  | 18-VAN-TQ | 0.9
|  | 18-VAN-F | 1.2

## Rotačné trysky
RN
R-VAN 24 Q | 0.18
R-VAN 24 T | 0.24
R-VAN 24 H | 0.36
R-VAN 24 TQ | 0.55
R-VAN 24 F | 0.73
R-VAN 18Q | 0.1
R-VAN 18T | 0.13
R-VAN 18H | 0.19
R-VAN 18TQ | 0.29
R-VAN 18F | 0.39
R-VAN 14-Q | 0.07
R-VAN 14-H | 0.14
R-VAN 14-TQ | 0.21
R-VAN 14-F | 0.28
R-VAN LCS | 0.05
R-VAN RCS | 0.05
R-VAN SST | 0.09

## Trysky
ROZPRAŠOVACIE | 2 bar | ROTAČNÉ | 2 bar | ROTAČNÉ | 2,5 bar | ROTAČNÉ | 3 bar | ROTAČNÉ | 2,5 bar | MP ROTATOR | 2,8 bar
4VAN TQ | 0.16
6VAN Q | 0.08 | [8 empty] | MPLCS515 | 0.05
6VAN TQ | 0.24 | 3504 0.75 | 0.13 | 3504 0.75 | 0.16 | 3504 0.75 | 0.17 |  |  | MPRCS515 | 0.05
6VAN H | 0.16 | 3504 1.0 | 0.19 | 3504 1.0 | 0.21 | 3504 1.0 | 0.24 |  |  | MPSS530 | 0.09
|  | 3504 1.5 | 0.26 | 3504 1.5 | 0.3 | 3504 1.5 | 0.33
8VAN Q | 0.16 | 3504 2.0 | 0.34 | 3504 2.0 | 0.39 | 3504 2.0 | 0.43 |  |  | MP80090 | 0.05
8VAN H | 0.26 | 3504 3.0 | 0.53 | 3504 3.0 | 0.6 | 3504 3.0 | 0.67 |  |  | MP800180 | 0.1
8Q | 0.05 | 3504 4.0 | 0.73 | 3504 4.0 | 0.83 | 3504 4.0 | 0.92 |  |  | MP800210 | 0.11
8T | 0.07 | [8 empty] | MP800360 | 0.18
8H | 0.11 | 5004 PLUS 1.0LA | 0.18 | 5004 PLUS 1.0LA | 0.2 | 5004 PLUS 1.0LA | 0.22 | 5004 25Q | 0.2
|  | 5004 PLUS 1.5 | 0.28 | 5004 PLUS 1.5 | 0.31 | 5004 PLUS 1.5 | 0.34 | 5004 25T | 0.27 | MP100090 | 0.04
10Q | 0.09 | 5004 PLUS 2.0 | 0.36 | 5004 PLUS 2.0 | 0.41 | 5004 PLUS 2.0 | 0.45 | 5004 25H | 0.39 | MP1000180 | 0.08
10H | 0.18 | 5004 PLUS 2.5 | 0.44 | 5004 PLUS 2.5 | 0.5 | 5004 PLUS 2.5 | 0.56 | 5004 25F | 0.76 | MP1000210 | 0.095
10T | 0.12 | 5004 PLUS 3.0 | 0.55 | 5004 PLUS 3.0 | 0.62 | 5004 PLUS 3.0 | 0.62 |  |  | MP1000270 | 0.12
10F | 0.35 | 5004 PLUS 4.0 | 0.71 | 5004 PLUS 4.0 | 0.81 | 5004 PLUS 4.0 | 0.89 | 5004 30Q | 0.28 | MP1000360 | 0.16
10VAN Q | 0.15 | 5004 PLUS 5.0 | 0.91 | 5004 PLUS 5.0 | 1.03 | 5004 PLUS 5.0 | 1.13 | 5004 30T | 0.35
10VAN H | 0.3 | 5004 PLUS 6.0 | 1.05 | 5004 PLUS 6.0 | 1.21 | 5004 PLUS 6.0 | 1.34 | 5004 30H | 0.59 | MP200090 | 0.06
10VAN TQ | 0.43 | 5004 PLUS 8.0 | 1.05 | 5004 PLUS 8.0 | 1.63 | 5004 PLUS 8.0 | 1.79 | 5004 30F | 1.15 | MP2000180 | 0.16
[10 empty] | MP2000210 | 0.185
12VAN Q | 0.15 | RN 17-25Q | 0.17 | RN 17-25Q | 0.18 |  |  | 5004 35Q | 0.38 | MP2000270 | 0.24
12VAn H | 0.3 | RN 17-25 F | 0.68 | RN 17-25 F | 0.73 |  |  | 5004 35T | 0.49 | MP2000360 | 0.32
12VAn TQ | 0.45 | RN 17-25TT | 0.46 | RN 17-25TT | 0.49 |  |  | 5004 35H | 0.76
12 F | 0.6 | RN 17-25 H | 0.34 | RN 17-25 H | 0.36 |  |  | 5004 35F | 1.5 | MP300090 | 0.185
|  | RN 17-25TQ | 0.51 | RN 17-25TQ | 0.55 |  |  |  |  | MP3000180 | 0.39
15 Van Q | 0.21 | RN 17-25T | 0.23 | RN 17-25T | 0.24 |  |  |  |  | MP3000210 | 0.46
15 Van H | 0.41 | RN 13-18Q | 0.09 | RN 13-18Q | 0.1 |  |  |  |  | MP3000270 | 0.59
15VAN TQ | 0.6 | RN 13-18T | 0.12 | RN 13-18T | 0.13 |  |  |  |  | MP3000360 | 0.79
15 Van F | 0.84 | RN 13-18H | 0.18 | RN 13-18H | 0.19
|  | RN 13-18TT | 0.24 | RN 13-18TT | 0.26 |  |  |  |  | MP350090 | 0.28
18VAN Q | 0.3 | RN 13-18TQ | 0.27 | RN 13-18TQ | 0.29 |  |  |  |  | MP3500180 | 0.56
18VAn H | 0.6
18VAn TQ | 0.9 | [8 empty] | MP Corner 45 | 0.04
18VAn F | 1.2 | [8 empty] | MP Corner 90 | 0.08
[10 empty] | MP Corner 105 | 0.1
15EST | 0.13
15SST | 0.25
15CST | 0.25
5Q | 0.02
5H | 0.04

## Podzemna kvapka
Spotreba vody na danú plochu v litroch za minútu
| 150 | x | 2.3 | x | 166.7 | Zavlažovaná plocha m2 | x | spotreba kvapkovača | x | 166.7
|  |  | 50 | x | 33 | medzera medzi potrubím | x | medzera medzi kvapkovačmi
| 34.8555 |  |  |  | L/min
| 0.58092 |  |  |  | L/s
| 2.0913 |  |  |  | m3/hod
Použité množstvo kvapkovacieho potrubia na danú plochu
| 150 | x | 100 |  |  | Zavlažovaná plocha m2 | x | 100
|  |  | 50 |  |  | medzera medzi potrubím
| 300 |  | m
| 40 | x | 100
2.3
| 1739.1304 |  | m

## Tlakové straty
Outside diameter | Type | NP | Inside diameter | Length | Flow | Water velocity | Relative pressure loss | Total pressure loss
(mm) |  | (bar) | (mm) | (m) | (m³/h) | (m/s) | (m/100m) | (bar)
[6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | LDPE 40 | 6 | 12 | 50 | 0.2 | 0.49122 | 3.6997 | 0.18498
20 | LDPE 40 | 6 | 16 | 100 | 0.7 | 0.96709 | 8.5312 | 0.85312
25 | LDPE 40 | 6 | 20.4 | 100 | 1.76 | 1.4958 | 13.5992 | 1.3599
32 | LDPE 40 | 6 | 26 | 50 | 2.33 | 1.219 | 7.023 | 0.35115
40 | LDPE 40 | 6 | 32.6 | 75 | 5.5 | 1.8304 | 10.8486 | 0.81364
[6 empty] | 0 |  | 0
25 | LDPE 40 | 10 | 18 | 100 | 1.4 | 1.5282 | 16.4945 | 1.6494
32 | LDPE 40 | 10 | 23.2 | 100 | 2.3 | 1.5113 | 11.8078 | 1.1808
40 | LDPE 40 | 10 | 29 | 100 | 3.6 | 1.514 | 8.9811 | 0.89811
0
25 | HDPE 80 | 6 | 21 | 100 | 1.4 | 1.1228 | 7.919 | 0.7919
32 | HDPE 80 | 6 | 28 | 40 | 1.16 | 0.5233 | 1.4462 | 0.057847
40 | HDPE 80 | 6 | 35.4 | 75 | 5.5 | 1.5523 | 7.3288 | 0.54966
0
25 | HDPE 100 | 10 | 21.4 | 100 | 2 | 1.5446 | 13.5611 | 1.3561
32 | HDPE 100 | 10 | 28 | 60 | 2.33 | 1.0511 | 4.9354 | 0.29613
40 | HDPE 100 | 10 | 35.2 | 100 | 5.3 | 1.5129 | 7.054 | 0.7054
50 | HDPE 100 | 10 | 44 | 100 | 8 | 1.4615 | 5.0333 | 0.50333
63 | HDPE 100 | 10 | 55.4 | 100 | 13 | 1.4981 | 3.9508 | 0.39508
75 | HDPE 100 | 10 | 66 | 100 | 18 | 1.4615 | 3.0444 | 0.30444
90 | HDPE 100 | 10 | 79 | 100 | 26 | 1.4734 | 2.4711 | 0.24711
110 | HDPE 100 | 10 | 96.8 | 100 | 40 | 1.5098 | 2.005 | 0.2005
160 | HDPE 100 | 10 | 141 | 100 | 85 | 1.5121 | 1.2611 | 0.12611
225 | HDPE 100 | 10 | 198.2 | 100 | 165 | 1.4855 | 0.80133 | 0.080133
63 | LDPE 40 | 10 | 45.8 | 100 | 8.81 | 1.4854 | 4.9282 | 0.49282