Príloha č. 1_Specifikacia predmetu zákazky

Periodické ročné prehliadky a odborné skúšky pre elektrické výzbroje cestných vozidiel - elektrobusov MHD

Počet vozidiel: 20, z toho 16x SOR ENS 12 a 4x SOR EBN 8.

Technický popis vozidiel:

Vozidlá určené na mestskú a prímestskú hromadnú dopravu osôb. Elektrobusy sú zaradené do kategórie nízkopodlažných (Low Floor) vozidiel. Zdrojom elektrickej energie sú trakčné batérie.

Prehliadka a skúška musí byť vykonaná na základe noriem:

- Vyhl. Č. 508/2009 Z.z.

- STN EN 33 2000-6

- STN 33 1500

- STN EN 1987-1

- STN EN 1987-2

- STN EN 1987-3

Zdroje el. prúdu: vozidlové batérie (trakčná batéria ECV-ENS-242 a vozidlový akumulátor 24 VDC.

Rozvodné sústavy:

- 2-666 VDC, IT

- 3x425 VAC, (0-200) Hz, IT

- 3x400 VAC, 50 Hz, IT

- 3x400/230 VAC, 50 Hz, TN-S

- 2-24 VDC, IT – ovládacie a riadiace obvody

Technikovi k vykonaniu OP a OS bude k dispozícií nasledovné:

- Pristavené vozidlo, na ktorom sa bude vykonávať OP a OS v areáli objednávateľa

- Protokol o určení vonkajších vplyvov

- Základná líniová schéma zapojenia vozidla

- Východisková revízna správa

- Vyhlásenia o zhode, certifikáty, protokoly o vykonaných kusových skúškach

Špecifikácia cenovej ponuky:

- Požadujeme naceniť 20 ks revízií, ktoré budú realizované v priebehu 1 roka od objednávky (bližší harmonogram bude špecifikovaný po objednaní)

- Cena zahŕňa náklady všetky náklady na vykonanie OP a OS, vrátane dopravy, originálu revíznej správy v papierovej forme a ceny práce technika