Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie odberových kresiel pojazdných – 12 ks vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie  v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Psychiatrickej kliniky.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| P. č. | Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis/ požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie premetu zákazky |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odberové kreslo pojazdné – 12 ks: | Uveďte obchodný názov / typové označenie |
| 1.1 | Kreslo so sklopnými podrúčkami |  |
| 1.2 | Ložná plocha – 3 diely |  |
| 1.3 | Synchronizované polohovanie operadla a podnožníka |  |
| 1.4 | Tvarovaný podhlavník |  |
| 1.5 | Čalúnenie – koženka |  |
| 1.6 | Rozmery: šírka sedáka minimálne 50 cm, výška sedáka v rozmedzí 50-55 cm, |  |
| 1.7 | Celková šírka maximálne 72 cm |  |
| 1.8 | Kolieska priemer minimálne 100 mm (2x s brzdou) |  |
| 1.9 | Nosnosť minimálne 150 kg |  |