## časť č. 1
Názov predmetu zákazky:
Dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a hovädzej želatíny a Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe albumínu a glutaraldehydu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
časť č. 1 - Dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a hovädzej želatíny
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a hovädzej želatíny
1. | Vysoko účinné dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a želatínovych častíc hovädzieho pôvodu.
2. | Určený na použitie pri chirurgických zákrokoch ako doplnok hemostázy, kde je kontrola krvácania v rozsahu od presakovania až po aktívne krvácanie pomocou konvenčných postupov neúčinná alebo nepraktická.
3. | Hemostatikum pre topické podanie vďaka unikátnemu zloženiu, ktoré zahŕňa humánny trombín a želatinové granule.
4. | Účinok je nezávislý na koagulačnej kaskáde.
5. | Príprava finálneho produktu je rýchla s nástupom účinku do 2 min. od podania.
6. | Od namiešania možnosť opakovaného podania - stability až po dobu 8 hodín.
7. | Minimálne požadovaná veľkosť: 5ml
Obchodné meno/Názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby

## časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a hovädzej želatíny a Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe albumínu a glutaraldehydu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
časť č. 2 - Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe albumínu a glutaraldehydu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a hovädzej želatíny
1. | Dvojzložkové lepidlo na základe albumínu a glutaraldehydu určené na spojenie, alebo spevnenie poškodeného tkaniva, (napr. disekciach) a na zaistenie sutúr pri steh kanáloch pri našívaní cievnych anastomoz.
2. | Bezformaldehydované, bezrezorcínové tkanivové lepidlo.
3. | Vstrebateľné v priebehu hojenia.
4. | Systém jedinej striekačky a aplikačného hrotu.
5. | Možnosť dodatočnej sutúry.
6. | Veľkosť balenia maximálne 5 ml.
7. | Balenie vrátane min. 2 ks aplikátorov.
8. | Dlhá expiračná doba - min. 18 mesiacov.
9. | Možnosť uskladnenia pri izbovej teplote.
10. | Obal musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a) | názov
b) | expiráciu
c) | katalógové číslo
Obchodné meno/Názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby