ŽoV (21.8.2025)

Dobrý deň,

Kontrolou predložených dokumentov bolo zistené nasledovné :
V časti PD sa nachádzajú pod označením : 
- MUZVOK-DRS-C-E000-35030-001-X.pdf, a MUZVOK-DRS-C-E000-35030-002-X.pdf sú priložené technické správy . 
- podľa MUZVOK-DRS-C-E000-35030-000-X.pdf - chýba situácia : "Napojenie závor - situácia " 

Žiadame podklady doplniť o situáciu : "Napojenie závor - situácia " 

Otazka : Bola PD posúdená nakoľko obsahuje aj riešenie ochrany zariadenia v "zóne"

ODPOVEĎ:

V prílohe posielame chýbajúcu situáciu.

PD bola posúdená oprávnenou právnickou osobou.