Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Prenosný chladiaci box určený na prepravu biologických stôp/vzoriek

Miesto plnenia: Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, Bratislava

Technická špecifikácia

- pevná konštrukcia,

- izolácia z PU peny,

- použitie: transport vakcín, biologických vzoriek a pod.,

- chladiace náplne súčasťou boxu,

- schopnosť udržať teplotu v boxe pri teplote max. 8°C pri vonkajšej teplote min. 30°C po dobu min. 30 h,

- min. vnútorné rozmery (š x h x v): 20 x 18 x 22 cm

Predpokladaný počet: 60 ks