**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**Predmet zákazky: Veľkokapacitné chladiace zariadenia**

Predmetom zákazky je zabezpečenie veľkokapacitných laboratórnych chladiacich zariadení na uskladnenie liekov, vakcín vrátanie dodania na miesto plnenia, vynesenia (bez výťahu) a zaškolenia.

Zariadenia musia spĺňať požiadavky v súlade s normami DIN-13277 a IEC 61010-2-011.

Miesto plnenia: Ministerstvo vnútra SR

Bratislava, Banská Bystrica, Košice

**Termín dodania**: do 10. 12. 2025

**Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky:**

1. **Laboratórna chladnička 1 – 1 ks:**

* úžitkový objem minimálne 430 l, maximálne 480 l
* dynamický chladiaci systém chladiacej časti
* digitálny displej teploty s presným ukazovateľom vnútornej teploty
* možnosť nastavenia teploty v rozsahu od 2°C do 8 °C
* spôsob odmrazovania automatický
* riadenie elektronické,
* ovládanie tlačidlami alebo dotykový displej
* možnosť nastavenia rozsahu teploty
* výstražný signál akustický aj vizuálny
* alarm výpadku siete
* uzamykateľný zámok
* plné dvere
* prestaviteľné odkladacie plochy

1. **Laboratórna chladnička 2 – 2 ks:**

* úžitkový objem minimálne 290 l, maximálne 360 l
* dynamický chladiaci systém chladiacej časti
* digitálny displej teploty s presným ukazovateľom vnútornej teploty
* možnosť nastavenia teploty v rozsahu od 2°C do 8 °C
* spôsob odmrazovania automatický
* riadenie elektronické,
* ovládanie tlačidlami alebo dotykový displej
* možnosť nastavenia rozsahu teploty
* výstražný signál akustický aj vizuálny
* alarm výpadku siete
* uzamykateľný zámok
* plné dvere
* prestaviteľné odkladacie plochy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | Názov materiálu | Predpokladaný  počet | Predpokladaná  Cena za kus  bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom  bez DPH | Cena celkom  s DPH |
| 1. | **Laboratórna chladnička 1** | 1 |  |  |  |  |
| 2. | **Laboratórna chladnička 2** | 2 |  |  |  |  |
| Cena celkom: | | | | |  |  |

Uchádzač je povinný uviesť značku ponúkaného zariadenia a link na technické požiadavky zariadenia.