OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Veľkokapacitné chladiace zariadenia

Predmetom zákazky je zabezpečenie veľkokapacitných laboratórnych chladiacich zariadení na uskladnenie liekov, vakcín vrátanie dodania na miesto plnenia, vynesenia (bez výťahu) a zaškolenia.

Zariadenia musia spĺňať požiadavky v súlade s normami DIN-13277 a IEC 61010-2-011.

Miesto plnenia: Ministerstvo vnútra SR

Bratislava, Banská Bystrica, Košice

Termín dodania: do 10. 12. 2025

Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky:

- Laboratórna chladnička 1 – 1 ks:

- úžitkový objem minimálne 430 l, maximálne 480 l

- dynamický chladiaci systém chladiacej časti

- digitálny displej teploty s presným ukazovateľom vnútornej teploty

- možnosť nastavenia teploty v rozsahu od 2°C do 8 °C

- spôsob odmrazovania automatický

- riadenie elektronické,

- ovládanie tlačidlami alebo dotykový displej

- možnosť nastavenia rozsahu teploty

- výstražný signál akustický aj vizuálny

- alarm výpadku siete

- uzamykateľný zámok

- plné dvere

- prestaviteľné odkladacie plochy

- Laboratórna chladnička 2 – 2 ks:

- úžitkový objem minimálne 290 l, maximálne 360 l

- dynamický chladiaci systém chladiacej časti

- digitálny displej teploty s presným ukazovateľom vnútornej teploty

- možnosť nastavenia teploty v rozsahu od 2°C do 8 °C

- spôsob odmrazovania automatický

- riadenie elektronické,

- ovládanie tlačidlami alebo dotykový displej

- možnosť nastavenia rozsahu teploty

- výstražný signál akustický aj vizuálny

- alarm výpadku siete

- uzamykateľný zámok

- plné dvere

- prestaviteľné odkladacie plochy

| Por.č. | Názov materiálu | Predpokladaný počet | Predpokladaná Cena za kus bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratórna chladnička 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Laboratórna chladnička 2 | 2 |  |  |  |  |
| Cena celkom: |  |  |  |  |  |  |

Uchádzač je povinný uviesť značku ponúkaného zariadenia a link na technické požiadavky zariadenia.