Vec:  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

# Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi boli od záujemcov prostredníctvom systému Josephine zaslané Žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „Cyklotrasy Trenčín - SO ul. Piešťanská“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 27. 04. 2020 č. 88/2020 pod sp. zn. 15880-WYP.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame nasledovnú odpoveď na predmetné žiadosti.

I.

Otázky záujemcu zo dňa 04. 05. 2020

Otázka záujemcu č. 1:

„V poskytnutej projektovej dokumentácií v časti POV sa uvádza, že „Predbežný návrh PDZ je ,že stavenisko pri realizácií priechodov sa označí vodiacimi doskami a z oboch strán pracovného miesta sa označí zvislou značkou A17.-Práca na ceste ,A4b,c- Zúžená vozovka B31a-najvyššia povolená rýchlosť. Medzi vodiacimi doskami musí ostať min. 5,5m. Projekt PDZ dodá vybraný dodávateľ stavby ,podľa svojich technologických postupov.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, prípadne doplniť do výkazu výmer položku pre DDZ?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1:

Prenosne dopravne značenie nie je súčasťou projektovej dokumentácie. Prenosne  dopravné značenie počas realizácie si navrhuje dodávateľ podľa svojich technologických postupov.

II.

Otázky záujemcu zo dňa 05. 05. 2020

Otázka záujemcu č. 1:

„V poskytnutej PD v Technickej správe je uvedená skladba konštrukcie cesty / v mieste vybúraných vpustí/ o výmere 7,50 m2. Súčasťou skladby je obaľované kamenivo AC 22L CA 35/50 hr.70 mm. V poskytnutom výkaze výmer položka č. 5771921171 Betón asfaltový ložný AC 22L; CA 35/50 I hr. 70 mm je uvedená výmera 37 m2.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť danú nezrovnalosť prípadne opraviť výkaz výmer ?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1:

Položka č. 5771921171 sa zruší, jedna sa o duplicitnú výmeru. Položka č. 31 nahrádza pol. č. 5771921171 – pre výmeru 7,5 m2 a (29,5 + 14,80) x 0,50 = 22,15 m2

III.

Otázky záujemcu zo dňa 06. 05. 2020

Otázka záujemcu č. 1:

„V Prehľade rozp. nákladov v pol. 1 – 3 je odstránenie podkladov a krytov z chodníkov o výmere 98,5 m2, ktoré sa nahrádza novými konštrukciami. Ide o „chodník v mieste priechodov“, ktorý sa nahrádza dlažbami – 128,0 m2, „chodník v mieste obr. vpustí“, ktorý sa nahrádza LA - 7,5 m2 a „bezbariérové napojenia chodníka“, ktoré sa nahrádza LA – 91,0 m2, spolu 226,5 m2. Môže VO opraviť výmeru uvádzaných položiek na 226,5 m2, príp. vysvetliť rozdiel?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1:

Búra sa iba chodník v ploche  98,50 m2.

Otázka záujemcu č. 2:

„V projektovej dokumentácii, vo výkresoch Vzorových priečnych rezov PF2 č.3 a PF3 č.4 je vyznačené, že na cyklistickom pruhu šírky 1,25 m sa vybúra jestvujúci kryt hr. 50 mm a nahradí sa novým z AC 11 O hr. 50 mm. V Prehľade rozp. nákladov ani v Technickej správe tieto práce nie sú uvedené a chýbajú. Môže VO vysvetliť, či sú tieto práce predmetom zákazky a ak áno doplniť chýbajúce položky do Prehľadu rozp. nákladov?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 2:

Výmena krytu vozovky v cyklistickom pruhu š=1,25 sa nebude realizovať.

Otázka záujemcu č. 3:

„V Prehľade rozp. nákladov v časti 8 – Rúrové vedenia je rozpočtovaná demontáž 5 ks uličných vpustí a zhotovenie 5 ks nových vtokových mreží s napojením. Chýbajú položky pre výkopové a zásypové práce, zriadenie vpustov z betónových dielcov a dodávka týchto dielcov v zmysle projektovej dokumentácie, výkres č. 6. Môže VO doplniť chýbajúce položky do Prehľadu rozp. nákladov?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 3:

Doplnené sú položky č. 8, 9, 10, 11,12,19 – zemné práce – vpuste.

Upravené výmery položiek č. 13, 14, 15, 17, 18 – vzhľadom doplnených položiek – vpuste

Zmena položky č. 46, 47 – pôvodne iba mreža – teraz kompletná vpusť

Otázka záujemcu č. 4:

„V projektovej dokumentácii, časti POV je uvedené, že stavenisko sa pri realizácii označí dočasným dopravným značením a projekt PDZ dodá vybraný dodávateľ. Môže VO doplniť chýbajúcu položku pre Dočasné dopravné značenie do Prehľadu rozp. nákladov?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 4:

Prenosne dopravne značenie nie je súčasťou projektovej dokumentácie. Prenosne  dopravné značenie počas realizácie si navrhuje dodávateľ podľa svojich technologických postupov.

IV.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa.

Príloha č. 1: vzorový priečny rez PF2

č. 2: vzorový priečny rez PF3

č. 3: Technická správa

č. 4: Výkaz-výmer_upravený

............................................

Mgr. Richard Rybníček

primátor mesta Trenčín

v.z. JUDr. Katarína Mrázová

vedúca právneho útvaru

# Text boxes

všetkým záujemcom

MSÚTN-UP-VO/2020/767/75228/GOL

VYBAVUJE / LINKA

NAŠE ČÍSLO

TRENČÍN

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

19.05.2020

Ing. Golejová Ľubica

032/6504265