2024012 -  Oprava komunikace ul. Olomoucká p.č. 217/105

Technický popis:

- Komunikace:

- řez asfaltu

- odstranění stáv. asfaltu v tl. 5-10cm

- nakládka a odvoz odpadu

- lokální zálivka trhlin v ložném asfaltu (předpoklad 30m)

- osazení obrub silničních

- montáž jedno a dvouřádku

- lokální oprava jednořádku z kostek 8/10

- stranová přeložka UV

- výšková úprava poklopů kanalizačních, uličních a UV

- očištění povrchu vozovky

- spojovací postřik

- pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 5cm

- prořez a zalití spár

- zásyp zeminou (za obrubami) v místě bouraného asfaltu