Zabezpečenie servisných služieb k cestným váham zn. EvoCAR 2000R II.

- Stručný opis predmetu zákazky:

Obstaranie servisných služieb k 120 kusom (10 sád) cestných váh zn. EvoCAR 2000R a zabezpečením školení z obsluhy cestných váh.

Lehota dodania predmetu zákazky: Trvanie Rámcovej dohody je stanovené na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu (podľa čl. V bod 5.2 Dohody), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Finančný rámec na servisné služby bude pozostávať z výšky normohodiny (uvedené v Prílohe č. 2 Štruktúrovaný rozpočet ceny) a z výšky z poskytnutej zľavy z doporučenej ceny náhradných dielov.

Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky: Poskytovateľ služby (ďalej tiež ako „zhotoviteľ“)  zabezpečí poskytovanie služieb v mieste prevádzky zhotoviteľa, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky.

Lehota na poskytnutie služieb: Zhotoviteľ je povinný poskytnúť  Službu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Zariadenia.

Predmetom zákazky sú:

Vykonávanie servisných služieb váh zn. EvoCAR 2000R, ktoré budú zahŕňať vykonávanie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov:

  - Poskytovanie autorizovaného pozáručného servisu a realizáciu opráv, vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov.

  - Profylaktický servis vrátane kontroly komunikácie prístrojov.

  - Kalibrácia a justáž certifikovaným technikom.

  - Zabezpečenie úradného overenia váh s vydaním certifikátu o následnom overení v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov v časovej perióde jedenkrát za každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v rozsahu stanovenom výrobcom dotknutých váh ako aj po každej prípadnej oprave porúch vyžadujúcich si vykonanie následného overenia.

  - Školenie určených zamestnancov z obsluhy cestných váh EvoCAR 2000 R a vydanie certifikátu pre prácu so zariadením.

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia: ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| - Technická špecifikácia predmetu plnenia: - Servis a oprava prístrojov certifikovaným technikom. - Profylaktický servis vrátame kontroly komunikácie prístrojov certifikovaným technikom. - Kalibrácia a justáž prístrojov certifikovaným technikom - Zabezpečenie úradného overenia váh s vydaním certifikátu o následnom overení. - Školenie z práce s cestnými váhami EvoCAR 2000R - Záruka: - Doba poskytovanej záruky na servisné práce musí byť minimálne 12 mesiacov a na vymenené náhradné diely minimálne 24 mesiacov. - Náhradné diely – cenník: - Cenník náhradných dielov je súčasťou prílohy č. 2. - Požadujeme aj predloženie cenníka najčastejšie používaných náhradných dielov. - Iné požiadavky na predmet zákazky: - Potvrdenie, že dodávateľ je autorizovaným servisným strediskom váh EvoCAR 2000R. - ROZHODNUTIE O REGISTRÁCII vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na činnosť – oprava a montáž určených meradiel (váhy s neautomatickou činnosťou a automatickou činnosťou) - Verejný obstarávateľ požaduje pri dodaní: - Aby pri poskytovaní servisných služieb boli používané výrobcom váh predpísané, schválené a kalibrované diagnostické zariadenia, meracie prístroje, opravárenské nástroje a boli dodržiavané technologické postupy stanovené výrobcom váh. - Všetky opravy a úkony musia byť vykonávané v súlade s predpísanými technickými postupmi výrobcu. - Aby pri servisných službách boli používané originálne náhradné diely. - Aby vplyvom činnosti poskytovateľa na váhach nedošlo k strate či obmedzeniu záruk na váhach alebo ich častiach a príslušenstve. | požaduje sa - predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti podľa bodu 25.2 súťažných podkladov |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.