## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Servery a diskové polia pre PACS
Predpokladaný objem: |  | 1 celok
Lehota dodania:
Živostnoť prístroja:
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Server | 1 | Server | 2 ks
| 2 | Prevedenie | rackovateľný, max 2U, dodaný s lyžinami na inštaláciu do racku
| 3 | Počet procesorov osadených | 1
| 4 | Rozšíriteľnosť procesorov | min. do 2
| 5 | Processor | min. 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
| 6 | Veľkosť RAM | min. 32 GB
| 7 | Počet pamäťových slotov v serveri celkovo | min. 32
| 8 | Diskový subsystém celkovo | min. 16 pozícií pre hot-swap 3.5“ disky prístupné spredu, osadených min. 13x16TB 7.2k SATA otáčkových diskov a 2x 960GB SAS SSD diskov s 1 DWPD
| 9 | RAID radič | s rozhraním 12 Gb/s, PCIe gen4, podpora RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 s 8 GB cache zálohovanej proti výpadku
| 10 | LAN | 2x 1 GbE Base-T a 2x 10 GbE Base-T
| 11 | Počet PCIe slotov celkovo pri 2 procesoroch (okrem slotov dedikovaných pre RAID radič, onboard Eth karty vrátane mezzanine LOM, SD karty a M2 disky) | min 6x x8 a 2x x16 PCIe Gen4
| 12 | Napájací zdroj | redundantné min. 800W, s podmienkou zabezpečenia plného výkonu servera pri výpadku jedného zdroja
| 13 | Chladenie | redundantné hot-swap interné ventilátory
| 14 | Manažment | Samostatný dedikovaný RJ45 manažovací port nezávislý na OS poskytujúci nasledujúce management funkcie a vlastnosti:
plnohodnotný vzdialený prístup na obrazovku OS cez HTML5 rozhranie
pripojenie vzdialených médií po sieti
dvojfaktorová autentifikácia, možnosť integrácie s AD
sledovanie hardwarových senzorov (teplota, napätie, stav, chybové senzory)
možnosť zobrazenia konfigurácie servera a zmeny nastavení pomocou blootooth/wi-fi protokolu na mobilnom zariadení
možnosť rozšírenia o zasielanie a vyhodnocovanie telemetrických údajov v cloud nástroji výrobcu HW
Požadované funkcie a vlastnosti musia byť zalicencované na celé obdobie definovanej záruky.
| 15 | Manažovací SW | Jednotný manažovací SW zalicencovaný na celé prostredie, ktorý umožňuje správu a monitorovanie serverov, vrátane:
vytvárania a sťahovania balíčkov pre upgrade FW zo stránok vendora HW
samotného upgradu FW s možnosťou jeho plánovania v rámci kalendára
automatického nahlasovania chýb a otvárania supportných prípadov u vendora HW
Jednotný manažovací SW musí byť zalicencovaný, vrátane upgradov na nové verzie, na celé obdobie definovanej záruky
| 16 | Záruka | 4 roky, 24x7 nahlasovanie výrobcovi hardvéru, oprava nasledujúci pracovný deň
NAS 1 | 17 | NAS 1 | 2 ks
| 18 | Prevedenie | rackovateľný, max 2U, dodaný s lyžinami na inštaláciu do racku
| 19 | Hardwarové šifrovanie | áno
| 20 | Počet procesorov osadených | min. 1
| 21 | Veľkosť RAM | min. 8 GB
| 22 | možnosť rozšírenia RAM | min. 32 GB
| 23 | Diskový subsystém celkovo | Min. 12 pozícií pre HS 3.5“ disky, osadených min 12x16TB 7.2k SATA
| 24 | RAID radič | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
| 25 | LAN | min 2 x 1GbE RJ-45, 1x 10GbE RJ-45
| 26 | Externé sloty | min. 2 x porty USB 3.2 Gen 1
| 27 | Medzipamäť | Podpora pre čítanie a zápis, Podpora 2,5" SATA SSD, Podpora diskov SSD M.2 NVMe8
| 28 | Zobudenie cez LAN | áno
| 29 | Spotreba energie | max. 150W činnosť, 50W v spánku
| 30 | Napájanie | 50/60 HZ jednofázové
| 31 | Sieťové protokoly | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync
| 32 | Súborové systémy | Interný: Btrfs, ext4, Externý: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT9
| 33 | Oprávnenie | Windows® Access Control List (ACL), oprávnenie aplikácie
| 34 | Virtualizácia | VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, OpenStack a Kubernetes
| 35 | Zabezpečenie | Brána firewall, šifrovanie zdielanej zložky, šifrovánie SMB, FTP cez SSL/TLS, SFTP, rsync cez SSH, automatické blokovanie prihlísenia podpora certifikátu Let's Encrypt a HTTPS(prispôsobiteľná šifrovacia sada)
| 36 | Podporované prehliadače | Chrome®, Firefox®, Edge®, Safari (iOS 13 a novší)
| 37 | Central Management System | podpora jedného rozhrania pre správu a monitorovanie viacerých zariadení
| 38 | VPN server | Minimálny počet pripojení:12, podpora protokolov VPN: PPTP, OpenVPNTM, L2TP/IPSec
| 39 | Záruka | 4 roky, 24x7 nahlasovanie výrobcovi hardvéru
NAS 2 | 40 | NAS 2 | 1 ks
| 41 | Prevedenie | rackovateľný, max 1U, dodaný s lyžinami na inštaláciu do racku
| 42 | Hardwarové šifrovanie | áno
| 43 | Počet procesorov osadených | min. 1
| 44 | Veľkosť RAM | min. 2 GB
| 45 | možnosť rozšírenia RAM | min. 32 GB
| 46 | Diskový subsystém celkovo | Min. 4 pozície pre HS 3.5“ disky, osadených min 4x16TB 7.2k SATA
| 47 | RAID radič | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
| 48 | LAN | min 4 x 1GbE RJ-45
| 49 | Externé sloty | min. 2 x porty USB 3.2 Gen 1 min. 1 x rozširovací ́port (eSATA)
| 50 | Zobudenie cez LAN | áno
| 51 | Spotreba energie | max. 100W činnosť, 30W v spánku
| 52 | Napájanie | 50/60 HZ jednofázové
| 53 | Sieťové protokoly | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV
| 54 | Súborové systémy | Interný: Btrfs, ext4, Externý: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
| 55 | Oprávnenie | Windows® Access Control List (ACL), oprávnenie aplikácie
| 56 | Podporované prehliadače | Chrome®, Firefox®, Edge®, Safari® 13 a novšie; Safari (iOS 13 a novší), Chrome (AndroidTM 11.0 a novší́)
| 57 | Central Management System | podpora jedného rozhrania pre správu a monitorovanie viacerých zariadení
| 58 | VPN server | Minimálny počet pripojení:8
| 59 | Záruka | 4 roky, 24x7 nahlasovanie výrobcovi hardvéru
UPS | 60 | UPS | 2 ks
| 61 | VÝSTUP
| 62 | Výstupný výkon | 2200 VA / 1980 W
| 63 | Výstupné konektory | (2) IEC Jumpers (Battery Backup)
| 64 |  | (2) IEC 60320 C19 (Battery Backup)
| 65 |  | (8) IEC 60320 C13 (Battery Backup)
| 66 | Nominálne výstupné napätie | 230V
| 67 | Skreslenie výstupného napätia | menej ako 2 %
| 68 | Výstupná frekvencia | 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains
| 69 | VSTUP
| 70 | Nominálne vstupné napätie | 100...275 V adjustable (half load)
| 71 | Vstupné frekvencie | 40 - 70 Hz Auto Sensing
| 72 | Batérie & Čas zálohy
| 73 | Typ batérie | Olovená batéria so zataveným elektrolytom
| 74 | Typický čas dobitia interných batérií | 1.5hodiny
| 75 | Nominálne napätie batérie | 192 V DC
| 76 | Vnútorný batériový modul vymeniteľný | áno
| 77 | Počet vnútorných batérii RBC140 | 2
| 78 | Čas zálohy bez prídavného batériového modulu pri plnom výkone 2200W | 3 minúty 45 sek
| 79 | Efektivita | 95% od 50% zaťaženia
| 80 | Komunikácia a manažment
| 81 | Ovládací panel | Multifunkčný LCD informačný displej s ovládacou konzolou
| 82 | Sieťová karta | áno
| 83 | Audible Alarm | Audible and Visible Alarms Prioritized by Severity
| 84 | Emergency Power Off (EPO) | áno
| 85 | SW pre ovládanie a manažment záťaže | PowerChute Network Shutdown
| 86 | Filtrácia Prepätia
| 87 | Filtrácia Prepätia | 340J
| 88 | Fyzické Rozmery
| 89 | Výška v racku | 2U
| 90 | Maximálna Výška | 24.5 cm
| 91 | Maximálna šírka | 60 cm
| 92 | Maximálna hĺbka | 81.5 cm
| 93 | Maximálna Váha | 120 kg
| 94 | Prevádzkové prostredie
| 95 | Prevádzková teplota | 0 - 40 °C
| 96 | Prevádzková relatívna vlhkosť | 0 - 95 (Non-condensing) %
| 97 | Hluk vo vzdialenosti 1 meter od UPS | 55.0dBA
| 98 | Online teplotné vyžarovanie | 535BTU/hr
| 99 | Trieda ochrany | IP20
| 100 | Normy, ktoré UPS spĺňa
| 101 | Schválenia | CE, CE Mark, EAC
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
| 102 | Záruka | 3 roky na elektroniku a 2 roky na interné batérie s možnosťou predlžovania záručného pokrytia
Ostatné požiadavky | 103 | Ostatné požiadavky
| 104 | Migrácia existujúceho riešenia na riešenie Cluster:
| 105 | uloženie nastavení aktuálneho systému
| 106 | záloha aktuálnej databázy
| 107 | konfigurácia nového systému
| 108 | kontrola konzistentnosti dát
| 109 | migrácia dát
| 110 | kontrola kompletnosti dát
| 111 | odstavenie aktuálneho systému a prevedenie na nový systém
| 112 | spustenie nového systému
| 113 | test funkčnosti nového systému
| 114 | druhá kontrola konzistentnosti a kompletnosti dát
| 115 | vytvorenie protokolu o migrácii
| 116 | Požadovaná konfigurácia HW je v súlade s technickými požiadavkami od výrobcu SW - prevádzkovaného systému PACS. Požadujeme potvrdenie výrobcu SW - firmy Tatramed, že navrhovaný HW je v súlade s technickými požiadavkami výrobcu SW.
| 117 | Požadujeme potvrdenie výrobcu SW - firmy Tatramed, že uchádzač je autorizovaný na inštaláciu, zálohovanie a migráciu dát a vykonanie všetkých potrebných úkonov pre funkčnosť na novom HW.

## Cenová ponuka
Verejný obstarávateľ/Kupujúci |  |  |  |  | Príloha č. 1 SP/ Zmluvy
Fakultná nemocnica Trenčín | [5 empty] | CENA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa:
Obchodné meno: | [5 empty] | Podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: | [5 empty] | Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
Platca DPH: áno/nie | [5 empty] | Miesto a dátum
Celok | Názov | Počet ks | Typ/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za požadované množstvo | Cena za požadované množstvo
|  |  |  | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1 | Server | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | NAS 1 | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | NAS 2 | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | UPS | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Migrácia | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu: | [6 empty] | 0 | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové, nepoužívané, nerepasované. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenia personálu.
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v Technickej špecifikácií. Úspešný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky.
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet zákazky v uvedenej celkovej cene.
Vyhlasujem, že táto cenová ponuka má platnosť 6 mesiacov odo dňa jej podpisu
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis, pečiatka: