**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem

**„HOSTĚRADICE\_VÝROBNA LAHŮDEK\_ODSTRANĚNÍ STAVBY“**

## Údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: HOSTĚRADICE\_VÝROBNA LAHŮDEK\_ODSTRANĚNÍ STAVBY

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele: Obec Hostěradice

Sídlo: Hostěradice 57, Hostěradice 671 71

Zastoupený: Ing. Martin Vančura, starosta obce

IČ: 00292834

DIČ: CZ00292834

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 3425-741/0100

Profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-hosteradice\_1864/

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29268087

e-mail: info@optimalconsulting.cz

tel.: +420 731 623 492

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 resp. § 54 odst. 5 zákona sděluje následující změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

**DOTAZ Č. 1**

V technické zprávě na straně 20 a na výkrese D.14 – Situace terénních úprav je uvedeno 16 kusů provedení graficky monochromaticky vyznačení znaku obce velikosti 50 x 50 cm RAL 1016. Provedení této činnosti jsme nenalezli ve výkazu výměr. Požaduje zadavatel po uchazeči toto provedení?

***ODPOVĚĎ Č. 1***

***Ano, je doplněna položka s popisem (tabulka 06,  p.č. 57)***

***DOTAZ Č. 2***

V technické zprávě na straně 20 a na výkrese D.14 – Situace terénních úprav je uveden pojem „repasovaný silniční panel“. Co si zadavatel představuje pod pojmem „repasovaný“, když výkaz výměr uvádí pouze očištění panel.

**ODPOVĚĎ Č. 2**
***Je doplněna položka s popisem (tabulka 06,  p.č. 62)***

**DOTAZ Č. 3**

Ve výkazu výměr listu číslo 6 s názvem „Úprava území po odstranění staveb“ se v dílu D96 řeší odvozy sutí z položek číslo 57, 58, 59, 60. Dle našeho názoru je toto množství nedostatečné pokud jsme správně pochopili to, že položka číslo 60 generuje suť z přebytečných silničních panelů, určených k likvidaci (cca 144 m3 panelů).

**ODPOVĚĎ Č. 3**

***Odvoz a likvidaci nadbytečného materiálu obsahuje ve své charakteristice již stávající položka. Popis položky je doplněn, aby věc byla jasnější  (tabulka 06,  p.č. 61)***

**Na základě výše uvedeného Zadavatel neprodlužuje termín pro předkládání elektronických nabídek.**

Ing. Tomáš Šturala

Zástupce zadavatele