## Západ
Príloha č. 2 k časti B.1 - Opis predmetu zákazky
Profilové dáta - Západné Slovensko
P. č. | Odberné miesto | Adresa odberného miesta | EIC kód | Typ merania | Maximálny nameraný výkon 01/2024 | Maximálny nameraný výkon 02/2024 | Maximálny nameraný výkon 03/2024 | Maximálny nameraný výkon 04/2024 | Maximálny nameraný výkon 05/2024 | Maximálny nameraný výkon 06/2024 | Maximálny nameraný výkon 07/2024 | Maximálny nameraný výkon 08/2024 | Maximálny nameraný výkon 09/2024 | Maximálny nameraný výkon 10/2024 | Maximálny nameraný výkon 11/2024 | Maximálny nameraný výkon 12/2024
1 | SSÚD Malacky - Areál SSÚD | Pezinská 15, 901 01 Malacky | 24ZZS52654640002 | A | 36 | 32 | 30.6 | 24.8 | 21.8 | 22.4 | 22.72 | 28.09 | 29.54 | 27.1 | 35.86 | 35.32
2 | SSÚD Malacky - HP Brodské | Loka Hraničný prechod 1, 908 85 Brodské | 24ZZS6056058000Q | A | 77 | 68 | 77 | 66 | 64.3 | 64 | 69.7 | 91.45 | 114.3 | 71.55 | 62.35 | 93.2
3 | SSÚD Malacky - Odpočívadlo Závod (VO) | Sokolská 173, 908 72 Závod | 24ZZS2152208000Y | A | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0.24 | 0.24
4 | SSÚD Malacky - VO diaľnica - most Diamant | Hodonínska 4, 841 03 Bratislava | 24ZZS51734580005 | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
5 | SSÚD Malacky - Budova Motorest Sekule | Sekule 672, 908 80 Sekule | 24ZZS6007881000O | A | 27 | 51 | 51.9 | 51.6 | 51.5 | 52.8 | 64.29 | 52.41 | 55.34 | 52.17 | 51.93 | 51.6
6 | SSÚD Malacky - VO odpočívadlo Malacky | Loka Pri ďaľnici 9000, 901 01 Malacky | 24ZZS60252430004 | A | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.67
7 | SSÚD Malacky - Odpočívadlo Sekule | Loka Čerpacia stanica 70, 908 80 Sekule | 24ZZS2145508000Z | A | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 6.45 | 5.36 | 5.4 | 5.4 | 5.8
8 | SSÚD Malacky - VO - diaľničné odpočívadlá Stupava | Loka Motel 9000, 900 31 Stupava | 24ZZS52620670002 | A | 4 | 3 | 3.54 | 2.84 | 2.88 | 2.6 | 2.53 | 1.24 | 1.46 | 1.52 | 2.67 | 2.7
9 | SSÚD Malacky - Sekule Blikač | Sekule 672, 908 80 Sekule | 24ZZS6088542000L | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SSÚD Bratislava - Areál SSÚD | Domkárska 9, 821 05 Bratislava | 24ZZS8075020000F | A | 118.52 | 112.56 | 112.58 | 112.08 | 101.1 | 104.18 | 85.72 | 91.14 | 93.32 | 113.52 | 110 | 101
11 | SSÚD Bratislava - VO Prístavný most | Prístavná 7, 821 09 Bratislava | 24ZZS51578150002 | A | 21 | 21.69 | 21.6 | 21.29 | 21.12 | 21.05 | 20 | 20.4 | 22.44 | 22.3 | 22.2 | 22.1
12 | SSÚD Bratislava - HP Jarovce, kotolňa | Palmová 9000, 851 10 Bratislava | 24ZZS6045749000W | A | 163 | 146.25 | 134.75 | 126.5 | 97.75 | 77.25 | 74.25 | 68.75 | 142.5 | 113 | 173 | 164
13 | SSÚD Bratislava - ČS dažďových vôd (TS 1127) | Panónska cesta 9111, 851 04 Bratislava | 24ZZS60463020000 | A | 15 | 15.43 | 15.38 | 15.24 | 14.46 | 16.83 | 15.13 | 15.15 | 14.24 | 14.235 | 1.85 | 7.5
14 | SSÚD Bratislava - ČS dažďových vôd (TS 1126) | Panónska cesta 9112, 851 04 Bratislava | 24ZZS6046304000R | A | 8.75 | 8 | 10.11 | 16.21 | 8.47 | 16.02 | 7.94 | 7.88 | 8.22 | 8.9 | 0.19 | 11
15 | SSÚD Bratislava - ČS dažďových vôd (TS 1125) | Panónska cesta 9113, 851 04 Bratislava | 24ZZS6046305000M | A | 12 | 16.87 | 16.47 | 16.35 | 16.04 | 16.58 | 17.49 | 16.68 | 16.41 | 22.09 | 2.39 | 16.8
16 | SSÚD Bratislava - ČS dažďových vôd (TS 1124) | Panónska cesta 9114, 851 04 Bratislava | 24ZZS6046306000H | A | 28 | 26.73 | 26.3 | 28 | 29.67 | 28.37 | 27.9 | 28.47 | 28.75 | 30.24 | 2.21 | 30
17 | SSÚD Bratislava - ČS dažďových vôd (TS 1123) | Panónska cesta 9115, 851 04 Bratislava | 24ZZS6046307000C | A | 45 | 28.05 | 61.06 | 59.74 | 45.84 | 60.24 | 60.42 | 61.14 | 61.34 | 48.59 | 29.98 | 48
18 | SSÚD Bratislava - ČS dažďových vôd (TS 1122) | Panónska cesta 9116, 851 04 Bratislava | 24ZZS60463100004 | A | 28 | 24.79 | 27.94 | 27.91 | 28.01 | 27.53 | 17.9 | 24.57 | 27.33 | 27.06 | 9.8 | 26
19 | SSÚD Bratislava - ČS dažďových vôd (TS 1120) | Panónska cesta 9117, 851 04 Bratislava | 24ZZS6046313000Q | A | 36.08 | 2.44 | 36.39 | 36.29 | 36.47 | 34.82 | 35.78 | 1.44 | 36.99 | 36.25 | 2.64 | 34.42
20 | SSÚD Bratislava - HP Čuňovo | Balkásnka 9001, 851 10 Bratislava | 24ZZS6079477000N | A | 66.18 | 51.66 | 58.14 | 69.06 | 52.74 | 55.5 | 48.3 | 54.3 | 49.2 | 52.95 | 47.88 | 52.2
21 | SSÚD Bratislava - Odpočívadlo VO - OMV | Ivanská cesta 4000, 821 04 Bratislava | 24ZZS6102417000K | A | 28.7 | 27.48 | 27.58 | 27.55 | 27.4 | 27.3 | 26.7 | 26.68 | 26.83 | 26.17 | 24.92 | 25
22 | SÚD Bratislava - Odpočívadlo VO - Slovnaft | Cesta na Senec 4000, 821 04 Bratislava | 24ZZS6102418000F | A | 41.6 | 41.28 | 45.48 | 45.63 | 40.33 | 40.3 | 38.1 | 38.45 | 41.13 | 39.87 | 39.42 | 38.6
23 | SSÚD Bratislava - ČS spodnej vody | Einsteinova 13, 851 01 Bratislava | 24ZZS7024301000S | A | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.36
24 | SSÚD Bratislava - Prioritné napájanie tunel Sitina JP | Mlynská dolina 555, 811 02 Bratislava | 24ZZS7024981000C | A | 227 | 212.5 | 213.5 | 360 | 238.5 | 207.5 | 217 | 199 | 276.5 | 0 | 0 | 0
25 | SSÚD Bratislava - Prioritné napájanie tunel Sitina SP | Lamačská cesta 555, 841 03 Bratislava | 24ZZS7025358000T | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.5 | 503 | 218 | 205
26 | SSÚD Bratislava - VO Prístavný most (TS 720) | Klokočova 41, 851 01 Bratislava | 24ZZS5165364000J | A | 26 | 26.41 | 25.95 | 25.67 | 25.31 | 24.9 | 24 | 24.08 | 24.09 | 23.5 | 23.4 | 23.2
27 | SSÚD Bratislava - VO na D2 (TS 502) | Furmanská 4, 841 03 Bratislava | 24ZZS51733690001 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SSÚD Bratislava - VO na D2 (TS 501) | Pridánky 9000, 841 03 Bratislava | 24ZZS51733700003 | A | 53 | 53.21 | 48.31 | 47.84 | 48.37 | 48.02 | 46.8 | 46.1 | 46.35 | 46.33 | 45.97 | 45.7
29 | SSÚD Bratislava - VO most Lafranconi | Bratská 9007, 851 01 Bratislava | 24ZZS5189657000D | A | 29 | 28.6 | 28.17 | 28.13 | 27.22 | 26.55 | 26.6 | 26.41 | 26.38 | 26.35 | 26.4 | 26.9
30 | SSÚD Bratislava - VO most Lafranconi | Botanická 9002, 841 04 Bratislava | 24ZZS5194048000D | A | 18 | 17.61 | 17.6 | 18.65 | 18.72 | 18.75 | 20.9 | 18.14 | 18.02 | 20.6 | 18.44 | 18.4
31 | SSÚD Bratislava - Areál SSÚD Vajnory | Záhrady Bagrovisko 111, 831 07 Bratislava | 24ZZS51952200006 | A | 6 | 6.24 | 6.14 | 4.98 | 4.8 | 4.69 | 4.62 | 4.54 | 4.49 | 4.45 | 4.4 | 4.3
32 | SSÚD Bratislava - VO privádzač Vajnory | Záhrady Bagrovisko 9307, 831 07 Bratislava | 24ZZS5195222000X | A | 24 | 23.14 | 23.02 | 17.28 | 16.29 | 14.58 | 13.87 | 13.98 | 14.25 | 14 | 3.85 | 13.9
33 | SSÚD Bratislava - VO vetvy most Lafranconi | Bratská 9007, 851 01 Bratislava | 24ZZS6050034000W | A | 163 | 146.25 | 134.75 | 126.5 | 97.75 | 77.25 | 74.25 | 68.75 | 142.5 | 113 | 173 | 164
34 | SSÚD Bratislava - ČS dažďovej vody (HP Jarovce) | Palmová 9034, 851 10 Bratislava | 24ZZS60703500001 | A | 2.71 | 3.26 | 3.42 | 6.94 | 11.24 | 10.19 | 12 | 9.56 | 8.68 | 4.8 | 2.6 | 2.7
35 | SSÚD Bratislava - ISD Petržalka D1 (Incheba) | Einsteinova 13, 851 01 Bratislava | 24ZZS7014355000O | A | 4.99 | 4.42 | 4.35 | 4.16 | 3.52 | 4.16 | 4.29 | 4.35 | 4.74 | 4.8 | 4.86 | 5.1
36 | SSÚD Bratislava - ČS dažďovej vody (HP Jarovce) | Palmová 4, 851 10 Bratislava | 24ZZS6070349001Y | A | 4.92 | 4.58 | 7.48 | 5.28 | 5.8 | 4.84 | 5.02 | 6.72 | 6.26 | 4.52 | 4.54 | 8.2
37 | SSÚD Bratislava - ISD Petržalka D1 (OMV) | Einsteinova 1, 851 01 Bratislava | 24ZZS7012446000Y | A | 2.12 | 1.94 | 1.93 | 1.9 | 1.6 | 1.61 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 1.66 | 2 | 2
38 | SSÚD Bratislava - Napájanie závor na Parkovej | Parková 1111, 821 05 Bratislava | 24ZZS70301490001 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | SSÚD Bratislava - Triblavina | Loka Triblavina 5126, 900 27 Bernolákovo | 24ZTRI000MF6Y3KL | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SSÚD Bratislava - Triblavina | Loka Triblavina 5126, 900 27 Bernolákovo | 24ZTRI000NGBY2T5 | A | 0 | [10 empty] | 0
41 | SSÚD Bratislava - Semafor Bernolákovo | Senecká 5102 48, 900 27 Bernolákovo | 24ZSKEBEP100001S | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | SSÚD Trnava | Sereďská 263, 917 05 Trnava | 24ZZS8246570000N | A | 33.02 | 31.15 | 30.54 | 36.14 | 30.21 | 35.87 | 33.2 | 39.41 | 33.12 | 40.26 | 35.2 | 33.2
43 | SSÚD Trnava - Odpočívadlo Červeník (Ľ) | Loka Dialničné odpočívadlo 9006, 920 42 Červeník | 24ZZS2073834000F | A | 11.87 | 11.08 | 11 | 12.6 | 10.62 | 10.63 | 10.32 | 10.39 | 11.82 | 11.88 | 12.9 | 13.06
44 | SSÚD Trnava - Odpočívadlo Červeník (P) | Loka Dialničné odpočívadlo 9001, 920 42 Červeník | 24ZZS2079730000V | A | 12.3 | 12.3 | 9.21 | 9.3 | 9.28 | 9 | 8.59 | 8.85 | 8.84 | 8.51 | 8.88 | 8.9
45 | SSÚD Trnava - Odpočívadlo Piešťany | Loka Diaľničné odpočívadlo 204, 921 01 Peišťany | 24ZZS2086110000Q | A | 4.66 | 4.51 | 4.5 | 4.4 | 3.84 | 3.74 | 3.72 | 3.72 | 4.25 | 4.18 | 5.5 | 4.5
46 | SSÚD Trnava - Odpočívadlo Čataj | Agátova 143, 900 83 Čataj | 24ZZS5262528000N | A | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 2.44 | 2.45 | 2.46 | 2.38 | 2.36 | 2.34 | 2.4 | 2.34 | 2.33
47 | SSÚD Trnava - Kamery Blatné | Bratislavská 73, 900 82 Blatné | 24ZSS4000080543E | C | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.48 | 0.6 | 0.66 | 0.68
48 | SSÚD Trnava - VO odpočívadlá Zeleneč | Loka odpočívadlo 9000, 919 21 Zeleneč | 24ZZS20775000005 | A | 4.26 | 3.51 | 3.5 | 3.96 | 3.87 | 3.81 | 3.8 | 3.86 | 3.85 | 3.64 | 4.1 | 4.2
49 | SSÚD Trnava - ISD Cífer | Pác 58, 919 43 Cífer | 24ZZS2047765000V | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SSÚD Trnava - ISD Piešťany D1 | Vrbovská cesta 118, 921 01 Piešťany | 24ZZS20781220003 | A | 4.81 | 4.46 | 4.3 | 4.21 | 3.15 | 3.09 | 3.14 | 3.16 | 3.79 | 3.78 | 3.19 | 3.2
51 | SSÚD Trnava - ISD Horná Streda | Horná Streda 479, 916 24 Horná Streda | 24ZZS4000186145Q | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | SSÚD Trenčín | Na Vinohrady 8, 911 05 Trenčín | 24ZZS6033716000G | A | 36 | 30 | 22 | 25.32 | 20.64 | 21.64 | 23.48 | 22.04 | 24.64 | 67.88 | 30.14 | 32.8
53 | SSÚD Trenčín - Odpočívadlo Hrádok | Hrádok 192, 916 33 Hrádok | 24ZZS6049762000N | A | 9.26 | 8.6 | 8.22 | 7.6 | 8.7 | 6.24 | 5.82 | 5.4 | 4.98 | 4.98 | 6.54 | 6.4
54 | SSÚD Trenčín - ISD na D1 | CES Hlavná 230, 916 33 Lúka | 24ZZS6061303000H | A | 13.33 | 12 | 11.63 | 12.55 | 12.53 | 20.61 | 10.77 | 11.8 | 13.31 | 12.45 | 13.29 | 13.6
55 | SSÚD Trenčín - ISD - D1 | Pod Kopánky 27, 911 05 Zamarovce | 24ZZS6033712001Y | A | 3.93 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.68 | 3.73 | 3.75 | 3.75 | 3.72 | 3.78 | 3.84 | 3.8
56 | SSÚD Trenčín - ČOV Kostolná | Kostolná - Zárečie 152, 913 04 Kostolná - Zárečie | 24ZZS6035915000S | A | 8.92 | 9 | 8.82 | 8.32 | 8.54 | 8.44 | 7.82 | 7.87 | 8.06 | 8.21 | 8.15 | 8.5
57 | SSÚD Trenčín - Odpočívadlo Beckov (P) | Beckov 378, 916 38 Beckov | 24ZZS6045338000Y | A | 3.71 | 3.2 | 29.36 | 3.72 | 30.87 | 26.04 | 3.26 | 2.87 | 25.59 | 3.36 | 3.93 | 3.9
58 | SSÚD Trenčín - Odpočívadlo Kostolná | Kostolná - Záriečie 1, 913 04 Kostolná - Záriečie | 24ZZS60938130007 | A | 1.3 | 1.31 | 3.71 | 1.31 | 1.95 | 2.05 | 1.28 | 2.24 | 1.28 | 3.01 | 3.1 | 2.88
59 | SSÚD Trenčín - Odpočívadlo Beckov (Ľ) | Beckov 385, 916 38 Beckov | 24ZZS6094066000A | A | 1.4 | 1.44 | 1.44 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.25
60 | SSÚD Trenčín - ISD Beckov | Beckov 385, 916 38 Beckov | 24ZZS60940680000 | A | 2 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.38 | 1.25 | 1.25
61 | SSÚD Trenčín - ČOV Ivanovce | Ivanovce 120, 913 05 Ivanovce | 24ZZS60384750003 | A | 28.78 | 25.5 | 15.32 | 12.12 | 12.14 | 26.13 | 28.46 | 24.18 | 27.65 | 12.54 | 0.27 | 24.3
62 | SSÚD Trenčín - Bánovce nad Bebravou (IRSC) | Horné Ozorovce 408, 957 03 Bánovce nad Bebravou | 24ZZS4000084732S | A | 0.8 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.72 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.86
63 | SSÚD Trenčín - VO privádzač TN | Bratislavská 94, 911 06 Trenčín | 24ZZS6103551000B | A | 7.5 | 7.5 | 7.58 | 7.51 | 5.97 | 5.84 | 5.84 | 5.72 | 5.66 | 6.19 | 6.24 | 6.22
64 | SSÚD Trenčín - ISD Liešna | Loka Liešna 627, 913 83 Drietoma | 24ZZS7034170000X | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | SSÚD Trenčín - ISD Branné | Loka Branné 677, 913 03 Drietoma | 24ZZS7034174000D | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | SSÚD Trenčín - Kruháč Bánovce nad Bebravou | Ozorovská Hlavná 408, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 24ZZS4000078427J | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | SSÚD Trenčín - Kruháč TSK Bánovce nad Bebravou | Horné Ozorovce 408, 957 03 Bánovce nad Bebravou | 24ZZS4000077851B | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SSÚD Trenčín - Dolné Naštice 150 (IRSC 7,772) | Dolné Naštice 150, 957 01 Dolné Naštice | 24ZZS4000084716Q | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | SSÚD Trenčín - Odpočívadlo Zamarovce | Zamarovská 131, 911 05 Zamarovce | 24ZZS60529050003 | A | 2.99 | 2.6 | 2.92 | 2.79 | 2.49 | 2.98 | 0.74 | 0.72 | 2.68 | 2.79 | 3.3 | 3.5
70 | SSÚD Trenčín - ČOV Horná Streda | Horná Streda 479, 916 24 Horná Streda | 24ZZS6072530000K | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | SSÚD Trenčín - ISD Horná Streda | Horná Streda 169, 916 24 Horná Streda | 24ZZS6072531000F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
72 | SSÚR Galanta - Areál SSÚR (Autodielňa) | CES Matúškovská 13, 924 01 Galanta | 24ZZS30079920002 | A | 15.6 | 14.6 | 13.48 | 11.2 | 13.4 | 11.88 | 11.96 | 13.44 | 11.6 | 11.24 | 17.32 | 19.4
73 | SSÚR Galanta - SSÚR 1 dielňa (PB cechmajsterstvo) | CES Matúškovská 2, 924 01 Galanta | 24ZZS30079910007 | A | 8.19 | 8.17 | 7.31 | 4.38 | 4.37 | 3.91 | 4.3 | 4.68 | 6.78 | 7.69 | 8.21 | 7.46
74 | SSÚR Galanta - Sklad soli (SSÚR1) | Nebojsa 31, 924 01 Galanta | 24ZZS3027829000Z | A | 5.65 | 5.46 | 4.63 | 3.76 | 3.47 | 2.76 | 2.49 | 2.41 | 4.2 | 3.92 | 4.83 | 6.22
75 | SSÚR Galanta - Prevádzková budova (SSÚR1 Zdravotné stredisko) | CES Matúškovská 2, 924 01 Galanta | 24ZZS30278300000 | A | 8.16 | 7.23 | 6.46 | 5.22 | 4.77 | 4.42 | 5.79 | 3.78 | 3.84 | 5.18 | 7.94 | 7.74
76 | SSÚR Galanta - ČS dažďovej vody (SSÚR1) | Loka Obalovačka 9602, 926 01 Sereď | 24ZZS6085429000T | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | SSÚR Galanta - ISD Bratislavská (Nitra-Sever) | CES Bratislavská 1033, 949 01 Nitra | 24ZZS4000061629B | B | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | SSÚR Galanta - VO križovatka Modranka | Javorová 1, 917 05 Trnava | 24ZZS7070334000J | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | SSÚR Galanta - Meteostanica Báb | Vlčkovce 1364, 919 23 Vlčkovce | 24ZSS4000070470L | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | SSÚR Galanta - Kamery Vlčkovce | Alexandrov Dvro 435, 951 34 Báb | 24ZZS4000113755J | C
81 | SSÚR Galanta - ČS dažďovej vody (Dudváh) | Vlčkovce 65, 919 23 Vlčkovce | 24ZZS6069093000V | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | GR Bratislava - NDS Polianky | Polianky 19, 841 01 Bratislava | 24ZZS8021270000B | A | 40.84 | 32.9 | 30.56 | 32.4 | 31.84 | 45.2 | 50.76 | 48.86 | 54.86 | 36.86 | 37.82 | 34.62
83 | SSÚD Liptovský Mikuláš - TOOŽ Bošany | Staničná 9503, 956 18 Bošany | 24ZZS8920580000D | A | 16.8 | 15.3 | 12.5 | 9.9 | 4.9 | 4.64 | 2.64 | 3.3 | 5.1 | 10.98 | 11.9 | 13.6

## Stred
Profilové dáta - Stredné Slovensko
P. č. | Odberné miesto | Adresa odberného miesta | EIC kód | Typ merania | Maximálny nameraný výkon 01/2024 | Maximálny nameraný výkon 02/2024 | Maximálny nameraný výkon 03/2024 | Maximálny nameraný výkon 04/2024 | Maximálny nameraný výkon 05/2024 | Maximálny nameraný výkon 06/2024 | Maximálny nameraný výkon 07/2024 | Maximálny nameraný výkon 08/2024 | Maximálny nameraný výkon 09/2024 | Maximálny nameraný výkon 10/2024 | Maximálny nameraný výkon 11/2024 | Maximálny nameraný výkon 12/2024
1 | SSÚD Trenčín - Odpočívadlo Dubnica | K Váhu 9999, 018 41 Dubnica nad Váhom | 24ZSS7200707000H | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SSÚD Trenčín - Odpočívadlo Prejta | Prejta 9999, 018 41 Dubnica nad Váhom | 24ZSS7201533000P | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SSÚD Liptovský Mikuláš - Areál SSÚD | Armádna 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš | 24ZSS9315951000X | A | 55 | 47 | 58 | 42 | 47 | 45 | 24 | 23 | 58 | 48 | 60 | 55
4 | SSÚD Liptovský Mikuláš - Odpočívadlo Východná | Východ á 01, 032 32 Východná | 24ZSS93000310009 | A | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 25
5 | SSÚD Liptovský Mikuláš - ISD Trstená (TS) | Hattalova 9999, 028 01 Trstená | 24ZSS9300372000X | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SSÚD Liptovský Mikuláš - Križovatka Liptovský Mikuláš | Poľnohospodárska 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš | 24ZSS3203911000A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SSÚD Liptovský Mikuláš - most Hybe (ISD) | Hybe 03, 032 31 Hybe | 24ZSS3205142000R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SSÚD Liptovský Mikuláš - most Dovalovec (ISD) | Dovalovo 9999, 033 01 Liptovský Hrádok | 24ZSS3206199000S | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SSÚD Liptovský Mikuláš - Odpočívadlo Podtureň | Podtureň 03, 033 01 Podtureň | 24ZSS3207042000I | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SSÚD Liptovský Mikuláš - Odpočívadlo Dechtáre | Vlachy 9999, 032 13 Vlachy | 24ZSS3207219000O | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SSÚD Liptovský Mikuláš - Sklad soli Bešeňová | Bešeňová 287/7, 034 83 Bešeňová | 24ZSS33157500007 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SSÚD Liptovský Mikuláš - TOOŽ Liptovský Mikuláš | Revolučná 8, 031 05 Liptovský Mikuláš | 24ZSS93156720000 | A | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7
13 | SSÚD Liptovský Mikuláš - most Belá (ISD) | Belá 9999, 038 11 Belá-Dulice | 24ZSS32062010004 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SSÚD Liptovský Mikuláš - ISD Oravský Podzámok | Oravský podzámok 9999, 027 41 | 24ZSS33117410003 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SSÚD Liptovský Mikuláš - ISD Dolná Lehota | Dolná Lehota 9999, 976 98 Dolná Lehota | 24ZSS3311742000Z | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SSÚD Liptovský Mikuláš - ISD obchvat Trstená | Západ 9999, 028 01 Trstená | 24ZSS3315500000E | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SSÚD Mengusovce - ISD most Važec | Važec 02, 032 61 Važec | 24ZSS93000830006 | A | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4
18 | SSÚR Nová Baňa - Areál SSÚR | Železničný Rad 9999, 968 01 Nová Baňa | 24ZSS96003450006 | A
19 | SSÚR Nová Baňa - Areál SSÚR | Bystrická 04, 966 81 Žarnovica | 24ZSS6220435000N | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SSÚR Nová Baňa - ČS dažďovej vody (Revištské Podzámčie) | Dolná 9999, 966 81 Žarnovica | 24ZSS96003210001 | A | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21 | SSÚR Nová Baňa - VO križovatky | Želežničný Rad 01, 968 01 Nová Baňa | 24ZSS6304706000S | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SSÚR Nová Baňa - VO odpočívadlo Voznica | Voznica 9999, 966 81 Voznica | 24ZSS63081400007 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SSÚR Nová Baňa - ISD - obchvat Žarnovica | Lukavica 9999, 966 81 Žarnovica | 24ZSS6308458000E | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SSÚR Nová Baňa - ISD Šášovské Podhradie | Šášovské Pohdradie 03, 965 01 Žiar nad Hronom | 24ZSS63131820004 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SSÚR Nová Baňa - ISD Hliník nad Hronom | 1, mája 9999, 966 01 Hliník nad Hronom | 24ZSS6314803000R | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SSÚR Nová Baňa - ISD Lovčica-Trubín | Lovčica 9999, 966 23 Lovčica-Trubín | 24ZSS4514517000O | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | SSÚR Nová Baňa - ISD Hronský Beňadik | Hlavná 9999, 966 53 Hronský Beňadik | 24ZSS63043520009 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SSÚR Zvolen - Areál SSÚR | Neresnícka cesta 9999, 960 01 Zvolen | 24ZSS91778740000 | A | 38 | 34 | 25 | 27 | 20 | 22 | 19 | 20 | 25 | 30 | 39 | 40
29 | SSÚR Lučenec - Tornaľa (ČS 2) | Penteka 2, 982 01 Tornaľa | 24ZSS9500118000X | A | 2 | 2 | 5 | 4 | 17 | 10 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2
30 | SSÚR Lučenec - Tornaľa (ČS 4) | Tomášikova 4, 982 01 Tornaľa | 24ZSS9500119000S | A | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3
31 | SSÚR Lučenec - Tornaľa (ČS 7,9) | Mierová 7,9, 982 01 Tornaľa | 24ZSS9500120000U | A | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0
32 | SSÚR Zvolen - Odpočívadlo Budča (TS) | Budča 03, 962 33 Budča | 24ZSS4512825000N | A | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6
33 | SSÚR Zvolen - ISD Detva (R1) | Detva 9999, 962 12 Detva | 24ZSS4527776000K | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SSÚR Zvolen - SSÚR 3 | Hronská Breznica 9999, 966 12 Hronská Breznica | 24ZSS1307497000L | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SSÚR Zvolen - ISD Budča - Stráže | Juh 9999, 962 33 Budča | 24ZSS1307554000G | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SSÚR Zvolen - ISD Banská Bystrica | Kostiviarska cesta 9999, 974 01 Banská Bystrica | 24ZSS13098140003 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SSÚR Lučenec - ČS dažďových vôd 1 Tornaľa | Hlavné námestie 01, 982 01 Tornaľa | 24ZSS5304666000A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | SSÚR Lučenec - ČS dažďových vôd 2 Tornaľa | Cintorínska 8, 982 01 Tornaľa | 24ZSS53046680000 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | SSÚR Lučenec - ČS dažďových vôd 3 Tornaľa | Hlavné námestie 5, 982 01 Tornaľa | 24ZSS5304669000W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SSÚR Lučenec - ISD Ožďany | Babin Most 9999, 980 11 Ožďany | 24ZSS5304778000O | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | SSÚR Lučenec - ISD Figa - obchvat | Figa 9999, 982 51 Figa | 24ZSS5307454000G | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | SSÚR Zvolen - ISD Šášovské Podhradie | Šášovské Pohdradie 9999, 965 01 Žiar nad Hronom | 24ZSS6314366000B | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SSÚR Zvolen - ISD Horná Štubňa | Horná Štubňa 9999, 038 46 Horná Štubňa | 24ZSS6316400000H | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SSÚR Zvolen - ISD Jalná | Jalná 9999, 966 11 Trnavá Hora | 24ZSS45004760004 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SSÚR Zvolen - ISD Vígľaš - Stožok | Vígľaš 9999, 962 02 Vígľaš | 24ZSS4527777000F | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SSÚR Zvolen - ISD Zvolenská Slatina 2 | Zvolenská Slatina 02, 962 01 Zvolenská Slatina | 24ZSS4543220000I | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SSÚR Zvolen - ISD Zvolenská Slatina 1 | Zvolenská Slatina 01, 962 01 Zvolenská Slatina | 24ZSS45420790002 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SSÚR Zvolen - ISD Pstruša | Pstruša 9999, 962 12 Vígľaš | 24ZSS45420800004 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SSÚR Lučenec - Lovinobaňa | Uderiná 235/4, 985 54 Lovinobaňa | 24ZSS4587607000A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SSÚR Lučenec - Mýtna osvetlenie | Mýtna 0, 985 53 Mýtna | 24ZSS4620602000O | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SSÚR Lučenec - Mýtna osvetlenie 2 | Mýtna 0, 985 53 Mýtna | 24ZSS4620603000J | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | SSÚR Lučenec - Mýtna VN | Mýtna, 985 53 Mýtna | 24ZSS46211470002 | A | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
53 | SSÚR Lučenec - Tomášovce | Tomášovce, 985 56 Tomášovce | 24ZSS46211460007 | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
54 | SSÚD Považská Bystrica - ČS dažďových vôd - privádzač | Dolné Kočkovce 9999, 020 01 Dolné Kočkovce | 24ZSS9700102000C | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SSÚD Považská Bystrica - ČS dažďových vôd Hloža (podchod) | Hloža 02, 018 61 Beluša | 24ZSS9700165000Z | A | 12 | 8 | 7 | 22 | 12 | 29 | 26 | 23 | 13 | 14 | 9 | 6
56 | SSÚD Považská Bystrica - ISD Sverepec (Slovnaft) | Sverepec 02, 017 01 Sverepec | 24ZSS97002620006 | A | 70 | 59 | 55 | 51 | 49 | 54 | 56 | 55 | 50 | 51 | 56 | 62
57 | SSÚR Považská Bystrica - Odpočívadlá Predmier (VO + bufet) | Predmier 0, 013 51 Predmier | 24ZSS9700381000T | A | 30 | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25
58 | SSÚD Považská Bystrica - Odpočívadlo Beluša (Ľ) | Farská 01, 018 61 Beluša | 24ZSS97004410009 | A | 21 | 14 | 17 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14
59 | SSÚD Považská Bystrica - Odpočívadlo Beluša (P) | Žilinská 9999, 018 61 Beluša | 24ZSS9700571000L | A | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15
60 | SSÚD Považská Bystrica - ISD Hričovské Podhradie | Hričovské Podhradie 9999, 013 41 Hričovské Podhradie | 24ZSS97006040004 | A | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
61 | SSÚD Považská Bystrica - Odpočívadlá Považská Bystrica (VO + ISD) | Žilinská 03, 017 01 Považská Bystrica | 24ZSS97007190003 | A | 73 | 0 | 95 | 86 | 83 | 0 | 79 | 86 | 91 | 87 | 96 | 101
62 | SSÚD Považská Bystrica - ČS dažďových vôd Hloža | Hloža 9999, 018 61 Beluša | 24ZSS7206958000V | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | SSÚD Považská Bystrica - ISD na D1 Plevník-Drienové | Plevník 9999, 018 26 Plevník-Drienové | 24ZSS4500577000T | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SSÚD Považská Bystrica | Žilinská 02, 017 01 Považská Bystrica | 24ZSS73332220004 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | SSÚD Považská Bystrica - Tunel Považský Chlmec ZP | Považský Chlmec 9999, 010 03 Žilina | 24ZSS45193250002 | A | 283 | 320 | 312 | 317 | 524 | 335 | 331 | 326 | 334 | 320 | 301 | 281
66 | SSÚD Považská Bystrica - Tunel Považský Chlmec VP | Považský Chlmec 9999, 010 03 Žilina | 24ZSS4519525000P | A | 0 | 0 | 280 | 231 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | SSÚD Pobažská Bystrica - ČS dažďových vôd privádzač | Jilemnického 9999, 020 01 Púchov | 24ZSS45631360008 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SSÚD Považská Bystrica - Ovčiarsko ZP | Ovčiarsko 999, 010 04 Ovčiarsko | 24ZSS4507484000Q | A | 142 | 125 | 126 | 122 | 347 | 119 | 117 | 114 | 204 | 118 | 129 | 156
69 | SSÚD Považská Bystrica - Ovčiarsko VP | Ovčiarsko 999, 010 04 Ovčiarsko | 24ZSS4507483000V | A | 80 | 113 | 144 | 75 | 188 | 187 | 113 | 112 | 296 | 137 | 135 | 200
70 | SSÚD Považská Bystrica - Bánová D1 | Bánovská cesta 9999, 010 01 Žilina | 24ZSS4507485000L | A | 114 | 100 | 104 | 110 | 236 | 104 | 105 | 104 | 297 | 97 | 136 | 104
71 | SSÚD Považská Bystrica - Osvetlenie | Bytčická 1371/170, 010 01 Žilina | 24ZSS45727440006 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | SSÚD Považská Bystrica - RSP | Sverepec 01, 017 01 Sverepec | 24ZSS7333224000V | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | SSÚD Považská Bystrica - ČS vodovodu | Sverepec 222, 017 01 Sverepec | 24ZSS73313670001 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | SSÚD Považská Bystrica - Sklad soli | Zábrežná 605/4, 010 14 Žilina | 24ZSS45657060005 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | SSÚR Čadca - Areál SSÚD | A. Hlinku 2549, 022 01 Čadca | 24ZSS97985410005 | A | 26 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 18 | 15 | 14 | 25 | 21
76 | SSÚR Čadca - Tunel Horelica (prioritný) | Horelica 9999, 022 01 Čadca | 24ZSS97001730002 | A | 0 | 128 | 124 | 159 | 122 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
77 | SSÚR Čadca - Tunel Horelica (druhé napájanie) | Horelica 9999, 022 01 Čadca | 24ZSS45180660002 | A | 138 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 115 | 174 | 157 | 132 | 124
78 | SSÚR Čadca - Areál Svrčinovec (HP) | Svrčinovec 2, 023 12 Svrčinovec | 24ZSS4640137000Z | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | SSÚR Čadca - Areál Svrčinovec (HP, ČOV) | Svrčinovec 2, 023 12 Svrčinovec | 24ZSS7213839000N | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | SSÚR Čadca - ISD Čadca - privádzač (MOP) | Námestie slobody 9120, 022 01 Čadca | 24ZSS7309407000U | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | SSÚR Čadca - Tunel Poľana (prioritný) | Svrčinovec 03, 023 12 Svrčinovec | 24ZSS4504390000Y | A | 100 | 74 | 84 | 84 | 123 | 80 | 84 | 83 | 117 | 74 | 86 | 85
82 | SSÚR Čadca - Tunel Svrčinovec (prioritné) | Svrčinovec 1, 023 12 Svrčinovec | 24ZSS45044590006 | A | 79 | 71 | 74 | 75 | 86 | 68 | 71 | 74 | 99 | 71 | 78 | 67
83 | SSÚR Čadca - ISD Skalité (ORL a ISD) | Skalité 01, 023 14 Skalité | 24ZSS4532305000F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | SSÚR Čadca - Odpočívadlo Čierne | Čierne 001, 023 13 Čierne | 24ZSS4518021000E | A | 14 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12
85 | SSÚR Čadca - HOM Skalité | Skalité 01, 023 14 Skalité | 24ZSS4540930000O | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | SSÚR Čadca - Horelica - Bukov | Horelica 9999/9, 022 01 Čadca | 24ZSS45580740007 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | SSÚR Čadca - Čadečka | Čadečka 10781, 022 01 Čadca | 24ZSS45500370006 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | SSÚR Čadca - ISD Čierne (osvetlenie komôrky mosta) | Čierne 9999, 023 13 Čierne | 24ZSS4517439000M | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | SSÚR Čadca - ISD Svrčinovec | Svrčinovec 9999, 023 12 Svrčinovec | 24ZSS45302740001 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | SSÚR Čadca - ISD Svrčinovec (Meteo) | Svrčinovec 02, 023 12 Svrčinovec | 24ZSS7317443000X | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | SSÚR Čadca - ISD Brodno | Brodno 9999, 010 14 Žilina | 24ZSS7331728000T | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | IO Žilina - Budova IO | Radlinského 13, 010 01 Žilina | 24ZSS7217569000V | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | ŠS Liptovský Ján - Chata a VO | (Za Pavlom 2050/10) Litpovský Ján 374, 032 03 Liptovský Ján | 24ZSS32064650008 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ŠS Liptovský Ján - Čerpadlo LJ | Litpovský Ján 374, 032 03 Liptovský Ján | 24ZSS3301098000X | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SSÚD Martin - TS SO 633-02 (stredisko) | Obchodná 9999, 038 53 Turany | 24ZSS4500932000D | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
96 | SSÚD Martin - TS SO 632-02 | Priekopa 9999, 038 61 Martin | 24ZSS4501039000X | A | 13 | 10 | 10 | 9 | 25 | 90 | 86 | 38 | 50 | 10 | 5 | 4
97 | SSÚD Martin - TS SO 631-02 | Sučany 01, 038 52 Sučany | 24ZSS4518275000O | A | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 21 | 21 | 11 | 12 | 4 | 3 | 2
98 | SSÚD Martin - TS SO 630-02 (privádzač MT) | Sučany 01, 038 52 Sučany | 24ZSS4518274000T | A | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 36 | 32 | 23 | 26 | 6 | 5 | 4
99 | SSÚD Martin - TS SO 629-02 (VO) | Vrútky 9999, 038 61 Vrútky | 24ZSS4518273000Y | A | 10 | 9 | 7 | 15 | 14 | 39 | 41 | 37 | 22 | 11 | 9 | 9
100 | SSÚD Martiin - Turčianska Štiavnička, DO | Turčianska Štiavnička 9999, 038 51 Turčianska Štiavnička | 24ZSS4500973000L | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SSÚD Martin - TS SO 621-02 (Autobizon) | Pri Váhu 9999, 038 52 Sučany | 24ZSS45012160009 | A | 4 | 3 | 9 | 7 | 35 | 35 | 35 | 14 | 10 | 10 | 4 | 4
102 | SSÚD Martin - Bufet DO Turčianska Štiavnička | Turčianska Štiavnička 9999/9, 038 51 Turčianska Štiavnička | 24ZSS4532160000I | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SSÚD Martin - Vysunuté pracovisko | Franzúskych partizánov 2604, 038 61 Vrútky | 24ZSS96319020005 | A | 33 | 18 | 21 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 27 | 27

## Východ
Profilové dáta - Východné Slovensko
P. č. | Odberné miesto | Adresa odberného miesta | EIC kód | Typ merania | Maximálny nameraný výkon 01/2024 | Maximálny nameraný výkon 02/2024 | Maximálny nameraný výkon 03/2024 | Maximálny nameraný výkon 04/2024 | Maximálny nameraný výkon 05/2024 | Maximálny nameraný výkon 06/2024 | Maximálny nameraný výkon 07/2024 | Maximálny nameraný výkon 08/2024 | Maximálny nameraný výkon 09/2024 | Maximálny nameraný výkon 10/2024 | Maximálny nameraný výkon 11/2024 | Maximálny nameraný výkon 12/2024
1 | SSÚD Mengusovce - Areál SSÚD | Mengusovce 999, 059 36 Mengusovce | 24ZVS0000658954P | A | 68.25 | 63 | 61 | 48 | 37 | 36 | 31.2 | 35.7 | 37.65 | 43.05 | 56.2 | 59.7
2 | SSÚD Mengusovce - osvetlenie podjazdu Lučivná | Lučivná 9999, 059 31 Lučivná | 24ZVS0000003071A | A | 73.9 | 73 | 73 | 75 | 71 | 79 | 87.5 | 77.3 | 79.35 | 78.4 | 78.4 | 78.4
3 | SSÚD Mengusovce - TS odpočívadlá Batizovce | Batizovce 9999, 059 35 batizovce | 24ZVS0000655998K | A | 49.088 | 41 | 49 | 23 | 14.7 | 6.2 | 6.32 | 7 | 7.3 | 38 | 44.9 | 55.75
4 | SSÚD Mengusovce - Tunel Bôrik (VP prioritné) | Mengusovce 06, 059 36 Mengusovce | 24ZVS0000658397V | A | 138 | 123 | 127 | 150 | 140 | 136 | 141 | 142 | 155 | 114 | 125 | 135
5 | SSÚD Mengusovce - ISD križovatka Poprad | Hlavná 9999, 059 51 Poprad | 24ZVS0000660548X | A | 10.34 | 9.8 | 9.8 | 11 | 8 | 8 | 9.1 | 7.9 | 9 | 9.1 | 9.5 | 10.8
6 | SSÚD Mengusovce - ISD Jánovce | Jánovce 9999, 059 13 Jánovce | 24ZVS0000647903G | A | 2.56 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 1.44 | 1.68 | 2.1 | 5.7 | 4.4
7 | SSÚD Mengusovce - ISD Matejovce (ČS križovatka) | Matejovská 0, 058 01 Poprad | 24ZVS0000650361I | A | 4.192 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 12.7 | 9.5 | 11.77 | 11.76 | 11.88 | 5.1 | 5 | 4.9
8 | SSÚD Mengusovce - VO odpočívadlo Štrba (vľavo) | Štrba 0, 059 38 Štrba | 24ZVS00006730443 | A | 2.08 | 2.2 | 16.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 2.44 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
9 | SSÚD Mengusovce - odpočívadlo Štrba (vpravo) | Štrba 0, 059 38 Štrba | 24ZVS00006730427 | A | 6.04 | 6 | 5.7 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.88 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2
10 | SSÚD Mengusovce - Tunel Bôrik (ZP rezerva) | Mengusovce 06, 059 36 Mengusovce | 24ZVS0000657334N | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SSÚD Mengusovce - TS Spišský Štvrtok | Spišský Štvrtok 9999, 053 14 Spišský Štvrtok | 24ZVS00007128348 | C | 0.5 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.34 | 0.31 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 1.1 | 1.1
12 | SSÚD Mengusovce - TS Kurimany | Kurimany 9999, 054 01 Kurimany | 24ZVS0000712678X | A | 0.259 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.06 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.39
13 | SSÚD Megnusovce - ISD Hozelec | Horská 9999, 058 01 Poprad | 24ZVS0000647904E | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SSÚD Beharovce - Areál SSÚD | Beharovce 9999, 053 05 beharovce | 24ZVS0000000705A | A | 51.714 | 51 | 44 | 39 | 38 | 35 | 34.5 | 33.6 | 42 | 46.9 | 56.1 | 56.7
15 | SSÚD Beharovce - ČOV Granč-Petrovce | Hlavná ulica 03, 053 05 Granč-Petrovce | 24ZVS0000002081C | A | 16.35 | 15.4 | 15.7 | 16.4 | 15 | 14.5 | 13.8 | 14.47 | 14.3 | 15.8 | 13.1 | 13
16 | SSÚD Beharovce - ISD Fričovce(VO D4) | Fričovce 9999, 082 37 Fričovce | 24ZVS0000002843P | A | 14.25 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 10 | 10.9 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 7.1 | 11.3 | 15.4
17 | SSÚD Beharovce -ISD Jablonov | Jablonov 9999, 0853 03 Jablonov | 24ZVS0000670683L | A | 5.024 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 6.6 | 3.47 | 3.3 | 3.1 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.7
18 | SSÚD Beharovce - Tunel Branisko (prioritné) | Široké 9999, 082 37 Široké | 24ZVS00000027984 | A | 500 | 588 | 479 | 526 | 433 | 409 | 436 | 419 | 449 | 610 | 388 | 409
19 | SSÚD Beharovce - Tunel Branisko (záloha) | Široké 9999, 082 37 Široké | 24ZVS00000027985 | C | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SSÚD Beharovce - TS tunel Šibeník | Jánovce 03, 059 13 Jánovce | 24ZVS00006918292 | A | 121.95 | 136 | 148 | 129 | 161 | 125 | 192 | 156 | 143 | 110 | 148 | 85
21 | SSÚD Beharovce - ISD Doľany | Lipová 0, 059 52 Veľká Lomnica | 24ZVS0000718329S | A | 2.04 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.93 | 0.97 | 1.2 | 1.2
22 | SSÚD Beharovce - TS križovatka Levoča | Popradská cesta 9999, 054 01 Levoča | 24ZVS00007173416 | A | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 6.2 | 3.8 | 3.45 | 6.15 | 4.99 | 6.5 | 6.3 | 6.3
23 | SSÚD Beharovce - TS DO Levoča | Novoveská Cesta 9999, 054 01 Levoča | 24ZVS0000717934G | A | 2.575 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.46 | 2.4 | 2.49 | 2.49 | 2.5 | 2.5
24 | SSÚD Beharovce - TS Bertotovce | Bertotovce 9999, 082 35 Bertotovce | 24ZVS0000718256T | C | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.64 | 2.05 | 2.9 | 2.2
25 | SSÚD Beharovce - TS Chmiňany | Chmiňany 9999, 082 33 Chmiňany | 24ZVS00007182431 | A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.82 | 0.84 | 0.98 | 1.2 | 1.2 | 1.18
26 | SSÚD Beharovce - ISD - pri strelnici | Pri strelnici 9999, 054 01 Levoča | 24ZVS0000708848A | A | 5.588 | 5.8 | 4.4 | 3.8 | 9.2 | 3.24 | 1.56 | 2 | 9.1 | 4 | 4.4 | 5
27 | SSÚD Prešov - Areál SSÚD | Petrovany 9999, 082 53 Petrovany | 24ZVS00006398078 | A | 77.36 | 74.832 | 57.472 | 58.24 | 64.512 | 59.696 | 67 | 63 | 65.04 | 67.65 | 81.18 | 88.66
28 | SSÚD Prešov - Odpočívadlo Petrovany | Petrovany 1, 082 53 Petrovany | 24ZVS0000000262I | A | 6.103 | 5.183 | 3.127 | 2.659 | 2.683 | 3.683 | 4 | 3.46 | 3.168 | 4.24 | 4.17 | 4.27
29 | SSÚD Prešov - Odpočívadlo Malý Šariš | Malý Šariš 9999, 080 01 Malý Šariš | 24ZVS0000664696Z | A | 19.983 | 20.416 | 19.551 | 19.488 | 18.031 | 18.288 | 18.59 | 16.7 | 18.783 | 18.35 | 18.8 | 20.54
30 | SSÚD Prešov - Odpočívadlo Malý Šariš (dočasné SSÚD) | Malý Šariš 1, 080 01 Malý Šariš | 24ZVS0000695948B | A | 46.392 | 42.996 | 36.996 | 32.651 | 18.083 | 9.192 | 9 | 7.14 | 32.292 | 43.42 | 44.83 | 44.51
31 | SSÚD Prešov - ISD na D1 (N. Polhora) | Nová Polhora 777, 044 44 Nová Polhora | 24ZVS0000065391K | A | 4.88 | 3.68 | 3.56 | 2.44 | 1.92 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 4.56 | 4.08
32 | SSÚD Prešov - VO križovatky - západ | Obrancov Mieru 9999, 080 01 Prešov | 24ZVS00006626131 | A | 10.6 | 10.58 | 10.612 | 10.38 | 10.284 | 10.604 | 10.21 | 9.8 | 9.748 | 9.584 | 9.58 | 9.6
33 | SSÚD Prešov - ISD na D1 (Kojatice) | Kojatice 9999, 082 32 Kojatice | 24ZVS0000662617U | A | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 1.88 | 1.52 | 1.6 | 1.48 | 1.92 | 2.24 | 2.2 | 2.76
34 | SSÚD Prešov - ČS pitnej vody - Malý Šariš | Zimná 9999, 080 01 Prešov | 24ZVS0000667857M | A | 0.76 | 1.36 | 0.76 | 6.76 | 1.28 | 9 | 8.2 | 8.4 | 8.96 | 9.04 | 0.8 | 1.08
35 | SSÚD Prešov - Tunel Prešov ZP | Terchovská 1 SEVER, 080 01 Prešov | 24ZVS0000791435G | A | 258.8 | 268 | 338.4 | 313.2 | 271.2 | 270.4 | 298 | 270 | 271.2 | 285.6 | 313.2 | 273.6
36 | SSÚD Prešov - Tunel Prešov VP | Terchovská 1 ZA KALVÁRIOU, 080 01 Prešov | 24ZVS0000791438A | A | 0 | 0 | 149.2 | 221.6 | 0 | 0 | 238 | 237 | 0 | 111.2 | 0 | 0
37 | SSÚD Prešov - SSÚD 11 Prešov 2 | Vydumanec 9999, 080 01 Prešov | 24ZVS00007613505 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | SSÚD Prešov - SSÚD 11 Prešov | Vydumanec 9999, 080 01 Prešov | 24ZVS0000761339U | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | SSÚD Prešov - SSÚD Prešov | Vydumanec 9999, 080 01 Prešov | 24ZVS0000761053B | A | 7.94 | 7.772 | 7.796 | 7.744 | 7.712 | 7.692 | 7.67 | 7.67 | 7.708 | 10.14 | 7.76 | 12.4
40 | SSÚD Prešov - Veľký Šariš 1 | Veľký Šariš 9999, 082 21 Veľký Šariš | 24ZVS0000812326K | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | SSÚD Prešov - Veľký Šariš 2 | Veľký Šariš 9999, 082 21 Veľký Šariš | 24ZVS0000812191H | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Tunel Bikoš | Veľký Šariš 9999, 082 21 Veľký Šariš | 24ZVS0000778494E | A | 321 | 360.75 | 237.5 | 352 | 320 | 176 | 203 | 171 | 176 | 321 | 130.75 | 159.79
43 | SSÚR Košice - Areál SSÚR | Magnezitárska 2, 040 13 Košice | 24ZVS0000001240N | A | 23.244 | 24.768 | 22.659 | 21.603 | 19.031 | 20.348 | 21.88 | 18.6 | 23.288 | 24.53 | 26.15 | 27.6
44 | SSÚR Košice - VO Južné Nábrežie | Južné Nábrežie 1, 040 01 Košice | 24ZVS0000620630Z | A | 6.716 | 6.54 | 6.544 | 7.077 | 6.34 | 6.332 | 6.4 | 6.43 | 6.412 | 7.14 | 6.7 | 6.75
45 | SSÚR Košice - Chata Štós | Štós 9999, 044 26 Štós | 24ZVS00000515652 | A | 0.08 | 0.28 | 0.04 | 0.56 | 0.24 | 0.12 | 0.2 | 0.68 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.08
0.07 | SSÚR Košice - ISD Hrhov (Meteostanica) | Hrhov 9999, 049 44 Hrohov | 24ZVS00006887692 | A | 0.068 | 0.044 | 0.044 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.048 | 0.05
47 | SSÚR Košice - TS Bidovce (ISD D1, Silo) | Bidovce 9999, 044 45 Bidovce | 24ZVS0000761383R | C | 0.08 | 0.659 | 0.664 | 0.627 | 0.572 | 0.468 | 0.46 | 0.46 | 0.583 | 0.63 | 0.72 | 0.7
48 | SSÚR Košice - TS Rozhanovce (ISD D1) | Rozhanovce 9999, 044 42 Rozhanovce | 24ZVS0000761365T | C | 1.84 | 1.511 | 1.479 | 1.448 | 1.403 | 1.035 | 1.03 | 0.9 | 1.203 | 1.23 | 2.29 | 1.53
49 | SSÚR Košice - TS Beniakovce (ISD D1) | Beniakovce 9999, 044 42 Beniakovce | 24ZVS0000761381V | C | 3.33 | 2.4 | 2.248 | 2.172 | 1.959 | 1.575 | 1.55 | 1.47 | 13.687 | 2.15 | 2.71 | 2.7
50 | SSÚD Košice - ISD Magnezitárska (Meteostanica) | Ťahanovská 9999, 040 13 Košice | 24ZVS0000639047S | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SSÚD Košice - ISD Truňa n/Bodvou (Meteostanica) | Turňa nad Bodvou 9999, 044 02 Turňa nad Bodvou | 24ZVS0000659405G | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | SSÚD Košice - ISD Ludvíkov Dvor (Meteostanica) | Ludvíkov dvor 9999, 040 15 Košice | 24ZVS00006744960 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | SSÚD Košice - ISD Kechnec (meteo, ŠD, osvetlenie) | Kechnec 9999, 044 58 Kechnec | 24ZVS0000687105K | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SSÚD Košice - Meteostanica, semafór, osvetlenie | Pereš 9999, 040 11 Košice | 24ZVS0000712239M | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SSÚR Košice - Milhosť | Milhosť 9999, 044 58 Milhosť | 24ZVS0000761837E | A | 38.53 | 37.392 | 39.216 | 31.596 | 30.84 | 29.124 | 25.9 | 27 | 26.844 | 29.27 | 33.96 | 35.67
56 | IO Prešov - Budova IO | Námestie mládeže 9999, 080 01 Prešov | 24ZVS0000629419N | A | 10.26 | 9.872 | 10.692 | 14.78 | 9.7 | 11.76 | 14.1 | 10.48 | 9.32 | 9 | 8 | 7.98