Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 6

Názov predmetu zákazky: Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je: Dodávka „Gáza, vata, tampóny“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

Časť č. 6: Tampóny plošné pre neurochirurgiu

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| A. Tampóny plošné pre neurochirurgiu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Špeciálne tampóny navrhnuté na použitie počas jemných chirurgických zákrokov. Primárnou úlohou je rýchle a efektívne absorbovať krv, mozgomiešny mok a iné tekutiny z operačného poľa, čím udržujú chirurgický priestor čistý a prehľadný. Slúžia na ochranu citlivých tkanív pred mechanickým poškodením počas chirurgických manipulácií. |  |
| Materiál/ Prevedenie | netkaný materiál zo 100% bavlny |  |
|  | celulóza nesmie obsahovať žiadne toxické prísady, alergény, ani zvyšky chemikálií používaných pri výrobe |  |
|  | celulóza musí byť dostatočne pevná, aby sa tampón neroztrhol pri manipulácii alebo pri odstránení z operačného poľa |  |
|  | mäkký a hladký materiál, aby minimalizoval trenie a traumatizáciu jemných tkanív |  |
|  | navrhnuté tak, aby sa dal ľahko prispôsobiť tvaru a kontúram mozgového alebo miechového tkaniva |  |
|  | materiál nesmie púšťať vlákna ani častice |  |
|  | tampóny musia byť stabilné a odolné voči rozkladu počas použitia |  |
|  | vysoká savosť: min. 5-násobok vlastnej hmotnosti |  |
|  | materiál musí tekutiny absorbovať rýchlo, aby okamžite zaistil čisté a suché operačné pole |  |
|  | po absorbovaní musí tampón tekutinu bezpečne udržať, aby sa zabránilo jej spätnej kontaminácii |  |
|  | savosť musí byť rovnomerná po celej ploche tampónu |  |
|  | našitá kontrastná bezpečnostná niť, dĺžka 200 - 300 mm |  |
|  | RTG prúžok |  |
|  | dvojité sterilné balenie |  |
| Rozmery mm | 10 x 10 |  |
|  | 13 x 25 |  |
|  | 13 x 76 |  |
|  | 25 x 76 |  |
|  | 76 x 76 |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ............................................................................. (doplní uchádzač)

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača