**Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 5**

**Názov predmetu zákazky:** Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je:Dodávka „**Gáza, vata, tampóny**“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov

**Časť č. 5: Gázové štvorce skladané**

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

|  |
| --- |
|  **A. Gázové štvorce skladané** |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Zdravotnícka pomôcka vyrobená z jemnej bavlnenej gázy, ktorá sa používa na krytie rán, absorbovanie tekutín, alebo na ochranu rany pred vonkajšou kontamináciou. Založené okraje kompresu zlepšujú jeho vlastnosti a komfort pri použití. |  |
| Materiál/Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC – Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
| spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
| hypoalergénna, šetrná k pokožke |  |
| vysoká priedušnosť |  |
| mäkký a hebký materiál |  |
| vysoká a rovnomerná savosť |  |
| založené okraje umožňujú viacnásobné rozloženie bez vytvorenia rozstrapkaných okrajov |  |
| neuvoľňuje vlákna ani častice |  |
| počet vláken: min. 17 nití/cm² |  |
| 8 vrstiev |  |
| nesterilné, s možnosťou sterilizácie  |  |
| Rozmery cm | 10 x 10  |  |
| 7,5 x 7,5 |  |
| 5 x 5  |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... *(doplní uchádzač)*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... *(doplní uchádzač)*

IČO uchádzača: ............................................................................. *(doplní uchádzač)*

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača