Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 3

Názov predmetu zákazky: Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je: Dodávka „Gáza, vata, tampóny“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

Časť č. 3: Vata

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| - Vata buničitá delená |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Tampóny na použitie v zdravotníctve na čistenie pokožky pred aplikáciou injekcie, infúzie. |  |
| Materiál /Prevedenie | vysoko bielená buničina, homogénna, neprašná, spevnené okraje, jemná štruktúra |  |
|  | hypoalergénna, šetrná k pokožke |  |
|  | mäkká nadýchaná textúra |  |
|  | bez zápachu, chemikálií a alergénov |  |
|  | vysoká priedušnosť |  |
|  | vysoká savosť (absorbuje až 8-10 násobok vlastnej hmotnosti) |  |
|  | rolka obsahuje 500 tampónov, ktoré sú oddelené perforáciou |  |
|  | počet vrstiev: 8 |  |
|  | nesterilné s možnosťou sterilizácie |  |
|  | v jednom balení sú 1 alebo 2 rolky hygienicky zabalené do PVC obalu a následne v kartóne |  |
|  | uviesť balenie |  |
| Rozmery tampónov | 4x5 cm |  |

| - Vata buničitá prierezy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Vata buničitá prierezy na použitie v zdravotníctve pri čistení. |  |
|  | vysoko bielená buničina, neprašná, s jemnou štruktúrou a krepom |  |
|  | mäkká nadýchaná textúra |  |
|  | bez zápachu, chemikálií a alergénov |  |
|  | hypoalergénna a šetrná k pokožke |  |
|  | vysoká priedušnosť |  |
|  | vysoká savosť (absorbuje až 8-10 násobok vlastnej hmotnosti) |  |
|  | nesterilné balenie s možnosťou sterilizácie |  |
|  | hygienicky zabalené do PVC obalu a následne v kartóne |  |
| Rozmery prierezov | 15 x 20 cm (tolerancia ±2 cm) |  |
| Hmotnosť | 1 kg |  |

| - Vata obväzová vinutá |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Vata obväzová vinutá na použitie v zdravotníctve na ošetrenie kože. |  |
| Materiál/ Prevedenie | 100% bavlna, prírodný materiál, kompaktná, ľahká manipulácia, nesmie sa zhlukovať, húžvať |  |
|  | bielenie bez použitia chlóru |  |
|  | vysoká savosť – absorbuje krv a sekréty bez toho, aby vlhkosť presakovala von |  |
|  | hypoalergénnosť – vhodné aj pre citlivú pokožku a alergikov |  |
|  | jemný materiál minimalizuje podráždenie kože a je šetrný k ranám |  |
|  | vysoká priedušnosť |  |
|  | neobsahuje nečistoty, chemické rezíduá ani dráždivé látky |  |
|  | nesmie uvoľňovať prachové častice |  |
|  | odolnosť voči roztrhnutiu aj po nasiaknutí tekutinou, nerozpadá sa |  |
|  | nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
|  | 1 balenie obsahuje 1 kg vinutej obväzovej vaty hygienicky zabalenej do PVC obalu a následne v kartóne |  |
| Hmotnosť | 1 kg |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ............................................................................. (doplní uchádzač)

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača