Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 2

Názov predmetu zákazky: Gáza, vata, tampóny

Predmetom zákazky je: Dodávka „Gáza, vata, tampóny“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania, na obdobie 36 mesiacov.

Časť č. 2: Tampóny s RTG vláknom

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| - Tampón stáčaný s RTG vláknom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Jednorazová zdravotnícka pomôcka vyrobená z vysoko kvalitnej bavlnenej gázy. Používa sa v chirurgii, pri ošetrení rán, odsávaní tekutín a pri zastavovaní krvácania. Gáza je stáčaná do kompaktného tvaru, čím sa zabezpečuje vysoká absorpcia a jednoduché umiestnenie do rany alebo telesnej dutiny. |  |
| Materiál/ Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC – Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
|  | spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
|  | vyhovuje norme ISO 13485 pre zdravotnícke pomôcky |  |
|  | počet vláken: min. 17 nití/cm² |  |
|  | hypoalergénny materiál, šetrný k pokožke |  |
|  | vysoká priedušnosť |  |
|  | jemná vláknitá štruktúra zabezpečuje efektívnu absorpciu a pohodlie pacienta |  |
|  | tampón je stáčaný do kompaktného valcovitého tvaru |  |
|  | bez uvoľňovania vlákien do rany |  |
|  | RTG kontrastné vlákno musí byť pevne integrované do štruktúry tampónu aby nedošlo k jeho uvoľneniu |  |
|  | nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
|  | balené v zatavenom PE vrecku a v prepravnom obale |  |
| Rozmery prierezu v cm | stredný 20x20 (± 3) |  |
|  | veľký 30x30 (± 3) |  |

| B. Tampón preparačný |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP (zaradenie ZP do triedy) |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |
| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Jednorazová zdravotnícka pomôcka určená na presné a jemné odsávanie krvi, sekrétov a telesných tekutín počas chirurgických zákrokov, najmä v jemnej a precíznej chirurgii. Vyznačuje sa malými rozmermi, vysokou absorpčnou schopnosťou a jemným povrchom, ktorý minimalizuje poškodenie tkanív, ale je dostatočne pevný na tupú preparáciu tkaniva. |  |
| Materiál/ Prevedenie | 100 % bavlnená gáza bielená bez použitia chlóru (EFC Elemental Chlorine Free) a bez optických zjasňovačov |  |
|  | spĺňa normu EN 14079 pre zdravotnícke textílie |  |
|  | farba biela s jemným matným povrchom s farebným kontastným vláknom pre lepšiu viditeľnosť |  |
|  | vysoká priedušnosť |  |
|  | hypoalergénny materiál |  |
|  | šetrný k tkanivu |  |
|  | vysoká savosť (absorbuje 8-10-násobok vlastnej hmotnosti) |  |
|  | rýchla absorpcia tekutín bez rozpadu štruktúry tampónu |  |
|  | počet vláken: min. 17-24 nití/cm² |  |
|  | tampón je stáčaný do kompaktného valcovitého tvaru s hladkým povrchom |  |
|  | bez uvoľňovania vlákien do rany |  |
|  | obsahuje vtkané RTG kontrastné vlákno |  |
|  | nesterilné, s možnosťou sterilizácie |  |
|  | balené v zatavenom PE vrecku a v prepravnom obale |  |
| Rozmery | min. 6/6 cm stočené do veľkosti cca 14 mm |  |
|  | min. 8/8 cm stočené do veľkosti cca 18 mm |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ............................................................................. (doplní uchádzač)

Vypracoval: ....................

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača