## Hárok1
Časť 3
| Názov | Popis produktu alebo ekvivalent rovnakých resp. kvalitnejších vlastností spĺňajúcich minimálne parametre zadania | merná jednotka | Predpokladané množstvo spolu za 48 mesiacov | Jednotková cena bez DPH | Výška DPH v % | Jednotková cena s DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH
1. | Respirátor s ventilom FFP3 | Respirátor ochrany FFP3 vyrobený z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní, minimálne trojpanelová koštrukcia s formovateľnou nosovou sponou, reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov, univerzálna veľkosť, samostatne hygienicky zabalený, s výdychovým ventilom. Výrobok musí spĺňať EN 149:2001+A1:2009 (FFP3 NR D) alebo ekvivalent. Respirátor musí obsahovať údaje: obchodné meno alebo ochrannú známku výrobcu, typové číslo, názov príslušnej normy, symbol podľa zodpovedajúcej triedy (FFP1/FFP2/FFP3), písmeno D (dolomitový prach) , označenie CE a identifikačné číslo notifikovanej osoby. | ks | 20652
2. | Protibiologický jednorázový odev veľkosť XL | Protibiologický jednorázový odev - kombinéza veľkosti XL, samostatne balený poskytujúci zvýšenú ochranu pred nebezpečnými látkami, chemikáliami, pred veľmi jemnými časticami (typ 5), postreku nebezpečnými chemickými kvapalinami (typ 6) a proti biologickým rizikám (4B, 5B, 6B). Odev musí byť opatrený obojsmerným zipsom s prilepiteľnou záklopkou pre dodatočnú ochranu, trojpanelová kapucňa umožňujúja použitie ostatných ochraných ochranných prostriedkov (ochrana zraku a dýchania), pružné ukončenie rukávov a nohavíc, elastický pás, nepárajúca sa laminátová netkaná textília - polypropylén s mikroporézou úpravou, antistatická úprava. Výrobok musí poskytovať ochranu CE kategórie III, Typ 4/5/6 a spĺňať STN EN 14126 alebo ekvivalent. | spr | 9662
3. | Návlek na obuv vysoký | Návlek na obuv vysoký, vyrobený z laminovaného, mikroporézneho materiálu (55g/m2). Spľňa ochranu voči obmedzenému postreku kvapalnými chemikáliami a prachovým časticiam. Elastická lýtková časť; podrážka odolná proti pošmyknutiu, univerzálna veľkosť, antistatická úprava a nepárajúca sa textília. Výrobok musí spľňať STN EN 14126+A1 alebo ekvivalent. | ks | 38106
4. | Jednorazové nepudrované obojstranné rukavice minimálnej hrúbky 0,12mm veľkosti XL | Jednorazové nepudrované nesterilné rukavice veľkosti XL s predĺženou manžetou, s rovnomerne rolovaným okrajom, zosilnené, chlorované chemicky a biologicky odolné obojstranné rukavice, minimálnej hrúbky 0,13mm v dlani, 0,15mm v prstoch, 0,11mm v oblasti manžety, vhodné aj pre osoby alergické na latex, celková dĺžka rukavice min. 24 cm, jedno balenie: 100 ks. Výrobok musí spĺňať STN EN ISO 374-1:2016, požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/745 a lekársky štandard EU EN 455, EN 420 alebo ekvivalent. | ks | 102884
5. | Tlakový obväz so sponou obväz 10cmx12cmx2,5m | Tlakový obväz elastický, sterilný, vákuovo balený so sponou s nepriľnavým vankúšikom rozmeru 10cmx12cmx2,5m v spojení s elastickým obväzom, dĺžka obväzu v napnutom stave minimálne 2,5m, integrovaná hlavica v tvare H slúži na zvýšenie tlaku priamo na krvácajúcu ranu, koniec obväzu je vybavený fixačnou pomôckou v tvare C na zaistenie obväzu vhodný na zastavenie masívnych krvácaní a trauma poranení. | ks | 21460
6. | Dezinfekcia 16 ml VRECÚŠKO na dezinfekciu vody a malých povrchov | Dezinfekcia 16 ml VRECÚŠKO na dezinfekciu vody a malých povrchov : 1) Dezinfekčný prostriedok vhodný na hygienické zabezpečenie pitnej vody na 10 litrov a dezinfekciu malých povrchov. 2) Vysoko účinný prostriedok na priame použitie, účinný voči: baktériám (gram pozitívnym a gram negatívnym), kvasinkám, hubám/plesniam, vírusom (obalené a neobalené), biofilmom podľa EN14476, EN1276/1650, DIN13697, EN14675 - doložiť testy účinnosti. 3) Aktuálny certifikát podľa VAH/DGHM. 4) 16 ml vrecúško. 5) Účinné látky peroxid vodíka (CAS: 7722-84-1/ EINECS No. 231-765-0) a striebro (CAS: 7440-22-4/ EINECS No. 231-131-3). 6) Zloženie 1,5% peroxidu vodíka a 0,003% striebra. 7) Nesmie byť korozívny - nesmie obsahovať alkohol, chlór, chloridy, fenoly, aldehydy, KAZ (kvartérno-amónne zlúčeniny). 8) KBÚ so všetkými aktívnymi účinnými látkami. 9) Musí spĺňať limity WHO. 10) Nesmie byť potvrdená rezistencia voči dlhodobému používaniu. 11) Vysoká stabilita –záruka balenie do 01/2023. 12) Účinný a dlhotrvajúci efekt aj pri vysokých teplotách vody a vzduchu. 13) Použiteľný od 0 – 95 °C. 14) Zabraňuje rekontaminácií. 15) Nesmie spôsobiť žiadne nebezpečenstvo v prípade predávkovania.16) Po aplikácií dezinfekčného prostriedku nie je potrebné oplachovanie ani neutralizácia ošetreného povrchu. 17) Schválený na kontakt s potravinami. 18) Nesmie vytvárať zapách – nie je potrebné odvetranie v ani uzavretých priestoroch. 19) Nesmie spôsobovať alergie, podráždenie pokožky a sliznice. 20) Nesmie byť mutagénny ani karcinogénny ani toxický. 21) Neškodný pre odpadové vody a životné prostredie. 22) Nesmie podliehať obmedzeniam podľa ADR. | ks | 20301
Cena spolu | [7 empty] | 0 | 0