- Príloha č.2

Triedenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

Vonkašie vplyvy – prostredie:

Teplota okolia (o C)		AA5 			+5oC    -     +40oC

Atmosfér. podmienky okolia	AB5			R.vlhk.5-85%,A.v.1-25g/m3

Nadmorská výška (m)		AC1			do 2000

Voda				AD1			zanedbateľné

AD2			kvapky

AD3			rozprašovanie vody

AD4			striekajúca voda

AD5			voda striekajúca pod tlakom

Cudzie telesá			AE1			zanedbateľné

AE2			malé

AE3			veľmi malé

AE4			ľahká prašnosť

AE5			mierna prašnosť

AE6			silná prašnosť

Korózia				AF1			zanedbateľná

AF2			atmosférická

Náraz				AG1			mierny

Vibrácie			AH1			mierne

AH2			stredné

Rastlinstvo			AK1			bez nebezpečenstva

Živočíchy			AL1			bez nebezpečenstva

Žiarenie			AM1			zanedbateľné

AM2			unikajúce prúdy

AM3			elektromagnetické

AM4			ionizujúce

AM5			elektrostatika

AM6			indukcia

Slnečné žiarenie		AN1			nízke

AN2			stredné

AN3			vysoké

Seizmicita			AP1			zanedbateľná

Búrková činnosť		AQ1			zanedbateľná

AQ2			nepriame ohrozenie

AQ3			priame ohrozenie

Pohyb vzduchu			AS1			malý

AS2			stredný

AS3			veľký

Vonkajšie vplyvy – využitie:

Schopnosť ľudí			BA1			normálna

BA2			deti

BA3			invalidi

BA4			poučení

BA5			znalí

Dotyk so zemou		BC1			žiadny

BC2			výnimočný

BC3			častý

BC4			trvalý

Únik				BD1			normálny

BD2			obťažný (málo ľudí)

BD3			zložitý množstvom (veľa ľudí)

BD4			obtiažný a zložitý množstvom

(veľa ľudí/obťažný únik)

Látky v objekte			BE1			bez nebezpečenstva

BE2			nebezpečenstvo požiaru

BE3			nebezpečenstvo výbuchu

BE4			nebezpečenstvo znečistenia

Vonkajšie vplyvy – konštrukcia budov:

Konštrukčné materiály		CA1			nehorľavé

CA2			horľavé

Konštrukcia budovy		CB1			zanedbateľné nebezpečenstvo

CB2			šírenie ohňa

CB3			nebezpečenstvo posunu