## Opis predmetu zákazky sliny
Opis predmetu zákazky
Názov predmetu zákazky: Nákup skríningových testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok zo slín 2025
Maximálne požadované množstvo: 37 000 ks skríningových testov
Miesto dodania: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Košická 47, Bratislava
Lehota dodania: 60 dní od objednávky
Požiadavky na predmet zákazky
P.č. | Požadovaný parameter | Skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (uchádzač uvedie áno/nie, resp. skutočnú hodnotu parametra)
Jednorazové rýchle viacparametrové orientačné testy na kvalitatívnu detekciu požitia omamných a psychotropných látok zo slín
1 | Odoberaná vzorka: ústna tekutina človeka/ sliny (ďalej ako „biologická vzorka“)
2 | Jednoduchý, rýchly a hygienický odber biologickej vzorky, ktorý možno vykonať niekoľkými stermi z ústnej dutiny kontrolovanej osoby (nie cmúľaním odbernej tyčinky skríningového testu)
3 | Čas na odobratie biologickej vzorky: maximálne 15 sekúnd, a to aj u osôb s malým množstvom slín
4 | Skríningový test musí obsahovať indikátor odobratia dostatočného množstva biologickej vzorky v prípade, ak je výsledok testu závislý od množstva odoberanej biologickej vzorky
5 | Jednoduchá manipulácia s odobratou biologickou vzorkou, bez nutnosti presného dávkovania akejkoľvek reakčnej tekutiny a bez nutnosti manipulácie s odobratou biologickou vzorkou vo forme prekvapkávania odobratej biologickej vzorky kvapkadlom
6 | Ak je pre vykonanie skríningového testu potrebná reakčná tekutina, musí byť súčasťou testu, testovacej sady, resp. kazety (integrovaná)
7 | Výsledok skríningového testu musí byť jednoznačný (pozitívny na konkrétnu skupinu OPL/negatívny/neplatný) a identifikovateľný/viditeľný/odčítateľný voľným okom priamo v teréne, bez nutnosti použitia ďalších prídavných zariadení
8 | Skríningový test musí obsahovať indikátor platnosti resp. neplatnosti vykonania skríningového testu (kontrolná linka/linky)
9 | Čas na vyhodnotenie odobratej biologickej vzorky max. 8 minút
10 | Chybovosť skríningových testov môže byť maximálne 2 % a je potrebné ju písomne deklarovať (chybný výsledok spočíva v chýbajúcom zobrazení kontrolnej linky, resp. iného indikátora platnosti vykonania testu)
11 | Skríningový test musí byť citlivý na súčasnú detekciu prítomnosti minimálne nasledujúcich psychoaktívnych látok: Amfetamíny (Amphetamines), Kokaín (Cocaine), Metamfetamíny a Extáza (Methamphetamines/XTC), Opiáty (Opiates), Benzodiazepiny (Benzodiazepines), Marihuana (Cannabis), s nasledujúcou maximálnou výškou detekčných limitov: Amfetamíny (Amphetamines) 80 ng/ml Kokaín/crack (Cocaine) 20 ng/ml Metamfetamíny a extáza (Methamphetamine, MDMA) 80 ng/ml Opiáty/heroín/morfín (Opiates, Morphine) 20 ng/ml Benzodiazepín (Benzodiazepines) 15 ng/ml Marihuana/hašiš/THC (Cannabis) 15 ng/ml Dosiahnutý detekčný limit za každú psychoaktívnu látku musí byť rovný alebo nižší ako je uvedená hodnota, čím sa preukáže väčšia citlivosť merania (požadujeme písomné deklarovanie detekčných limitov)
12 | Každá psychoaktívna látka musí mať vlastnú testovaciu linku/prúžok, Amfetamíny a Metamfetamíny môžu byť na jednej testovacej linke
13 | Maximálne rozmery zabaleného skríningového testu: 21 x 9,5 x 3,5 cm, pre pohodlné vloženie do vrecka bundy, vesty, nohavíc a pod.
14 | Pracovná teplota skríningových testov: min. od +5°C do +40°C
15 | Skladovacia teplota skríningových testov: min. od +5°C do +25°C
16 | Doba použiteľnosti skríningového testu v čase dodania: minimálne 18 mesiacov (túto skutočnosť je potrebné deklarovať písomne v rámci dodacieho listu a každý test musí mať túto požadovanú dobu uvedenú na individuálnom balení, alebo priamo na tele testu)
Požiadavky na balenie
17 | Každý skríningový test musí byť hygienicky (nezávadne) zabalený v samostatnom pevnom obale, hygienicky a zdravotne nezávadný
18 | Na obale každého skríningového testu musia byť vyznačené základné informácie o psychoaktívnach látkach, na ktoré skríningový test reaguje
19 | Súčasťou obalu musí byť označenie druhu a typu skríningového testu, doby použiteľnosti/exspirácie, podmienok na skladovanie a stručného grafického zobrazenia použitia skríningového testu formou piktogramov v prípade potreby doplnených textom v slovenskom jazyku
20 | Potlač obalu musí byť jasne čitateľná a odolná voči jednoduchému odstráneniu trením suchou alebo vlhkou dlaňou, pri preprave a manipulácii so skríningovým testom nesmie dôjsť k zmazaniu údajov potlače
Školenia
21 | V cene predmetu zákazky je zahrnuté odborné zaškolenie budúcich používateľov (pôjde spolu o 3 kurzy po cca 40 osôb, ktoré budú vykonané v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach) v rozsahu nevyhnutnom na zvládnutie správneho vykonania a vyhodnotenia výsledkov merania v priestoroch používateľa v termíne stanovenom verejným obstarávateľom (spolu 3 školenia). | upravené v bode 2.3 rámcovej dohody
Doklady, dokumenty a informácie požadované na preukázanie splnenia predmetu zákazky
22 | Technický (produktový) list výrobku / katalógový list / resp. iné informačné materiály (napr. fotografie) k ponúkanému predmetu zákazky preukazujúce splnenie požiadaviek podľa tejto prílohy č. 1 SP. Zdravotnú nezávadnosť je potrebné deklarovať vyhlásením výrobcu alebo dovozcu o bezpečnosti výrobku, resp. jeho zhode s požiadavkami na všeobecnú bezpečnosť výrobkov podľa smernice EP a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a jej národnej transpozície; Návod výrobcu k spôsobu nakladania s použitými testami, vrátane zaradenia vzniknutého odpadu podľa európskeho katalógu odpadov (EWC), v súlade s požiadavkami smernice 2008/98/ES o odpadoch a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Uchádzač je povinný predložiť v rámci ponuky v zmysle SP
Požiadavky na dodanie (informávne)
Súčasťou dodávky budú:
23 | každé balenie skríningových testov s maximálnym počtom 25 ks skríningových testov musí obsahovať min. 1 ks návodu na použitie v slovenskom jazyku | N/A
24 | pár jednorazových vinylových rukavíc nepudrovaných veľkosti L (alebo univerzálnej veľkosti) ku každému skríningovému testu (postačuje, ak sú rukavice súčasťou balenia jednorazového skríningového testu), | N/A
25 | viacnásobne uzatvárateľné plastové vrecká, so silou materiálu minimálne 100 mikrónov, na uloženie 5 ks použitých jednorazových skríningových testov, vrátane 5 ks obalov zo skríningových testov a 5 párov rukavíc. | N/A
Predpokladané množstvá počas platnosti rámcovej dohody:
Položka | Dodanie | Predpokladaný počet | Cena
Skriningový test | na základe objednávky | 37 000 ks | Určená na základe verejného obstarávania
Jednorazové vinylové rukavice nepudrované | Na základe objednávky skríningových testov 1 pár ku každému objednanému skríningovému testu, ak nie sú súčasťou jednorazového skríningového testu | 37 000 párov | V cene skríningových testov
Viacnásobne uzatvárateľné plastové vrecká | Na základe objednávky skríningových testov 1 ks na každých 5 ks objednaných skríningových testov | 7 400 ks | V cene skríningových testov
Poznámka:
- údaje, ktoré vypĺňa uchádzač
*test musí umožňovať oba spôsoby, policajt použije pri testovaní jeden podľa uváženia