VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

(dále jen „zákon“)

s názvem

Ořechov – inženýrské sítě pro zástavbu RD

## Údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:  	  Ořechov – inženýrské sítě pro zástavbu RD

Předmět veřejné zakázky:             stavební práce

Režim veřejné zakázky:                  podlimitní veřejná zakázka

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele:		 Obec Ořechov

Sídlo:				 Ořechov 87, 594 52

Zastoupený:			 Bc. Petrou Slámovou, starostkou obce

IČ: 				 00545775

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:		OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo:				Podmolí 23, 669 02 Znojmo

Právní forma:			společnost s ručením omezeným

IČ:				29268087

Kontaktní osoba:		Ing. Tomáš Šturala

Tel:				+420 731 623 492

Email.:				info@optimalconsulting.cz

Dne 22. 10. 2025 byla zástupci zadavatele doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

V návaznosti na dotaz poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona toto vysvětlení zadávací dokumentace:

- K bodu „v položkovém rozpočtu není uvedena ani uzavírací armatura se zemní soupravou ani položka propoje na stávající plynovod“:

- do položkového rozpočtu SO 10 byly přidány položky č. 20 - Šoupátko se zemní soupravou, položka č.21 - Odbočení z přeložky potrubí o délce 2m PE DN 63, položka č.24 - Propojení na stávající plynovod

- K bodu „v zadávací dokumentaci není vyjádření provozovatele plynovodu, na které se řešení odkazuje“:

- viz příloha

- K bodu „žádáme o upřesnění typu pilíře HUP. Uvedená Skříň regulační plastová S 22 vzhledem k malým rozměrům neumožňuje montáž plynoměru“:

- do položkového rozpočtu SO 06 byla v položce č.24 změněna Skříň regulační plastová S 22 za větší S 2300

Součástí tohoto vysvětlení jsou následující přílohy:

1) aktualizovaný položkový rozpočet pro SO 06 a SO 10

2) vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. k přeložce plynovodu

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ust. § 98 odst. 4 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 13. 11. 2025 do 9:00 hodin.

OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Ing. Tomáš Šturala

zástupce zadavatele