## List1
Príloha č. 1
Vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch stavby: D1.3 VEREJNÉ OSVETLENIE
Kód Vonkajší vplyv | Priestor
VO
AA - Teplota okolia |  | AA8
AB - Atmosferické podmienky |  | AB8
AC - Nadmorská výška |  | AC1
AD - Výskyt vody |  | AD4
AE - Výskyt cudzích pevných telies |  | AE1
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok |  | AF2
AG - Mechanické namáhanie - rázy |  | AG2
AH - Mechanické namáhanie - vibrácie |  | AH2
AK - Výskyt rastlín alebo plesní |  | AK1
AL - Výskyt živočíchov |  | AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie |  | AM1
AN - Slnečné žiarenie |  | AN2
AP - Seizmické účinky |  | AP1
AQ - Búrková činnosť |  | AQ1
AR - Pohyb vzduchu |  | AR2
AS - Vietor | ... | AS 1
BA - Schopnosť osôb |  | BA4
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme |  | BC2
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva |  | BD1
BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok |  | BE1
CA - Stavebné materiály |  | CA1
CB - Konštrukcia budovy |  | CB1
Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 0300 (1988) |  | 4.1.1 | 3.1.1 | 3.1.1