## Bruska
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | Datum:
Zakázka: |  | „AIB – Bruska WS 450x5000 – Stavební připravenost pro montáž“
Zadavatel: |  | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2025/II) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741320302 | Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
2 | 741320161 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
3 | 741331032 | Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
4 | 741320022 | Montáž pojistka - spodek do 500 V, 63 A se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
5 | 741350201 | Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
6 | 741331001 | Montáž ampérmetru, voltmetru, wattmetru se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
7 | 741230002 | Montáž deska přístrojová ostatní typová | kus | 3 |  | 0
8 | 741231001 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0
9 | 741120207 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95 až 120 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 5 |  | 0
10 | 741120205 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 2 |  | 0
11 | 741120203 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 35 |  | 0
12 | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 85 |  | 0
13 | 741122633 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm 2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 85 |  | 0
14 | 741122624 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 45 |  | 0
15 | 741122641 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 35 |  | 0
16 | 741128022 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg | m | 80 |  | 0
17 | 741128024 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 6,00 kg | m | 85 |  | 0
18 | 741130014 | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0
19 | 741130013 | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 3 |  | 0
20 | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0
21 | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0
22 | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0
23 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8 |  | 0
24 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 4 |  | 0
25 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0
26 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 0
27 | 741450002 | Montáž svorkovnice ekvipotenciálního pospojení | kus | 1 |  | 0
28 | 741310413 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
29 | 741910303 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka | m | 3 |  | 0
30 | 742190005 | Vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 1 |  | 0
31 | 741123811 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně | m | 50 |  | 0
32 | 741123815 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2 uložený pevně | m | 40 |  | 0
33 | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 0.39 | - | 0
Materiál
34 |  | Nožová pojistka 3/315A/400VAC | kus | 3 |  | 0
35 |  | Nožová pojistka 1/50A/400VAC | kus | 3 |  | 0
36 |  | Jistič výkonový, 3-pólový, min.36kA, 250A - elektronická spoušť | kus | 1 |  | 0
37 |  | Instalační jistič 10kA, C 10A, 3P | kus | 1 |  | 0
38 |  | Trafo měřící pro kabel 250/5A, D=21mm | kus | 3 |  | 0
39 |  | Ampérmetr 96x96,x/5A + Stupnice 250/5A AC96 | kus | 1 |  | 0
40 |  | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, Modbus, MID | kus | 1 |  | 0
41 |  | Pojistkový odpínač 32A 690V 3p | kus | 1 |  | 0
42 |  | Pojistka 4A | kus | 3 |  | 0
43 |  | Přístrojový můstek, Montážní deska, montážní profil, DIN lišta | kus | 1 |  | 0
44 |  | Svorka bezšroubová 2,5 mm² | kus | 10 |  | 0
45 |  | Silový vodič H07V-K 95 černá (CYA) | m | 5 |  | 0
46 |  | Silový vodič H07V-K 1,50 černá (CYA) | m | 30 |  | 0
47 |  | Silový vodič H07V-K 2,50 žlutozelená (CYA) | m | 10 |  | 0
48 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 3 X120+70 | m | 85 |  | 0
49 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 16 | m | 45 |  | 0
50 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x2,5 | m | 35 |  | 0
51 |  | 1-YY 1x 50 ZZ | m | 2 |  | 0
52 |  | 1-YY 1x 25 ZZ | m | 35 |  | 0
53 |  | Silový vodič H07V-K 10 žlutozelená (CYA) | m | 30 |  | 0
54 |  | Silový vodič H07V-K 6,00 žlutozelená (CYA) | m | 15 |  | 0
55 |  | Ekvipotenciální přípojnice K 12 10x 2,5-95mm2/prům. 10mm, 1x pásek 30x4mm | kus | 1 |  | 0
56 |  | Vačkový spínač v krytu IP65, IK07, uzamykatelný 63A, 0-1, 4P, červeno-žlutá páčka, povrchová montáž, do +55°C | kus | 1 |  | 0
57 |  | KL 60X150_S, KABELOVÁ LÁVKA, Sendzimir - pozink | m | 3 |  | 0
58 |  | ÚCHYT STĚNOVÝ PRO KL, Sendzimir - pozink | kus | 6 |  | 0
59 |  | KOTVA PRŮVLAKOVÁ, Sendzimir - pozink | kus | 6 |  | 0
60 |  | NSM 6X10_ZNCR, ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM, Galvanicky zinkováno | kus | 12 |  | 0
61 |  | Požární přepážka do 60 min. (minerální deska, tmel, nátěr dle podmínek výrobce) | m2 | 0.1 |  | 0
62 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, dutinky, pásky, třmenové příchytky kabelů, atd. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
63 |  | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. | hod | 1 |  | 0
64 |  | Likvidace a odvoz odpadu elektro (kabely) | kus | 1 |  | 0
65 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (4x tištěná, 1 elektronicky) | kus | 1 |  | 0
66 |  | Revize NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0