## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ |  |  |  | Datum:
Zakázka: | ALFAGEN, ETAPA IX – NN
Zadavatel: | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
PČ | Popis |  |  |  | Cena celkem [CZK]
Část
1 | 1) Osvětlení haly TaO |  |  |  | 0
2 | 2) Rozvody NN haly TaO |  |  |  | 0
3 | 3) Uzemnění, ochranné pospojování - hala TaO |  |  |  | 0
4 | 4) LPS haly TaO |  |  |  | 0
5 | 5) Kabelové nosné systémy haly TaO |  |  |  | 0
6 | 6) Elektroinstalace a LPS haly Odolejování |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady stavby
7 | Kompletní revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 (měření, kontrola, zpráva) | kus | 1 |  | 0
8 | Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná, 1 elektronicky) | kus | 1 |  | 0
9 | Realizační dokumentace (tj. výrobní, dílenská dok. dle uvážení uchazeče) | kus | 1 |  | 0
10 | Plán BOZP na staveništi | kus | 1 |  | 0
11 | Zařízení staveniště (kontejnery, staveništní rozv.atd.) | kus | 1 |  | 0
12 | Zaškolení obsluhy a údržby | kus | 1 |  | 0
13 | VRN - vedlejší náklady dle uvážení uchazeče (např. ubytování, doprava apod.) | kus | 1 |  | 0
Poznámky:
Soupis prací je pro přehlednost rozdělen do více částí (listů). Každá část elektroinstalace hal má svoji rozpočtovou část zahrnující kompletní náklady na zřízení.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů a legend se specifikace materiálu). Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

## 1) Osvětlení haly TaO
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | ALFAGEN, ETAPA IX – NN
Dílčí část: |  | 1) Osvětlení haly TaO
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2025/II) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741372154 | Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů | kus | 309 |  | 0
2 | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 68 |  | 0
3 | 741372077 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů | kus | 26 |  | 0
4 | 741372078 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu | kus | 206 |  | 0
5 | 741372079 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem | kus | 94 |  | 0
6 | 210203901 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | kus | 36 |  | 0
7 | 210204100 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg | kus | 36 |  | 0
8 | 741210201 | Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 3 |  | 0
9 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 5 |  | 0
10 | 741310231 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0
11 | 741310201 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů | kus | 7 |  | 0
12 | 741310041 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | kus | 29 |  | 0
13 | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | kus | 26 |  | 0
14 | 741310042 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0
15 | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
16 | 741311002 | Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů | kus | 5 |  | 0
17 | 741210611 | Montáž pult ovládací - základní prvek | kus | 9 |  | 0
18 | 741112102 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky | kus | 20 |  | 0
19 | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 | kus | 930 |  | 0
20 | 741112131 | Montáž rozvodka nástěnná kovová čtyřhranná 100x100 mm | kus | 125 |  | 0
21 | 741136051 | Propojení kabel silový ohebný bez stínění spojkou do 1 kV 4x1,5 až 6 mm2 | kus | 30 |  | 0
22 | 741122601 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 280 |  | 0
23 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 6223 |  | 0
24 | 741122621 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 150 |  | 0
25 | 741122641 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 230 |  | 0
26 | 741122642 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 910 |  | 0
27 | 741122643 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 315 |  | 0
28 | 741122644 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 75 |  | 0
29 | 741122654 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 19x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 845 |  | 0
30 | 741123318 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně | m | 660 |  | 0
31 | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 40 |  | 0
32 | 742124012 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím | m | 380 |  | 0
33 | 742124013 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna | kus | 4 |  | 0
34 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 525 |  | 0
35 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 20 |  | 0
36 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 40 |  | 0
37 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 0
38 | 741130014 | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0
39 | 741130017 | Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 18 |  | 0
40 | 741910613 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 74 mm | kus | 198 |  | 0
41 | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0.42 | - | 0
42 | 741123811 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně | m | 450 |  | 0
43 | 741123817 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2, 3x35+25 mm2, 3x50+35 až 95+50 mm2, 4x35 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2 uložený pevně | m | 600 |  | 0
44 | 741113851 | Demontáž rozvodky nástěnné plastové čtyřhranné včetně odpojení vodičů | kus | 100 |  | 0
45 | 741111801 | Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně | m | 800 |  | 0
46 | 741914822 | Demontáž žlab kovový š do 250 mm | m | 100 |  | 0
47 | 741211863 | Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m2 | kus | 3 |  | 0
Materiál
48 |  | SV1.1 - Průmyslové LED svítidlo (24,6W, 4120lm, IP66, 4000K, IK10, tmax=45°C) | kus | 44 |  | 0
49 |  | SV1.2 - Průmyslové LED svítidlo (50,4W; 8560lm, IP66, 4000K, IK10, tmax=45°C) | kus | 175 |  | 0
50 |  | SV1.3 - Průmyslové LED svítidlo (68,9W; 11810lm, IP66, 4000K, IK10, tmax=45°C) | kus | 20 |  | 0
51 |  | SV1.3.DALI - Průmyslové LED svítidlo s regulací DALI (68,9W; 11810lm, IP66, 4000K, IK10, tmax=45°C) | kus | 12 |  | 0
52 |  | SV2.1 - LED panel (24W, 3100lm, IP40, 4000K, Ra=80, UGR<19) | kus | 7 |  | 0
53 |  | SV2.2 - LED panel (35W, 4500lm, IP40, 4000K, Ra=80, UGR<19) | kus | 29 |  | 0
54 |  | SV3 - LED panel (24W, 3100lm, IP65, 4000K, Ra=80, UGR<19) | kus | 32 |  | 0
55 |  | SV4 - kruhové LED svítidlo (25W, 3000lm, IP65, 4000K) vč. PIR integrované | kus | 26 |  | 0
56 |  | SV6.1 - Průmyslové LED svítidlo (31,9W; 4060lm, IP66, 4000K, IK10, tmax=70°C) | kus | 9 |  | 0
57 |  | SV6.2 - Průmyslové LED svítidlo (44,4W; 5830lm, IP66, 4000K, IK10, tmax=70°C) | kus | 49 |  | 0
58 |  | SV8 - LED pro osvětlení komunikací (45,3W; 8070lm, IP66, 4000K, IK10) | kus | 36 |  | 0
59 |  | SV.N1 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 3W, 1h) | kus | 71 |  | 0
60 |  | SV.N2 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 1W, 1h) + piktogram (směr, hasící prostředek, EXIT) | kus | 94 |  | 0
61 |  | SV.N3 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 6W, 1h) | kus | 59 |  | 0
62 |  | SV.N4 - Nouzové svítidlo (IP66, IK10, 3W, 1h, optika pro únikové cesty) | kus | 76 |  | 0
63 |  | Hliníkový rámeček pro přisazenou montáž LED panelu | kus | 68 |  | 0
64 |  | Rozvaděč rs47.31 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 20 | kus | 1 |  | 0
65 |  | Rozvaděč rs47.31.1 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 21 | kus | 1 |  | 0
66 |  | Rozvaděč rs47.31.2 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 22 | kus | 1 |  | 0
67 |  | Rozvaděč rs47.32 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 26 | kus | 1 |  | 0
68 |  | Rozvaděč rs47.32.1 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 27 | kus | 1 |  | 0
69 |  | Rozvaděč rs47.33 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 30 | kus | 1 |  | 0
70 |  | Rozvaděč rs47.33.1 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 31 | kus | 1 |  | 0
71 |  | Rozvaděč rs47.33.2 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 32 | kus | 1 |  | 0
72 |  | Spínač sériový - ř.5, IP44, pod omítku, bílá | kus | 4 |  | 0
73 |  | Spínač jednopólový - ř.1, IP44, pod omítku, bílá | kus | 7 |  | 0
74 |  | Spínač sériový - ř.5, IP65, IK07, max. +70°C, na povrch, šedá | kus | 29 |  | 0
75 |  | Spínač jednopólový - ř.1 (ř.2), IP65, IK07, max. +70°C, na povrch, šedá | kus | 21 |  | 0
76 |  | Přepínač střídavý - ř.6, IP65, IK07, max. +70°C, na povrch, šedá | kus | 10 |  | 0
77 |  | Tlačítkový ovladač 1/0 - IP65, IK07, max. +70°C, na povrch, symbol "světlo" | kus | 5 |  | 0
78 |  | PIR přisazené stropní pohybové čidlo 360°, bílá, IP65, 10A, dosah min.8m | kus | 3 |  | 0
79 |  | Ovladací tablo osvětlení na stěnu - min. IP65, IK07 - Krabice s krytím IP 67, 6 otvorů + 6x tlačítkový ovladač 1/0 podsvícený 24V | kus | 9 |  | 0
80 |  | Výložník rovný stěnový s přírubou na uchycení, žárově pozinkovaný, průměr 60 mm, l=500mm | kus | 36 |  | 0
81 |  | Světelný senzor, 24V/DC, 0-100000lx, -20°C až 70°C, IP54/65 | kus | 3 |  | 0
82 |  | KRABICE univerzální do dutých stěn | kus | 20 |  | 0
83 |  | KRABICE S KRYTÍM IP 66 (např. KSK 100_KA), 400V/16A, bezhalogen., samozhášivá 30s, do +60°C, 101x101x63mm, podklad A1 až F, RAL 7035 | kus | 930 |  | 0
84 |  | SPOJOVACÍ KRABICE Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU, LAKOVANÁ METALICKÁ ŠEDÁ, 91X91X54, IP66, do +100°C (např. GW76261) | kus | 125 |  | 0
85 |  | KABELOVÁ VÝVODKA – Z PONIKLOVANÉ MOSAZI – PG11 – IP68 | kus | 315 |  | 0
86 |  | Bezšroubové svorky (např. WAGO) pro CU vodiče 1,5; 2,5; 4 mm2 | kpl | 1 |  | 0
87 |  | Kabelová spojka IP68, 5x2,5mm2; 250V 16A, bezšroubová | kus | 30 |  | 0
88 |  | Silový kabel JYTY-O 2X1 | m | 280 |  | 0
89 |  | Silový kabel JYTY-O 4X1 | m | 150 |  | 0
90 |  | Silový kabel pevný JYTY-O 19X1 | m | 845 |  | 0
91 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-O 3x1,5 | m | 283 |  | 0
92 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 | m | 1795 |  | 0
93 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 | m | 2655 |  | 0
94 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x2,5 | m | 230 |  | 0
95 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 6 | m | 910 |  | 0
96 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 10 | m | 315 |  | 0
97 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 16 | m | 75 |  | 0
98 |  | N2XH-J 3x1,5 | m | 290 |  | 0
99 |  | N2XH-J 3x2,5 | m | 1200 |  | 0
100 |  | Silový kabel AYKY-J 3X240+120 | m | 660 |  | 0
101 |  | Optický kabel 4vl., trubička, koncovky, podružný materiál | m | 380 |  | 0
102 |  | Datový kabel FTP CAT 5E vč. koncovek | m | 40 |  | 0
103 |  | Podružný montážní materiál pro uchycení svítidel | kpl | 1 |  | 0
104 |  | Kabelová příchytka 74 | kus | 198 |  | 0
105 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, dutinky, pásky, třmenové příchytky kabelů do 54mm, atd. | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
106 |  | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. (osvětlení z části Etapa I.) | hod | 16 |  | 0
107 |  | Montážní mechanismy (pojízdné plošiny, lešení, žebříky, lávky apod.) - pronájem, montáž, demontáž | kpl | 1 |  | 0
108 |  | Provedení hrubého úklidu po stavbě | kpl | 1 |  | 0
109 |  | Měření (monitoring) úrovně osvětlení včetně protokolu | kus | 1 |  | 0
110 |  | Programové vybavení PLC, nastavení software, adresace svítidel+tlačítek, oživení systému, odzkoušení funkčnosti vč. všech podružných činností programátora | kus | 3 |  | 0
111 |  | Úprava aplikace nadřazeného ŘS osvětlení - doplnění software, nastavení, oživení vč. všech podružných činností programátora | kus | 1 |  | 0
112 |  | Očištění svítidel pod stropem haly - SV5 a SV7 - od prachu (osvětlení z části Etapa I.) | kus | 311 |  | 0
113 |  | Likvidace a odvoz odpadu (elektro odpad, obalový materiál) | kus | 1 |  | 0

## 2) Rozvody NN haly TaO
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | ALFAGEN, ETAPA IX – NN
Dílčí část: |  | 2) Rozvody NN haly TaO
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2025/II) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741313201 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A se zapojením vodičů | kus | 20 |  | 0
2 | 741313202 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 32 A se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
3 | 741313007 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE nástěnná nebo do parapetního kanálu se zapojením vodičů | kus | 41 |  | 0
4 | 741313043 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů | kus | 17 |  | 0
5 | 741313005 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů | kus | 23 |  | 0
6 | 741110513 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem | m | 50 |  | 0
7 | 741112102 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky | kus | 28 |  | 0
8 | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 | kus | 203 |  | 0
9 | 741112023 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm | kus | 3 |  | 0
10 | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 9 |  | 0
11 | 741310413 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů | kus | 15 |  | 0
12 | 741310402 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
13 | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 108 |  | 0
14 | 741210622 | Montáž stojan dispečerský - podstavec | kus | 12 |  | 0
15 | 741124675 | Montáž kabel Cu topný okruh 400 V 164 m umístěný na konstrukci | kus | 11 |  | 0
16 | 741331076 | Montáž termostatu pro prostředí vlhké nebo mokré se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
17 | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 7 |  | 0
18 | 741210201 | Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 7 |  | 0
19 | 741312534 | Montáž odpínače kompaktního třípólového do 750 V do 400 A bez zapojení vodičů | kus | 4 |  | 0
20 | 741320515 | Montáž jističů kompaktních třípólových do 750 V do 400 A se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
21 | 741320514 | Montáž jističů kompaktních třípólových do 750 V do 250 A se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
22 | 741331032 | Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
23 | 741312501 | Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů | kus | 3 |  | 0
24 | 741350201 | Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | kus | 9 |  | 0
25 | 741331001 | Montáž ampérmetru, voltmetru, wattmetru se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
26 | 741230002 | Montáž deska přístrojová ostatní typová | kus | 4 |  | 0
27 | 741231001 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | kus | 30 |  | 0
28 | 741120307 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95 až 120 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 50 |  | 0
29 | 741120305 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 25 |  | 0
30 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 110 |  | 0
31 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 10200 |  | 0
32 | 741122612 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 315 |  | 0
33 | 741122624 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 175 |  | 0
34 | 741122625 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 875 |  | 0
35 | 741122632 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 345 |  | 0
36 | 741122641 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 1396 |  | 0
37 | 741122642 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 1461 |  | 0
38 | 741122643 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 4661 |  | 0
39 | 741122644 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 370 |  | 0
40 | 741122645 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 285 |  | 0
41 | 741123317 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený pevně (např. AYKY) | m | 930 |  | 0
42 | 741123318 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně | m | 9845 |  | 0
43 | 741122634 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 100 |  | 0
44 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 1141 |  | 0
45 | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 204 |  | 0
46 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 212 |  | 0
47 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 770 |  | 0
48 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 40 |  | 0
49 | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 26 |  | 0
50 | 741130008 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 66 |  | 0
51 | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 16 |  | 0
52 | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 48 |  | 0
53 | 741130013 | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 24 |  | 0
54 | 741130014 | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 164 |  | 0
55 | 741130015 | Ukončení vodič izolovaný do 150 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 60 |  | 0
56 | 741130017 | Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 420 |  | 0
57 | 741910612 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 54 mm | kus | 546 |  | 0
58 | 741910613 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 74 mm | kus | 2787 |  | 0
59 |  | Protipožární kabelová přepážka, EI 60, průřez do 0,5 m2 (oprava v R3-podružná) | kus | 3 |  | 0
60 | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0.42 | - | 0
Materiál
61 |  | Zásuvka nástěnná IP66-67/400V/16A/5P 6h; IEC 60309, vč. vývodky | kus | 20 |  | 0
62 |  | Zásuvka nástěnná IP66-67/400V/32A/5P 6h; IEC 60309, vč. vývodky | kus | 2 |  | 0
63 |  | Zásuvka 230V/16A, IP40 - pod omítkou / v parapetním kanálu, bílá | kus | 41 |  | 0
64 |  | Zásuvka 230V/16A + s přepěťovou ochranou T3, IP40 - pod omítkou / v parapetním kanálu, bílá | kus | 23 |  | 0
65 |  | Jednorámeček pro zásuvky, bílá | kus | 24 |  | 0
66 |  | Dvojrámeček pro zásuvky, bílá | kus | 14 |  | 0
67 |  | Trojrámeček pro zásuvky, bílá | kus | 4 |  | 0
68 |  | Zásuvka 2x 230V/16A, IP40 - pod omítkou, bílá | kus | 17 |  | 0
69 |  | Parapetní kanál 130x65, PVC, bílá, IK07, IP40 vč. krycí lišty, rohy koncové/vnitřní/vnější/odbočné/spojovací | m | 50 |  | 0
70 |  | Přístrojová krabice pro parapetní kanál, 400V/16A | kus | 53 |  | 0
71 |  | KRABICE S KRYTÍM IP 66 (např. KSK 100_KA), 400V/16A, bezhalogen., samozhášivá 30s, do +60°C, 101x101x63mm, podklad A1 až F, RAL 7035 | kus | 150 |  | 0
72 |  | Rozvaděč ABS, IP65, IK07, šedý kryt, 187x122x90mm, RAL7035 vč. svorkovnic (3x5 vstupů max. 25 mm²) a 3xvývodek | kus | 3 |  | 0
73 |  | KRABICE univerzální do dutých stěn | kus | 28
74 |  | PIR přisazené stropní pohybové čidlo 360°, bílá, IP65, 10A, dosah min.8m | kus | 9 |  | 0
75 |  | Vačkový spínač v krytu IP65, IK07, uzamykatelný 63A, 0-1, 4P, červeno-žlutá páčka, povrchová montáž, do +55°C | kus | 15 |  | 0
76 |  | Sporákový spínač nástěnný s vačkovým spínačem, bílý, 25A, 0-1, 3P | kus | 3 |  | 0
77 |  | Zásuvková skříň - typ A Plastová, materiál ABS, IK08, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 85°C, IP65, jištěná s chráničem 40/4/003-A, zásuvky 4x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje 10kA: 2xB16/1, 1xB16/3, 1xPL7-B32/3, 500x330x155mm, barva: světle šedá, IEC 61439-3 | kus | 71 |  | 0
78 |  | Zásuvková skříň - typ B Kryt vysoce odolná tvrzená guma (butyl), zkouška žhavou smyčkou 960°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: černá, rozsah teplot -20°C +80°C, IP65, IK10, jištěná s chráničem 40/4/003-A, zásuvky 2x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje 10kA: 1xB16/1, 1xB16/3, 1xB32/3, 380x260x150mm, IEC 61439-3. | kus | 37 |  | 0
79 |  | Kovový (ocel) stojan, nátěr barvou (šedá), samostatně stojící, pro zásuvkové skříně, rozměry cca 1640x423x287mm. | kus | 12 |  | 0
80 |  | Odporové topné kabely s pláštěm odolným proti UV záření, určené pro ochranu okapů, svodů, úžlabí a střech proti sněhu a ledu. 2750W; 141,4m; IP67, Třída I, vč. příslušenství (příchytky, řetězy) | kus | 11 |  | 0
81 |  | Sada čidel k regulátorům pro řízení vyhřívání střešních okapů a svodů - 1xvlhkost a 1xteplota, -30 až 80 °C, IP65, Třída II vč. prodlužovacího kabelu | kus | 3 |  | 0
82 |  | Bezšroubové svorky (např. WAGO) pro CU vodiče 1,5; 2,5; 4 mm2 | kpl | 1 |  | 0
83 |  | Rozvaděč RVS-R8 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 17 | kus | 1 |  | 0
84 |  | Rozvaděč r47.41 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 23 | kus | 1 |  | 0
85 |  | Rozvaděč r47.41.1 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 24 | kus | 1 |  | 0
86 |  | Rozvaděč r47.41.2 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 25 | kus | 1 |  | 0
87 |  | Rozvaděč r47.42 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 28 | kus | 1 |  | 0
88 |  | Rozvaděč r47.42.1 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 29 | kus | 1 |  | 0
89 |  | Rozvaděč r47.51 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č.33 | kus | 1 |  | 0
90 |  | Rozvaděč r47.51.1 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č.34 | kus | 1 |  | 0
91 |  | Rozvaděč r47.51.2 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 35 | kus | 1 |  | 0
92 |  | Rozvaděč r47.51.3 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 36 | kus | 1 |  | 0
93 |  | Rozvaděč r47.51.4 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 37 | kus | 1 |  | 0
94 |  | Rozvaděč r47.51.5 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 38 | kus | 1 |  | 0
95 |  | Rozvaděč r47.51.1.4.VZV (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 39 | kus | 1 |  | 0
96 |  | Rozvaděč r47.51.3.31 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 44 | kus | 1 |  | 0
97 |  | Pojistkový odpínač velikost 2, 400A, ,3pól | kus | 2 |  | 0
98 |  | Pojistkový odpínač vel.1, 250A,3pól | kus | 2 |  | 0
99 |  | Nožová pojistka 315A/400VAC | kus | 6 |  | 0
100 |  | Nožová pojistka 250A/400VAC | kus | 3 |  | 0
101 |  | Nožová pojistka 160A/400VAC | kus | 3 |  | 0
102 |  | Jistič výkonový, elektronická sp., 3-pólový, min.50kA, 400A | kus | 2 |  | 0
103 |  | Jistič výkonový, elektronická sp., 3-pólový, min.50kA, 250A | kus | 1 |  | 0
104 |  | Jistič výkonový, elektronická sp., 3-pólový, min.36kA, 160A | kus | 1 |  | 0
105 |  | Trafo měřící pro kabel 200/5A, D=21mm | kus | 3 |  | 0
106 |  | Trafo měřící pro kabel 250/5A, D=21mm | kus | 6 |  | 0
107 |  | Analyzátor sítě, 96x96mm, RS485/ModBus RTU | kus | 3 |  | 0
108 |  | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, Modbus, MID | kus | 3 |  | 0
109 |  | Pojistkový odpínač 32A 690V 3p | kus | 3 |  | 0
110 |  | Pojistka 4A | kus | 9 |  | 0
111 |  | Přístrojový můstek, Montážní deska, montážní profil, DIN lišta | kpl | 4 |  | 0
112 |  | Svorka bezšroubová 2,5 mm² | kus | 30 |  | 0
113 |  | Silový vodič H07V-K 95 černá (CYA) | m | 50 |  | 0
114 |  | Silový vodič H07V-K 50 černá (CYA) | m | 25 |  | 0
115 |  | Silový vodič H07V-K 1,50 černá (CYA) | m | 80 |  | 0
116 |  | Silový vodič H07V-K 2,50 žlutozelená (CYA) | m | 30 |  | 0
117 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-O 3x1,5 | m | 110 |  | 0
118 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 | m | 2425 |  | 0
119 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 | m | 4875 |  | 0
120 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 3 X 4 | m | 1890 |  | 0
121 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 3 X 6 | m | 380 |  | 0
122 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 3 X 10 | m | 315 |  | 0
123 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 25 | m | 175 |  | 0
124 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 35 | m | 875 |  | 0
125 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 50 | m | 115 |  | 0
126 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 70 | m | 230 |  | 0
127 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5x2,5 | m | 676 |  | 0
128 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 6 | m | 1131 |  | 0
129 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 10 | m | 3441 |  | 0
130 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 16 | m | 40 |  | 0
131 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 25 | m | 260 |  | 0
132 |  | Kabel silový 1-CYKY-J 5x35 | m | 25 |  | 0
133 |  | N2XH-J 3x1,5 | m | 80 |  | 0
134 |  | N2XH-O 3x1,5 | m | 110 |  | 0
135 |  | N2XH-J 3x2,5 | m | 330 |  | 0
136 |  | N2XH-J 5x2,5 | m | 640 |  | 0
137 |  | N2XH-J 5x6 | m | 330 |  | 0
138 |  | N2XH-J 5x10 | m | 1210 |  | 0
139 |  | N2XH-J 5x16 | m | 330 |  | 0
140 |  | Kabel NSHTÖU 5G10 | m | 10 |  | 0
141 |  | Kabel NSHTÖU 5G2,5 | m | 80 |  | 0
142 |  | Silový kabel AYKY-J 3X 95+70 | m | 470 |  | 0
143 |  | Silový kabel AYKY-J 3X120+70 | m | 460 |  | 0
144 |  | Silový kabel AYKY-J 3X150+70 | m | 890 |  | 0
145 |  | Silový kabel AYKY-J 3X240+120 | m | 8955 |  | 0
146 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 3x240+120 | m | 100 |  | 0
147 |  | Kabelová příchytka 41-54 | kus | 546 |  | 0
148 |  | Kabelová příchytka 55-74 | kus | 2787 |  | 0
149 |  | Požární přepážka do 60 min. (minerální deska, tmel, nátěr dle podmínek výrobce) | m2 | 1 |  | 0
150 |  | Podružný montážní materiál pro uchycení zásuvkových skříní na ocel.konstrukce/stěny | kpl | 1 |  | 0
151 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, dutinky, pásky, třmenové příchytky kabelů do 40mm, atd. | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
152 |  | Montážní mechanismy (pojízdné plošiny, lešení, žebříky, lávky apod.) - pronájem, montáž, demontáž | kpl | 1 |  | 0
153 |  | Provedení hrubého úklidu po stavbě | kpl | 1 |  | 0
154 |  | Likvidace a odvoz odpadu (elektro odpad, obalový materiál) | kus | 1 |  | 0

## 3) Uzemnění TaO
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | ALFAGEN, ETAPA IX – NN
Dílčí část: |  | 3) Uzemnění, ochranné pospojování - hala TaO
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2025/II) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741410001 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu | m | 250 |  | 0
2 | 741410003 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu | m | 210 |  | 0
3 | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 4 |  | 0
4 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 8 |  | 0
5 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 3905 |  | 0
6 | 741120303 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 3700 |  | 0
7 | 741120305 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 305 |  | 0
8 | 741120307 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95 až 120 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 120 |  | 0
9 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 47 |  | 0
10 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 23 |  | 0
11 | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 142 |  | 0
12 | 741130008 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0
13 | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 22 |  | 0
14 | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 12 |  | 0
15 | 741130013 | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 0
16 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 588 |  | 0
17 | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0.42 | - | 0
Materiál
18 |  | Zemnící páska 30x4 FeZn | m | 250 |  | 0
19 |  | NSGAFOU 1x 25 | m | 340 |  | 0
20 |  | NSGAFOU 1x 50 | m | 120 |  | 0
21 |  | Drát měděný - d8 mm (50 mm²) - měkký | m | 210 |  | 0
22 |  | Silový vodič H07V-K 6,00 žlutozelená (CYA) | m | 1551 |  | 0
23 |  | Silový vodič H07V-K 10 žlutozelená (CYA) | m | 2354 |  | 0
24 |  | Silový kabel pevný 1-YY 1x 25 ZZ | m | 3325 |  | 0
25 |  | Silový kabel pevný 1-YY 1x 35 ZZ | m | 35 |  | 0
26 |  | Silový kabel pevný 1-YY 1x 50 ZZ | m | 95 |  | 0
27 |  | Silový kabel pevný 1-YY 1x 70 ZZ | m | 90 |  | 0
28 |  | Silový kabel pevný 1-YY 1x 95 ZZ | m | 120 |  | 0
29 |  | Skříň HP.A (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 43 | kus | 8 |  | 0
30 |  | Skříň HP.B (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 43 | kus | 4 |  | 0
31 |  | Podpěra vedení PV 44b 35 (FeZn+plast) s plastovým podstavcem | kus | 360 |  | 0
32 |  | Svorka - připojovací ekvipot. svorka (nerez), pro prům. 8-10/pásek 30mm, připojení 2,5-95mm² | kus | 112 |  | 0
33 |  | UNI falcová svorka nerez/Al pro prům. 8-10mm vodič 4-50mm pro falcy 0,7-8mm | kus | 210 |  | 0
34 |  | Napínací hlava (nerez) s hroty, pro pásek 25x0,3mm, pro prům. 10mm nebo 2x prům. 6-8mm, respektive 4-50mm | kus | 140 |  | 0
35 |  | Napínací pásek nerez 25x0,3mm, balení = délka 100m | kus | 2 |  | 0
36 |  | UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 2 x 8-10mm | kus | 26 |  | 0
37 |  | Propojovací/zkušební svorka Cu pro prům. 7-10/pásek 30-40mm | kus | 50 |  | 0
38 |  | Připojovací svorka na nosníky s připojovací lamelou a čepelí pro průnik povrchovou ochranou těžké provedení, nerez, provedení připojovací lamela 36-52 mm, Průměr vodiče 8-10 mm | kus | 10 |  | 0
39 |  | Připojovací svorka na nosníky s připojovací lamelou a čepelí pro průnik povrchovou ochranou těžké provedení, nerez, provedení připojovací lamela 20-36 mm, Průměr vodiče 8-10 mm | kus | 20 |  | 0
40 |  | Připojovací svorka na nosníky s připojovací lamelou a čepelí pro průnik povrchovou ochranou těžké provedení, nerez, provedení připojovací lamela 3-20 mm, Průměr vodiče 8-10 mm | kus | 20 |  | 0
41 |  | Tepelně odolná barva pro nástřik vodičů uzemnění - zelená + žlutá | kus | 1 |  | 0
42 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, dutinky, třmenové svorky, pásky apod. | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
43 |  | Průzkumné práce – kontrola provedení stávajícího uzemnění z Etapy I. a II. | hod | 16 |  | 0
44 |  | Montážní mechanismy (pojízdné plošiny, lešení, žebříky, lávky apod.) - pronájem, montáž, demontáž | kpl | 1 |  | 0

## 4) LPS haly TaO
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | ALFAGEN, ETAPA IX – NN
Dílčí část: |  | 4) LPS haly TaO
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2025/II) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 2396 |  | 0
2 | 741420023 | Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby | kus | 60 |  | 0
3 | 741420032 | Montáž svorka hromosvodná na potrubí D přes 200 do 700 mm se zhotovením | kus | 5 |  | 0
4 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 91 |  | 0
5 | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 35 |  | 0
6 | 741430012 | Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan | kus | 34 |  | 0
7 | 998741123 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 6 |  | 0
Materiál
8 |  | Jímací tyč D 40/16/10mm L 7000mm Al se skládacím tříramenným stativem Jímač - Typ A Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem, vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů. Komponenty: - trubka Ø 40 x 5 mm - trubková jímací tyč zúžená, Ø 16/10 mm; volitelně Ø 22 / 16 / 10 mm - dvojitá příložka pro dva dráty prům. 8 - 10 mm - tříramenný stojan pro betonové podstavce s klínem Poloměr stojanu: 1435 mm Plošné rozměry stojanu: 2530 x 2850 mm Materiál stojanu: FeZn Materiál jímací tyče: Al Norma: ČSN EN 62561-(1+2) | kus | 22 |  | 0
9 |  | Jímací tyč D 40/16/10mm L 8000mm Al se skládacím tříramenným stativem Jímač - Typ B Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem, vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů. Komponenty: - trubka Ø 40 x 5 mm - trubková jímací tyč zúžená, Ø 16/10 mm; volitelně Ø 22 / 16 / 10 mm - dvojitá příložka pro dva dráty prům. 8 - 10 mm - tříramenný stojan pro betonové podstavce s klínem Poloměr stojanu: 1435 mm Plošné rozměry stojanu: 2530 x 2850 mm Materiál stojanu: FeZn Materiál jímací tyče: Al Norma: ČSN EN 62561-(1+2) | kus | 5 |  | 0
10 |  | Jímací tyč D 40/16/10mm L 4000mm Al se skládacím tříramenným stativem Jímač - Typ C Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem, vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů. Komponenty: - trubka Ø 40 x 5 mm - trubková jímací tyč zúžená, Ø 16/10 mm; volitelně Ø 22 / 16 / 10 mm - dvojitá příložka pro dva dráty prům. 8 - 10 mm - tříramenný stojan pro betonové podstavce s klínem Poloměr stojanu: 560 mm Plošné rozměry stojanu: 1210 x 1340 mm Materiál stojanu: FeZn Materiál jímací tyče: Al Norma: ČSN EN 62561-(1+2) | kus | 7 |  | 0
11 |  | Betonový podstavec, 17 kg, Připevnění: Ø 16 mm, Průměr: 337 mm, Materiál: beton (C45/55) | kus | 177 |  | 0
12 |  | Podložka pro betonové podstavce hmotnost 17 kg | kus | 81 |  | 0
13 |  | Drát uzemňovací, průměr 8 mm, měkký, materiál:AlMgSi | m | 2326 |  | 0
14 |  | Drát nerezový - d10 mm - V4A | m | 70 |  | 0
15 |  | Střešní držák ved.,SET s 4,6 kg zákl. - Provedení: Odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům - Materiál držáku vedení: umělá hmota - Barva držáku vedení: šedá - Průměr drátu: 8-10 mm - Hmotnost: 4,6 kg - Zátěž beton: (C35/45) - Rozměr: 300 x 300 x 84 mm | kus | 412 |  | 0
16 |  | Třmen na okapovou rouru D 60-150mm, nerez s otvorem pro připojení D 10,5mm | kus | 466 |  | 0
17 |  | Podpěra vedení na stěnu PV 1s N (nerez) | kus | 550 |  | 0
18 |  | Štítek pro označení svodu (bez čísla), Al pro prům. 7-10mm/pásek30mm | kus | 35 |  | 0
19 |  | UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 2 x 8-10mm | kus | 60 |  | 0
20 |  | Bezpečnostní tabulka BT P A5 (plast) | kus | 35 |  | 0
21 |  | Svorka univerzální SU N (nerez) | kus | 550 |  | 0
22 |  | Svorka na okapové žlaby SOc N (nerez) | kus | 60 |  | 0
23 |  | Dilatační vložka AlMgSi 8mm | kus | 6 |  | 0
24 |  | Napínací hlava s hroty, pro pásek 25x0,3 (pásek 25x0,3 je v části 3) | kus | 5 |  | 0
25 |  | Připojovací set, lano Cu 16mm - systém pro propojení bezpečnostních lanových zádržných systémů na střechách s jímací soustavou - provedení s připojovací sponou pro bezpečnostní lano a svorku - Rozsah spony/průměr lana: Ø 8 mm - Materiál připojovací lamely: nerez - Rozsah svorky: 6 - 10 mm - Materiál svorky: nerez - Délka: 1000 mm - Materiál propojovacího lana: Cu - Průřez: 16 mm2 | kus | 31 |  | 0
26 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky apod. | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
27 |  | Montážní mechanismy (pojízdné plošiny, lešení, žebříky, lávky apod.) - pronájem, montáž, demontáž - případná montáž svodů za pomoci lezecké techniky | kpl | 1 |  | 0

## 5) Kabelové nosné systémy - TaO
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | ALFAGEN, ETAPA IX – NN
Dílčí část: |  | 5) Kabelové nosné systémy haly TaO
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2025/II) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 971012411 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,50 m2 | kus | 84 |  | 0
2 | 971011411 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,50 m2 | kus | 75 |  | 0
3 | 767590190 | Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaze | kus | 130 |  | 0
4 | 741990012 | Zhotovení otvor kruhový D přes 21 do 29 mm | kus | 100 |  | 0
5 | 741910302 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná oboustranná | m | 5542 |  | 0
6 | 741910421 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | m | 275 |  | 0
7 | 741910152 | Montáž výložník atypický nástěnný se stojinou a 2 ramena | kus | 400 |  | 0
8 | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 3375 |  | 0
9 | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 200 |  | 0
10 | 741110203 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá bezzávitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně | m | 1155 |  | 0
11 | 741110233 | Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 29 do 48 mm uložená pevně | m | 200 |  | 0
12 | 741910501 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných | kg | 300 |  | 0
13 | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0.42 | - | 0
Materiál
14 |  | Kabelový žebřík, děrovaná bočnice 110x600, délka 6000mm, tl.2mm, ocel, pásově zinkováno | m | 1800 |  | 0
15 |  | Podélná spojka pro syst.pro velká rozpětí 110, 110x500, ocel, pozink | kus | 400 |  | 0
16 |  | Oblouk 90° pro kab.žebř. pro vel.rozp.110 110x600, ocel, pásově zinkováno | kus | 16 |  | 0
17 |  | Svorka, pro kabelový žebřík L110, 60x30, Ocel, žárově zinkováno (např. LKS 60/4 FT) | kus | 780 |  | 0
18 |  | Šroub vratový M6x20 s maticí | kus | 780 |  | 0
19 |  | KABELOVÁ LÁVKA, KL 60X600, délka 3000mm, Sendzimir - pozink | m | 1200 |  | 0
20 |  | Držák těžký 600, žár.zinek | kus | 960 |  | 0
21 |  | Šroub M16 x 100 mm + matka + podložky, pro příruby | kus | 960 |  | 0
22 |  | Víko š. 600, sendzimir, 2000m | m | 30 |  | 0
23 |  | OBLOUK HORIZONTÁLNÍ, 60X600, Sendzimir - pozink | kus | 30 |  | 0
24 |  | T-KUS, 60X600, Sendzimir - pozink | kus | 30 |  | 0
25 |  | SPOJKA KLOUBOVÁ, SK 60, Sendzimir - pozink | kus | 20 |  | 0
26 |  | KABELOVÁ LÁVKA, KL 60X300, délka 3000mm Sendzimir - pozink | m | 426 |  | 0
27 |  | Víko š. 300, sendzimir, 2000m | m | 10 |  | 0
28 |  | Oblouk 60x300mm sendzimir | kus | 10 |  | 0
29 |  | DRŽÁK TĚŽKÝ 300, Žárově zinkováno | kus | 204 |  | 0
30 |  | MATICE POSUVNÁ, PM 41 M 10_ZNCR, Galvanicky zinkováno | kus | 204 |  | 0
31 |  | ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU, 10X20, Galvanicky zinkováno | kus | 204 |  | 0
32 |  | DRÁTĚNÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU, 60X150, galvanicky zinkováno | m | 1086 |  | 0
33 |  | DRÁTĚNÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU, 35X100, galvanicky zinkováno | m | 735 |  | 0
34 |  | KABELOVÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU, děrovaný, 60X75X1.00, Sendzimir - pozink | m | 295 |  | 0
35 |  | VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, V 75, Sendzimir - pozink | m | 235 |  | 0
36 |  | ÚCHYT VÍKA, Geomet | kus | 510 |  | 0
37 |  | Tuhá trubka bezhalogenová PPO pr. 32 mm, 750N/5cm, světle šedá, délka 3m | m | 3375 |  | 0
38 |  | Ohebná trubka PE LPE-1 pr. 28,5 mm, 320N/5cm, bílá | m | 200 |  | 0
39 |  | Spojka násuvná bezhalogenová pro trubky EN pr. 32 mm, světle šedá. | kus | 800 |  | 0
40 |  | Ocelová trubka bez závitu EN pr. 32 mm, 1250N/5cm, pozinkovaná, délka 3m | m | 1155 |  | 0
41 |  | Ohebná trubka kovová pr. 28,9 mm, 750N/5cm | m | 200 |  | 0
42 |  | Spojka násuvná pro ocelové trubky bez závitu EN pr. 32 mm, ZN-Ni. | kus | 350 |  | 0
43 |  | Upínací svorka těžká s maticí kombi M12x75, Ocel, žárově zinkováno | kus | 380 |  | 0
44 |  | Upínací svorka lehká s maticí kombi M10x50, Ocel, žárově zinkováno | kus | 420 |  | 0
45 |  | Stropní profil těžký 2000, SPU 2000, žár.zinek | kus | 45 |  | 0
46 |  | Stropní profil těžký 1500, SPU 1500, žár.zinek | kus | 55 |  | 0
47 |  | Stropní profil těžký 250, SPU 250, žár.zinek | kus | 40 |  | 0
48 |  | Stropní profil těžký 500, SPU 500, žár.zinek | kus | 50 |  | 0
49 |  | Profil střední 200, SPS 200, žár.zinek | kus | 210 |  | 0
50 |  | Úchyt kabelové lávky 35X110, žár.zinek | kus | 240 |  | 0
51 |  | Upevňovací svorka pro max.tloušťku nosníku 20 mm, Ocel (např. BFK 187 33 FT) | kus | 450 |  | 0
52 |  | Upevňovací svorka pro max.tloušťku nosníku 20 mm, Ocel (např. BFK 166 58 20 FT) | kus | 450 |  | 0
53 |  | Svorka, pro mřížový žlab, Ocel, galv. Zinek (např. GKS 34 G S) | kus | 900 |  | 0
54 |  | Sklopná kotva na stropy z trapézových plechů, M8, 500mm, 0,8kN vč. matice spojovací M8×24 pozink | kus | 550 |  | 0
55 |  | ZÁVĚS STŘEDOVÝ pro drátěné žlaby, Galvanicky zinkováno | kus | 1100 |  | 0
56 |  | TYČ ZÁVITOVÁ M8, 2000mm, Galvanicky zinkováno | kus | 550 |  | 0
57 |  | Podpěra na strop pro drátěné žlaby 150 + Výztuha pro profil | kus | 60 |  | 0
58 |  | Držák střední pro drátěné žlaby 150, nástěnná konzole, Galvanicky zinkováno | kus | 114 |  | 0
59 |  | Podpěra na strop pro drátěné žlaby 100, Galvanicky zinkováno | kus | 80 |  | 0
60 |  | Držák střední pro drátěné žlaby 100, nástěnná konzole, Galvanicky zinkováno | kus | 50 |  | 0
61 |  | Třmenová svorka VS 41X41 F | kus | 400 |  | 0
62 |  | C-profil - montážní profil MP 41x21 sendzimir 3000mm | kus | 35 |  | 0
63 |  | PŘÍCHYTKA PVC SVĚTLE ŠEDÁ/RAL 7035 (např.5332_KA) | kus | 1800 |  | 0
64 |  | Příchytka (kovová) pro ocelové trubky pr. 32 mm, pozinkovaná | kus | 470 |  | 0
65 |  | Natloukací příchytka pro trubku 30-35 mm, na profil 14-20 mm, zinek | kus | 400 |  | 0
66 |  | šroubovací příchytka s objímkou 30-35mm, na profil 0-16mm, zinek | kus | 400 |  | 0
67 |  | Profil U třístranně děrovaný, 50x30x3000, tl. 2,5 mm, Ocel pásově zinkováno | kus | 30 |  | 0
68 |  | Základová deska, pro závěs U-profil, Ocel, žárově zinkováno | kus | 16 |  | 0
69 |  | Průvlaková kotva 10x95, pozink | kus | 34 |  | 0
70 |  | KOTVA PRŮVLAKOVÁ, KPO 8X97_POGMT, Geomet | kus | 54 |  | 0
71 |  | ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM, NSM 6X10, Galvanicky zinkováno | kus | 13800 |  | 0
72 |  | SPOJKA, S 60X200, Sendzimir - pozink | kus | 1490 |  | 0
73 |  | VÍČKO OCHRANNÉ na hrany profilů | kus | 400 |  | 0
74 |  | Montážní deska na el.insta.krabice DZMD_VS, drátěný žlab | kus | 400 |  | 0
75 |  | Systém uzemnění lávek a žlabů - svorky, spojky, oka atd | kpl | 1 |  | 0
76 |  | Drobný montážní materiál na kontrukce, hmoždinky, ochranné kryty hran lávek apod. | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
77 |  | Montážní mechanismy (pojízdné plošiny, lešení, žebříky, lávky apod.) - pronájem, montáž, demontáž | kpl | 1 |  | 0

## 6) Odolejování
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | ALFAGEN, ETAPA IX – NN
Dílčí část: |  | 6) Elektroinstalace a LPS haly Odolejování
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS 2025/II) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 210203901 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | kus | 5 |  | 0
2 | 210204100 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg | kus | 5 |  | 0
3 | 741372154 | Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů | kus | 24 |  | 0
4 | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
5 | 741372078 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu | kus | 4 |  | 0
6 | 741372079 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem | kus | 1 |  | 0
7 | 741331076 | Montáž termostatu pro prostředí vlhké nebo mokré se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
8 | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 3 |  | 0
9 | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0
10 | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 | kus | 80 |  | 0
11 | 741320514 | Montáž jističů kompaktních třípólových do 750 V do 250 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
12 | 741331032 | Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
13 | 741312501 | Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů | kus | 2 |  | 0
14 | 741350201 | Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
15 | 741230002 | Montáž deska přístrojová ostatní typová | kus | 1 |  | 0
16 | 741231001 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0
17 | 741310413 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
18 | 741120303 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 15 |  | 0
19 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 35 |  | 0
20 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 495 |  | 0
21 | 741122641 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 80 |  | 0
22 | 741122643 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 210 |  | 0
23 | 741122624 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 50 |  | 0
24 | 741410001 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu | m | 80 |  | 0
25 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 28 |  | 0
26 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 60 |  | 0
27 | 741120303 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 100 |  | 0
28 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 28 |  | 0
29 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 40 |  | 0
30 | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8 |  | 0
31 | 741910302 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná oboustranná | m | 72 |  | 0
32 | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 102 |  | 0
33 | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 100 |  | 0
34 | 741110203 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá bezzávitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně | m | 63 |  | 0
35 | 741110204 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá bezzávitová D přes 42 mm uložená pevně | m | 84 |  | 0
36 | 971011411 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,50 m2 | kus | 3 |  | 0
37 | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 55 |  | 0
38 | 741420023 | Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby | kus | 4 |  | 0
39 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 4 |  | 0
40 | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 4 |  | 0
41 | 741430012 | Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan | kus | 4 |  | 0
42 | 741910512 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 5 do 10 kg | kus | 4 |  | 0
43 | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0.42 | - | 0
Materiál
44 |  | SV1.3 - Průmyslové LED svítidlo (68,9W; 11810lm, IP66, 4000K, IK10, tmax=45°C) | kus | 24 |  | 0
45 |  | SV8 - LED pro osvětlení komunikací (45,3W; 8070lm, IP66, 4000K, IK10) | kus | 5 |  | 0
46 |  | SV.N1 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 3W, 1h) | kus | 4 |  | 0
47 |  | SV.N2 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 1W, 1h) + piktogram (směr, hasící prostředek, EXIT) | kus | 1 |  | 0
48 |  | Výložník rovný stěnový s přírubou na uchycení, žárově pozinkovaný, průměr 60 mm, l=500mm | kus | 5 |  | 0
49 |  | Spínač jednopólový - ř.1 (ř.2), IP65, IK07, max. +70°C, na povrch, šedá | kus | 1 |  | 0
50 |  | Tlačítkový ovladač 1/0 - IP65, IK07, max. +70°C, na povrch, symbol "světlo" | kus | 1 |  | 0
51 |  | Vačkový spínač v krytu IP65, IK07, uzamykatelný 63A, 0-1, 4P, červeno-žlutá páčka, povrchová montáž, do +55°C | kus | 3 |  | 0
52 |  | Odolný termostat, 230 V/50 Hz, 16A, Krytí, IP 65, ovládací kolečko, Externí čidlo (4 m dlouhé, IP 64), rozsah 0-60°C, Na stěnu | kus | 1 |  | 0
53 |  | Zásuvková skříň - typ B Kryt vysoce odolná tvrzená guma (butyl), zkouška žhavou smyčkou 960°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: černá, rozsah teplot -20°C +80°C, IP65, IK10, jištěná s chráničem 40/4/003-A, zásuvky 2x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje 10kA: 1xB16/1, 1xB16/3, 1xB32/3, 380x260x150mm, IEC 61439-3. | kus | 3 |  | 0
54 |  | KRABICE S KRYTÍM IP 66 (např. KSK 100_KA), 400V/16A, bezhalogen., samozhášivá 30s, do +60°C, 101x101x63mm, podklad A1 až F, RAL 7035 | kus | 80 |  | 0
55 |  | Bezšroubové svorky (např. WAGO) pro CU vodiče 1,5; 2,5; 4 mm2 | kpl | 1 |  | 0
56 |  | Pojistkový odpínač vel.1, 160A,3pól | kus | 1 |  | 0
57 |  | Nožová pojistka 125A/400VAC | kus | 3 |  | 0
58 |  | Jistič výkonový, elektronická sp., 3-pólový, min.25kA, 125A | kus | 1 |  | 0
59 |  | Trafo měřící pro kabel 100/5A, D=21mm | kus | 3 |  | 0
60 |  | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, Modbus, MID | kus | 1 |  | 0
61 |  | Pojistkový odpínač 32A 690V 3p | kus | 1 |  | 0
62 |  | Pojistka 4A | kus | 3 |  | 0
63 |  | Přístrojový můstek, Montážní deska, montážní profil, DIN lišta | kpl | 1 |  | 0
64 |  | Rozvaděč rvs14.84 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 40 | kus | 1 |  | 0
65 |  | Svorka bezšroubová 2,5 mm² | kus | 10 |  | 0
66 |  | Silový vodič H07V-K 35 černá (CYA) | m | 15 |  | 0
67 |  | Silový vodič H07V-K 1,50 černá (CYA) | m | 20 |  | 0
68 |  | Silový vodič H07V-K 2,50 žlutozelená (CYA) | m | 15 |  | 0
69 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-O 3x1,5 | m | 30 |  | 0
70 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 | m | 465 |  | 0
71 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5x2,5 | m | 80 |  | 0
72 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 10 | m | 210 |  | 0
73 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 25 | m | 50 |  | 0
74 |  | Zemnící páska 30x4 FeZn | m | 80 |  | 0
75 |  | Podpěra vedení PV 44b 35 (FeZn+plast) s plastovým podstavcem | kus | 90 |  | 0
76 |  | UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 2 x 8-10mm | kus | 2 |  | 0
77 |  | Svorka univerzální SU N (nerez) | kus | 2 |  | 0
78 |  | Silový kabel pevný 1-YY 1x 25 ZZ | m | 45 |  | 0
79 |  | Silový vodič H07V-K 6,00 žlutozelená (CYA) | m | 100 |  | 0
80 |  | Svorka - připojovací ekvipot. svorka (nerez), pro prům. 8-10/pásek 30mm, připojení 2,5-95mm² | kus | 12 |  | 0
81 |  | UNI falcová svorka nerez/Al pro prům. 8-10mm vodič 4-50mm pro falcy 0,7-8mm | kus | 6 |  | 0
82 |  | Napínací hlava (nerez) s hroty, pro pásek 25x0,3mm, pro prům. 10mm nebo 2x prům. 6-8mm, respektive 4-50mm | kus | 6 |  | 0
83 |  | DRÁTĚNÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU, 60X150, galvanicky zinkováno | m | 27 |  | 0
84 |  | DRÁTĚNÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU, DZI 35X100, galvanicky zinkováno | m | 45 |  | 0
85 |  | Upevňovací svorka pro max.tloušťku nosníku 20 mm, Ocel (např. BFK 187 33 FT) | kus | 32 |  | 0
86 |  | Upevňovací svorka pro max.tloušťku nosníku 20 mm, Ocel (např. BFK 166 58 20 FT) | kus | 40 |  | 0
87 |  | Svorka, pro mřížový žlab, Ocel, galv. Zinek (např. GKS 34 G S) | kus | 72 |  | 0
88 |  | Tuhá trubka bezhalogenová PPO pr. 32 mm, 750N/5cm, světle šedá, délka 3m | m | 102 |  | 0
89 |  | Ohebná trubka PE LPE-1 pr. 28,5 mm, 320N/5cm, bílá | m | 100 |  | 0
90 |  | Spojka násuvná bezhalogenová pro trubky EN pr. 32 mm, světle šedá. | kus | 200 |  | 0
91 |  | PŘÍCHYTKA PVC SVĚTLE ŠEDÁ/RAL 7035 (např. 5332_KA) | kus | 50 |  | 0
92 |  | Ocelová trubka bez závitu pr. 32 mm, 1250N/5cm, žárově zinkovaná, délka 3m | m | 63 |  | 0
93 |  | Ocelová trubka bez závitu pr. 54 mm, 1250N/5cm, žárově zinkovaná, 3m | m | 96 |  | 0
94 |  | šroubovací příchytka s objímkou 30-35mm, na profil 0-16mm, zinek | kus | 150 |  | 0
95 |  | šroubovací příchytka s objímkou 50-60mm, na profil 0-16mm, zinek | kus | 100 |  | 0
96 |  | Podružný montážní materiál pro uchycení svítidel | kpl | 1 |  | 0
97 |  | Podružný montážní materiál pro uchycení zásuvkových skříní na ocel.konstrukce/stěny | kpl | 1 |  | 0
98 |  | Jímací tyč D 40/22/16/10 mm Al L 8500 mm s uzemňovacím třmenem a svorkou KS | kus | 4 |  | 0
99 |  | Úchyt na zábradlí D 48-60mm pro trubku D -50mm, nerez | kus | 28 |  | 0
100 |  | Drát uzemňovací, průměr 8 mm, měkký, materiál: AlMgSi | m | 55 |  | 0
101 |  | Svorka na okapové svody ST N (nerez) | kus | 28 |  | 0
102 |  | Podpěra vedení na stěnu PV 1s N (nerez) | kus | 8 |  | 0
103 |  | Štítek pro označení svodu (bez čísla), Al pro prům. 7-10mm/pásek30mm | kus | 4 |  | 0
104 |  | UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 2 x 8-10mm | kus | 4 |  | 0
105 |  | Bezpečnostní tabulka BT P A5 (plast) | kus | 4 |  | 0
106 |  | Svorka na okapové žlaby SOc N (nerez) | kus | 4 |  | 0
107 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, dutinky, pásky, třmenové příchytky kabelů do 40mm, atd. | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
108 |  | Průzkumné práce – kontrola provedení stávajícího uzemnění z Etapy I. a II. | hod | 4 |  | 0
109 |  | Montážní mechanismy (pojízdné plošiny, lešení, žebříky, lávky apod.) - pronájem, montáž, demontáž | kpl | 1 |  | 0