## EZS,CCTV - Elektronický z...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {955acac5-c176-4aca-bf03-6af142fcd2f0}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
EZS,CCTV - Elektronický zabezpečovací systém a kamerový systém
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | ´18.03.2025
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Gemersko-malohontské múzeum |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO: | 47160063
|  | VARGA ELEKTRO s.r.o. |  |  |  | IČ DPH: | SK2023780440
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Bc. Stanislav VARGA |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 23% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 23% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
#REF!
Objekt:
EZS,CCTV - Elektronický zabezpečovací systém a kamerový systém
Miesto: |  |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | ´18.03.2025
Objednávateľ: |  |  | Gemersko-malohontské múzeum |  |  | Projektant: | VARGA ELEKTRO s.r.o.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Bc. Stanislav VARGA
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | [5 empty] | 0
| 23-M - Elektronický zabezpečovací systém | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
#REF!
Objekt:
EZS,CCTV - Elektronický zabezpečovací systém a kamerový systém
Miesto: |  |  | Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | ´18.03.2025
Objednávateľ: |  |  | Gemersko-malohontské múzeum |  |  | Projektant: | VARGA ELEKTRO s.r.o.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Bc. Stanislav VARGA
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 833.4274 |  | 1.3903 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 833.4274 |  | 1.3903 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 479.12 |  | 0.6572 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210010108.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia | m | 2120 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.092 | 195.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1696433823
2 | M | 345750065500.S | Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm | m | 2120 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0.3604 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 575399824
3 | K | 210011306.S | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | ks | 4240 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.067 | 284.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1800590689
4 | M | 311310008410.S | Hmoždinka pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu 8x40 mm, PE | ks | 4240 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 7e-05 | 0.2968 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1991490144
5 | M | E00088338 | Páska sťahovacia 250x4,8 UV čierna T4251UV bal=100 ks | BAL | 15 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1516274672
| D | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 156.3754 |  | 0.29255 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 220511031.S | Kábel FTP v rúrkach/lištách | m | 1450 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.061 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1784736164
7 | M | 341230001800.S | Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 | m | 1450 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.058 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1978010486
8 | K | 220 26-1662 | Značenie trasy vedenia | m | 1020 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1507084891
9 | K | 220511025.S | Montáž konektoru (zástrčky) | ks | 50 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.22922 | 11.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 704684421
10 | M | 383150009520.S | Konektor RJ45/s, pre priamu montáž na inštalačné káble Cat 7A, Cat 7, Cat 6A, Cat 6 | ks | 50 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -398703542
11 | K | 220512023.S | Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky od 1300 do 1750 mm, hĺbky 600-800 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.0718 | 2.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1747322585
12 | M | 383180006600.S | Rozvádzač stojanový 19", vxšxh 1750x600x600 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 743883881
13 | K | 220512037.S | Montáž podstavca pod rozvadzač, s filtrom | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.38792 | 0.38792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1094182178
14 | M | 383180011900.S | Podstavec 600x600 mm, s filtrom, pre stojanové a serverové rozvádzače | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 734957830
15 | K | 220512039.S | Montáž police do rozvadzača, perferovaná | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.28212 | 1.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1139850356
16 | M | 383180012600.S | Polica perforovaná 19", hĺbka 250 mm, výška 32.2 mm, nosnosť 20 kg | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1039962334
17 | K | 220512042.S | Montáž osvetlovacej jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.27331 | 0.27331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1529455509
18 | M | 383180011600.S | Osvetľovacia jednotka 19", trojbodová, 1U | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 710543366
19 | K | 220512046.S | Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.52016 | 0.52016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 569572487
20 | M | 383180013600.S | Rozvodný panel 19", 8x230V, prepäťová ochrana, výška 55 mm, kábel 3 m | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -505581590
21 | K | 220512052.S | Montáž ventilačnej jednotky, 4x ventilátor | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.33502 | 0.33502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2083070360
22 | M | 383180014500.S | Ventilačná jednotka strešná, alebo podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 526547050
23 | K | 220512060.S | Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.12343 | 0.74058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -197260313
24 | M | 383180011000.S | Držiak patch káblov 19", kovový, výška 44,5 mm | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -253001663
25 | K | 220512107.S | Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.3313 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 800221287
26 | M | 383150020200.S | Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, 10G, komplet osadený | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 977973828
27 | K | 220512124.S | Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m | ks | 25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1467449707
28 | M | 383150015800.S | Patch kábel STP, Cat.6, LSOH bezhalogénový, 0.5 m | ks | 13 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00325 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1563172489
29 | M | 383150015900.S | Patch kábel STP, Cat.6, LSOH bezhalogénový, 1 m | ks | 12 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1666557995
30 | K | 220512110.S | Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45 | ks | 25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.26449 | 6.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1955828219
31 | K | 220512131.S | Značenie prípojných miest na strane rozvadzača | ks | 25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.0529 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -89678595
32 | K | 220512134.S | Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu | ks | 25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.26449 | 6.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1567509673
33 | K | 22051SW | SWTITCH pre kamerový systém do RACKu, 48portov | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 4.4963 | 4.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -148301117
34 | M | 3_21 | Switch – do racku, managed, 48× RJ-45, 6× SFP+, IGMP, PoE, QoS | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1193688744
35 | K | 220732130.S | Montáž a zapojenie kamery IP tubusovej na stenu | ks | 25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.83 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1482689814
36 | M | IPC-UFW3859S-S-IL | Kompaktná IP kamera Dahua IPC-UFW3859S-S-IL-0280B 8 Mpx | ks | 25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00191 | 0.04775 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1335692845
37 | M | PFA134 | Dahua PFA134 prídavný límec pre kamery | ks | 25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00191 | 0.04775 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -2061720916
38 | K | 220732211.S | Montáž a zapojenie IP záznammového zariadenia XRN do 64 kanálov | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1129611887
39 | M | NVR5832-EI | IP záznamové zariadenie Dahua NVR5832-EI IP, pre 32 kamier | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -203821679
40 | K | 220731091.SKS | Montáž monitora, pripevnenie a uloženie prvkov, pripojenie sieťového kábla, nastavenie param. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.837 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -521295223
41 | M | 210-BGPJ | LCD monitor 23.8" Full HD 1920×1080 VA, 16:9, 8 ms, 60Hz, 8bit | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 729096242
42 | K | 220110346.S | Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC | ks | 25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -724477071
43 | K | 220320706.S | Kamerový ochranný systém oživenie, nastavenie, preskúšanie a uvedenie do prevádzky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1320457861
44 | K | 220711110.SKAM | Zaškolenie obsluhy - kamerový systém | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1953968603
45 | K | VRN4KAM | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia: 3 paré | eur | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1247452320
46 | K | VRN2K | Východisková odborná prehliadka kamerového systému | eur | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 863753938
47 | K | 220711110.S2KAM | Skúšobná prevádzka 24hod pre kamerový systém | hod | 24 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1344839183
48 | K | VRN6 | Globál zriadenia staveniska 6% z montáže zariadení a inštalač.materiálu | % | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1647465169
49 | K | VRN7 | Dopravné náklady 1% z dodávky zariadení a inštalač.materiálu | % | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -477591011
50 | K | POZN1 | Aktívne prvky dátovej siete nie sú súšasťou tohto rozpočtu |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106818648
| D | 23-M | Elektronický zabezpečovací systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 197.932 |  | 0.44059 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 210 02-0912p | Protipožiarna upchávka pri prestupe vodičov v stenách | ks | 24 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -96999224
52 | M | 2004614 | Speňujúci protipožiarny tmel CFS-IS, 310ml | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -157457451
53 | M | 2116246 | Samolepiaci disk z protipožiarneho tmelu pre samostatné káble a káblové zväzky v otvoroch priemeru až do 25 mm | ks | 24 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2041674763
54 | M | 3488606 | Identifikačné štítky pre inštalácie požiarnej ochrany | ks | 24 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1624897742
55 | K | 460 68-0022 | Prieraz v betóne alebo v stene | ks | 24 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 466768474
56 | K | 220 20-0251 | Označenie káblov - štítky | ks | 94 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -817848498
57 | M | 22020-0251M | Označenie káblov - štítky | ks | 94 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154340081
58 | K | UPHL | Uvedenie hlásiča do prevádzky | ks | 92 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -955179600
59 | K | UPR2_5 | Úprava konca vodiča do 2,5mm | ks | 92 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1331951261
60 | M | FR2_5 | Forma káblová do 5x2 | ks | 92 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1879610899
61 | K | 220711030.S | Montáž a zapojenie klavesnice k EZS | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1028337797
62 | M | K641R | Paradox K641R+ textová LCD klávesnica | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00083 | 0.00166 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -447368808
63 | K | 220711038.S | Montáž a zapojenie informačného panela | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1277559344
64 | M | DGP ANC1 | Informačný panel - ANNUNCIATOR DGP ANC1 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 931046519
65 | K | EZS | Osadenie, montáž skrinky pre EZS | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1605676153
66 | M | SKEZS | Skrinka pre ústredňu EVO192 s príslušenstvom | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 319646013
67 | K | US_FlexES | Osadenie, montáž a zapojenie ústředne EPS, bez naporogramovania | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364809343
68 | M | EVO192 | Paradox DIGIPLEX EVO192 zabezpečovacia ústredňa | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 711879881
69 | M | PCS265V7 | Paradox PCS265V7 komunikátor GSM/LTE | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1607355376
70 | M | PS25 | Paradox PS25 doplnkový zdroj | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1741113782
71 | M | PS817 | Paradox PS817 spínaný prídavný zdroj | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1805822513
72 | M | PCS250 | Paradox PCS250-SWAN GSM/GPRS komunikátor | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 824520394
73 | K | ZZVDC | Záložný napájací zdroj | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1547891316
74 | M | MS24-12 | Batéria 24Ah 12V | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92375130
75 | K | 220330101.S | Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku | ks | 13 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.384 | 4.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -817901590
76 | M | 404830004450.S | Tlačítkový hlásič špeciálny, 1 spínací kontakt, so sklíčkom | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0009 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 364833563
77 | M | 3045-W | Tiesňový hlásič, výklopný | ks | 10 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 753774671
78 | K | 220711085.S | Montáž a zapojenie dymového detektoru | ks | 34 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.7 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1144074137
79 | M | 404830000400.S | Detektor požiarny duálny s dymovým fotoelektrickým senzorom a teplotným snímačom | ks | 34 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00048 | 0.01632 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -478846332
80 | K | 220711090.S | Montáž a zapojenie piezo sirény interierovej | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -12131845
81 | M | 404640000700.S | Maják so sirénou, 102 dB, 15 mA , IP54 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00642 | 0.01284 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1462264036
82 | K | 220711020.S | Montáž a zapojenie magnetického kontaktu dverí | ks | 12 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 923548959
83 | M | EZS MAS 303 | Povrchový magnetický kontakt | ks | 12 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00852 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -490554007
84 | K | 220711040.S | Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena | ks | 17 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -431673134
85 | M | NV37M | Snímač pohybu digitálny PIR, NV37M | ks | 17 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00051 | 0.00867 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -940122898
86 | K | 220711075.S | Montáž a zapojenie detektoru rozbitia skla | ks | 33 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.7 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1102898057
87 | M | 404610003200.S | Detektor rozbitia skla digitálny zbernicový | ks | 33 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00048 | 0.01584 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -474766832
88 | K | POP HL | Označenie pätice hlásičov | ks | 92 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 341375454
89 | M | POP HL_10 | Popisovacie pole pre pätice hlásičov, bal. 10 ks | bal | 10 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -161361401
90 | K | 220 33-0191 | Meranie 1 úseku sľučky | ks | 94 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 235018505
91 | K | 220711100.S | Montážna krabica pre expandér, bez zapojenia | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.45 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1123741556
92 | M | ZX8 | Expandér Paradox ZX8, s 8 vstupmi pripojiteľný na zbernicu, 1xPGM výstup, max. prúdový odber 31 mA, VARIANT ALFA | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -365803853
93 | M | PBOX | Originálna plastová krabička Paradox PBOX vhodná pre expandéry ZX8 a PGM4, rozmer 170x155x22 mm, VARIANT ALFA | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1460726621
94 | K | 210881212.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5 | m | 220 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 992694328
95 | M | 341610020400.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-O 2x1,5 mm2 E30 | m | 220 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00027 | 0.0594 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1029609319
96 | K | 210881333.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.06 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1252124074
97 | M | 341610025800.S | Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 3x2,5 mm2 FE180/E30 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0029 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1512092318
98 | K | 2108000ALFA | Kábel tienený uložený v rúrke/ lište ALFA 2x0,5+4/6x0,3 | m | 3030 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.038 | 115.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -846322750
99 | M | ALFA-6 | Kábel tienený ALFA-6 pre zabezpečovaciu techniku, 2x0,5+4x0,3 mm2, VARIANT ALFA | m | 2450 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.245 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -606983702
100 | M | ALFA-8 | Kábel tienený ALFA-8 pre zabezpečovaciu techniku, 2x0,5+6x0,3 mm2, VARIANT ALFA | m | 580 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00011 | 0.0638 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 830152824
101 | K | 220 26-1661 | Značenie trasy vedenia | m | 1480 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -455080115
102 | K | VRN1 | Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky | eur | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 2122839590
103 | K | 220711110.S2EZS | Skúšobná prevádzka 24hod pre EZS | hod | 24 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1681615845
104 | K | VRN3 | Zaškolenie obsluhy | eur | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1289852307
105 | K | VRN2 | Východisková odborná prehliadka a skúška systému EPS | eur | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 963869601
106 | K | VRN4 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia: 3 paré | eur | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1834421171
107 | K | VRN6EZS | Globál zriadenia staveniska 6% z montáže zariadení a inštalač.materiálu | % | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -68580285
108 | K | VRN7EZS | Dopravné náklady 1% z dodávky zariadení a inštalač.materiálu | % | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1439378730